## Arkusz1
(pieczęć firmowa wykonawcy)
Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
Oferujemy wykonanie zamówienia za następujące ceny:
Nr pakietu | Nr pozycji | Asortyment | Ilość na 24 m-ce | j.m. | Cena jednostkowa netto | stawka VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Klasa wyrobu medycznego | Numer katalogowy
A. | B | B | D | E | F | G | H = D x F | I = H x G + H | J | K | L | M
1 | 1 | Mankiety do profilaktyki zakrzepicy żył głębokich średnie op 5szt. | 10 | op.
| 2 | Mankiety do profilaktyki zakrzepicy żył głębokich duże op 5szt. | 5 | op.
Pakiet 1 razem:
2 | 1 | Rurki silikonowe wewnątrztchawicze do protezowania tchawicy w niepoeracyjnych guzach tchawicy rozm. 12 | 20 | szt.
| 2 | Rurki silikonowe wewnątrztchawicze do protezowania tchawicy w niepoeracyjnych guzach tchawicy rozm. 14 | 40 | szt.
| 3 | Rurki silikonowe wewnątrztchawicze do protezowania tchawicy w niepoeracyjnych guzach tchawicy rozm. 16 | 20 | szt.
Pakiet 2 razem:
3 | 1 | Płytki rekonstrukcyjne mostka, metalowe ze stali szlachetnych do operacji plastycznej szewskiej klatki w komplecie z poprzeczką rozm. 32 | 5 | szt.
| 2 | Płytki rekonstrukcyjne mostka, metalowe ze stali szlachetnych do operacji plastycznej szewskiej klatki w komplecie z poprzeczką rozm.34 | 5 | szt.
| 3 | Płytki rekonstrukcyjne mostka, metalowe ze stali szlachetnych do operacji plastycznej szewskiej klatki w komplecie z poprzeczką rozm. 36 | 5 | szt.
| 4 | Płytki rekonstrukcyjne mostka, metalowe ze stali szlachetnych do operacji plastycznej szewskiej klatki w komplecie z poprzeczką rozm. 38 | 5 | szt.
| 5 | Płytki rekonstrukcyjne mostka, metalowe ze stali szlachetnych do operacji plastycznej szewskiej klatki w komplecie z poprzeczką rozm.40 | 5 | szt.
| 6 | Poprzeczka S=16 g=2,5 | 50 | szt.
Pakiet 3 razem:
4 | 1 | Stapler naczyniowy Typu Endo GIA do nowoczesnej operacji VATS - lobectomia 30 - 2,5 op.a 6szt, zszywki tytanowe | 20 | op.
| 2 | Stapler naczyniowy Typu Endo GIA do nowoczesnej operacji VATS - lobectomia 45 - 2,5 op.a 6 szt, zszywki tytanowe | 20 | op.
Pakiet 4 razem:
5 | 1 | Zaworek jednorazowy do odsysania przy pleuroskopie | 100 | szt.
| 2 | Końcówka jednorazowa do kanału roboczego pleuroskopu - | 100 | szt.
| 3 | Trokar jednorazowy giętki 8mm dł 10 cm do pleuroskopu | 200 | szt.
Pakiet 5 razem:
6 | 1 | Jednorazowy, sterylny zestaw do sztucznego karmienia z łącznikiem Y | 200 | szt.
7 | 1 | Prowadnik ze stali nierdzewnej do zakładania stentu przełykowego, sterylny, jednorazowy | 250 | szt.
8 | 1 | Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami niskociśnieniowymi, z dwoma balonami kontrolnymi z oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej, prowadnica ze stoperem, łącznik Y przezroczysty, oczko Murphy'ego podłużne, dł. min. 10mm, prawa z ostrogą rozm. 35 | 300 | szt.
| 2 | Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami niskociśnieniowymi, z dwoma balonami kontrolnymi z oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej, prowadnica ze stoperem, łącznik Y przezroczysty, oczko Murphy'ego podłużne, dł. min. 10mm, prawa z ostrogą rozm. 37 | 300 | szt.
| 3 | Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami niskociśnieniowymi, z dwoma balonami kontrolnymi z oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej, prowadnica ze stoperem, łącznik Y przezroczysty, oczko Murphy'ego podłużne, dł. min. 10mm, prawa z ostrogą rozm. 39 | 300 | szt.
| 4 | Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami niskociśnieniowymi, z dwoma balonami kontrolnymi z oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej, prowadnica ze stoperem, łącznik Y przezroczysty, oczko Murphy'ego podłużne, dł. min. 10mm, prawa z ostrogą rozm. 41 | 300 | szt.
Pakiet 8 razem:
9A | 1 | Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z dwoma balonami kontrolnymi z oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej, prowadnica ze stoperem, łącznik Y przezroczysty prawa bez ostrogi rozm. 35 | 150 | szt.
| 2 | Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z dwoma balonami kontrolnymi z oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej, prowadnica ze stoperem, łącznik Y przezroczysty prawa bez ostrogi rozm. 37 | 150 | szt.
| 3 | Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z dwoma balonami kontrolnymi z oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej, prowadnica ze stoperem, łącznik Y przezroczysty prawa bez ostrogi rozm. 39 | 150 | szt.
| 4 | Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z dwoma balonami kontrolnymi z oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej, prowadnica ze stoperem, łącznik Y przezroczysty prawa bez ostrogi rozm. 41 | 150 | szt.
Pakiet 9A razem:
9B | 1 | Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami (mankiet oskrzelowy S-kształtny), z dwoma balonami kontrolnymi z oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej prawa bez ostrogi rozm. 35 | 150 | szt.
| 2 | Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami (mankiet oskrzelowy S-kształtny), z dwoma balonami kontrolnymi z oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej prawa bez ostrogi rozm. 37 | 150 | szt.
| 3 | Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami (mankiet oskrzelowy S-kształtny), z dwoma balonami kontrolnymi z oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej prawa bez ostrogi rozm. 39 | 150 | szt.
| 4 | Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami (mankiet oskrzelowy S-kształtny), z dwoma balonami kontrolnymi z oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej prawa bez ostrogi rozm. 41 | 150 | szt.
Pakiet 9B razem:
10 | 1 | Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z dwoma balonami kontrolnymi z oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej, prowadnica ze stoperem, łącznik Y przezroczysty, lewa z ostrogą rozm. 35 | 400 | szt.
| 2 | Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z dwoma balonami kontrolnymi z oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej, prowadnica ze stoperem, łącznik Y przezroczysty, lewa z ostrogą rozm. 37 | 400 | szt.
| 3 | Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z dwoma balonami kontrolnymi z oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej, prowadnica ze stoperem, łącznik Y przezroczysty, lewa z ostrogą rozm. 39 | 400 | szt.
| 4 | Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z dwoma balonami kontrolnymi z oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej, prowadnica ze stoperem, łącznik Y przezroczysty, lewa z ostrogą rozm. 41 | 400 | szt.
Pakiet 10 razem:
11 | 1 | Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z dwoma balonami kontrolnymi z oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej, prowadnica ze stoperem, łącznik Y przezroczysty, lewa bez ostrogi rozm. 35 | 400 | szt.
| 2 | Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z dwoma balonami kontrolnymi z oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej, prowadnica ze stoperem, łącznik Y przezroczysty, lewa bez ostrogi rozm. 37 | 400 | szt.
| 3 | Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z dwoma balonami kontrolnymi z oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej, prowadnica ze stoperem, łącznik Y przezroczysty, lewa bez ostrogi rozm. 39 | 400 | szt.
| 4 | Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z dwoma balonami kontrolnymi z oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej, prowadnica ze stoperem, łącznik Y przezroczysty, lewa bez ostrogi rozm. 41 | 400 | szt.
Pakiet 11 razem:
12 | 1 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, znacznik głębokości intubacji w formie ringu wokół obwodu rurki, rozm. 6 | 30 | szt.
| 2 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, znacznik głębokości intubacji w formie ringu wokół obwodu rurki, rozm. 7 | 30 | szt.
| 3 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, znacznik głębokości intubacji w formie ringu wokół obwodu rurki, rozm. 8 | 30 | szt.
Pakiet 12 razem:
13 | 1 | Rurka tracheostomijna zbrojona z regulacją wysokości, szyld przezroczysty, opaska mocująca zapinana na rzepy, rozm.7 | 20 | szt.
| 2 | Rurka tracheostomijna zbrojona z regulacją wysokości, szyld przezroczysty, opaska mocująca zapinana na rzepy, rozm.8 | 20 | szt.
Pakiet 13 razem:
14 | 1 | Rurka tracheostomijna typu Tracheopart dwuświatłowa lewa, szyld przezroczysty, łączniki podwójnie obrotowe, pasek mocujący z regulacją długości, rozm 7,5 | 10 | szt.
| 2 | Rurka tracheostomijna typu Tracheopart dwuświatłowa lewa, szyld przezroczysty, łączniki podwójnie obrotowe, pasek mocujący z regulacją długości, rozm 8,5 | 10 | szt.
Pakiet 14 razem:
15 | 1 | Rurka tracheostomijna typu Tracheopart dwuświatłowa prawa, szyld przezroczysty, łączniki podwójnie obrotowe, pasek mocujący z regulacją długości, rozm 7,5 | 30 | szt.
| 2 | Rurka tracheostomijna typu Tracheopart dwuświatłowa prawa, szyld przezroczysty, łączniki podwójnie obrotowe, pasek mocujący z regulacją długości, rozm 8,5 | 30 | szt.
Pakiet 15 razem:
16 | 1 | Cewnik dwudrożny, usztywniony mandrynem; skalowany; dł 40 cm; pakowany sterylnie | 10 | szt.
17 | 1 | Zestaw do nakłuć opłucnej. trzy igły o średnicach 14G/16G/18G kranik trójdrożny wyposażony w przyłącze luer-lock strzykawka trzyelementowa o pojemności 50-60ml Luer-Lock | 500 | szt.
18 | 1 | Jałowy czyścik do elektrod | 2000 | szt.
19 | 1 | Igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku w rozmiarze 11G / 9G / 8G dł 100 mm lub 150 mm ergonomiczna rączka pokryta materiałem antyślizgowym z mechanizmem blokujacym przypadkowe wysunięcie się mandrynu, igła z piecioma krawędziami tnacymi pozwalających na bezinwazyjną szybką i łatwą penetrację jamy szpikowej sonda umożliwiajaca sprawdzenie wielkości bioptatu w igle łącznik Luer - Lock umożliwiajacy podłączenie strzykawek o pojemnościach od 5 - 20 ml dodatkowy korek ( zabezpieczenie przed wypływem szpiku) wprowadzany w miejsce trokara wypychacz bioptatu z prowadnikiem zatyczka Luer - Lock igła wykonana z materiału o zwiększonej odporności mechanicznej | 2000 | szt.
| 2 | Igła do punkcji mostka w rozmiarze 16G /15G/ 14G dł. 50 mm lub 70 mm płynna regulacja głebokości nakłucia ergonomiczny, zdejmowany uchwyt motylkowy ostrze skośne łącznik Luer - Lock umożliwiający podłączenie strzykawek opojemnościach od 5 - 20 ml mandryn ze wskażnikiem optycznym, uniemożliwiającym jego zamknięcie w odwróconej pozycji igła wykonana z materiału o zwiększonej odporności mechanicznej | 10000 | szt.
Pakiet 19 razem:
20 | 1 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 6 wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej, grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia), zszywki tytanowe | 200 | szt.
| 2 | Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm. Ładunek do tkanki standardowej, grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia), zszywki tytanowe | 200 | szt.
| 3 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku i sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm; zszywki tytanowe | 50 | szt.
| 4 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku i sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm. | 50 | szt.
| 5 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem), zszywki tytanowe | 50 | szt.
| 6 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). | 50 | szt.
| 7 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 mm załadowany ładunkiem (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm i 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową, zszywki tytanowe | 50 | szt.
| 8 | Jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm (wysokość zszywki otwartej 3,5 mm i 4,8). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową, zszywki tytanowe | 50 | szt.
Pakiet 20 razem:
21 | 1 | Igła Veresa 150 mm jednorazowa | 10 | szt.
[6 empty] | Wartość oferty łącznie: | 0 | 0
2. Oferujemy termin płatności 30 dni od dnia doręczenia faktury.
Oferujemy termin dostawy (max 72 godz. w dni robocze) ........... godz. od złożenia pisemnego zamówienia
Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: ..................................................
Zamówienia należy składać na numer faksu: ......................................................
3. OŚWIADCZAMY, ŻE:
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze – zał. nr 7 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie
3.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
4.Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby spełniają warunki opisane w SIWZ