EZ/263/153/_____/2013						           Łódź, dn. 15.01.2013r.

Nr sprawy: 153/12

dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy slingów podcewkowych oraz systemów do przedniej rekonstrukcji zaburzeń statyki narządu rodnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

ODPOWIEDZI  NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- W toku postępowania zostały zadane następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, poz. nr 1:

60 szt. slingów podcewkowych, sterylna mini-taśma z monofilamentowego polipropylenu, wzmocniona, zakończona wąską końcówką, w celu samozaczepienia się w tkankach, o parametrach- długość 6,6 cm, szerokość 1,1 cm:

| W części środkowej | Na końcach |
| --- | --- |
| grubość taśmy |
| 0,33 mm | 0,54 mm |
| porowatość średnia |
| 1000 µm | 698 µm |
| gramatura |
| 48 g/m2 | 175 g/m2 ? |

Bez kotwic, bez popychacza.

Taśma jest przeznaczona do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (SUI) typu I i II u kobiet z dostępu przedzasłonowego z pojedynczego nacięcia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, poz. nr 2:

● 20 szt. systemów do przedniej rekonstrukcji zaburzeń statyki narządu rodnego, składający się z: siatki jednorodnej, niewchłanialnej o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45cm, szerokość ramion 1,1 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), bez powłoki kolagenowej,

oraz

● 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w systemów ?

W razie nie wyrażenia zgody na jedną z pozycji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej wydzielenie 
i utworzenie odrębnego Pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 odrębne pakiety. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na całość zamówienia lub wybrane pakiety. Informacja w tym zakresie została zawarta w Rozdziale I SIWZ oraz w ogłoszeniu 
o zamówieniu. Zamawiający dokonuje stosownego sprostowania w formularzu ofertowym.

- Zamawiający dokonuje stosownego sprostowania w formularzu ofertowym (zmieniony formularz w załączeniu). Powyższa zmiana nie wpływa na bieg terminu składania ofert.

Pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.