EZ / 263 /22 / ................ / 2014

Łódź, dnia 20.03.2014r.

Nr sprawy 22/ZP/14

# Odpowiedzi na pytania

dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro na dostawy odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do produkcji FDG dla Pracowni PET dla  WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

Działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity ze zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- W  toku  postępowania  zostały  zadane  następujące  pytania  dotyczące  treści  Specyfikacji Istotnych  Warunków  Zamówienia:

- Pakiet nr 1, pozycja nr 2:

Czy Zamawiający chce otrzymać 8l odczynnika w op. 1 l, czy 8 szt. Opakowań po 2,5l?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 8 sztuk po 2,5l.

- Pakiet nr 1 pozycja nr 6:

Proszę o podanie wymaganej czystości odczynnika (np. cz.d.a., cz., HPLC)

Odpowiedź: Czystość odczynnika – HPLC.

- Pakiet nr 1 pozycja nr 10:

Proszę o określenie dokładniejszej wymaganej specyfikacji suszarki do szkła, czy ma to być suszarka komorowa, czy suszarka w formie tzw. „choinki” na która zawiesza się mokre naczynia szklane?

Odpowiedź: Suszarka komorowa.

- Pakiet nr 1, pozycje 15, 16,17:

Proszę o podanie producenta ewentualnie modelu pipet do jakich powinny być przeznaczone końcówki.

Odpowiedź: Producent GILSON – Pipetman.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.