**EZ / 263 / 125 / ………… / 2014**

Łódź, dnia 30.09.2014r.

Nr sprawy **125/ZP/14**

**Odpowiedzi na zapytania oraz modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

*dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia w meble medyczne i biurowe Oddziału Alergologii Dziecięcej i pomieszczeń administracji w Ośrodku Pediatrycznym im.   
J. Korczaka w Łodzi.*

**Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 09.08.2013r. poz. 907 - tekst jednolity z późn. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane do treści SIWZ.**

**Pytanie nr 1**

*Czy zamawiający dopuści stelaż wykonany z innego profilu, np.: 50x30 lub okrągłego fi 50?*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć w formularzu oferty,   
iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.**

**Pytanie nr 2**

*Czy zamawiający dopuści krzesła, których oparcie plastikowe jest wykonane z innych materiałów niż PP i FG?*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.**

**Pytanie nr 3**

*Czy zamawiający dopuści w meblach (biurkach i krzesłach) inne elementy niż tylko wykonane z odlewanego aluminium? Aluminium polerowane nie jest odporne narodki dezynfekcyjne.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 4**

*Czy zamawiający dopuści 10% tolerancję w meblach co jest korzystne dla zamawiającego ze względu na bogatą   
i konkurencyjną ofertę dostępną na rynku?*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 5**

*Ile koszy ażurowych i przegród powinno znajdować się w szafach?*

**Odpowiedź: Po dwa kosze na każdy wymiar, każdy wyposażony w podziałki zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 3 – meble medyczne metalowe pkt. 9.**

**Pytanie nr 6**

*Czy moduły boczne mają umożliwiać wysuwanie półek pod kątem 45 stopni na całej wysokości? Także w dolnej części gdzie zawartość kosza jest w pełni widoczna? Czy może dopiero powyżej pewnej wysokości, np.: 85 cm?*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 7**

*Czy zamawiający dopuści inną równoważną powłokę antybakteryjną?*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.   
W przypadku skorzystania z dopuszczenia Zamawiający wymaga podania w załączniku nr 2 zaoferowanej równoważnej powłoki antybakteryjnej.**

**Pytanie nr 8**

*Czy zamawiający dopuści płytę z atestem lub certyfikatem czystości mikrobiologicznej jako równoważnego zabezpieczeniu powłoką antybakteryjną Biocote?*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.**

**Pytanie nr 9**

*Czy zamawiający dopuści blaty wykonane z płyty kompaktowej hpl odporne na wodę i środki dezynfekujące   
w większym zakresie niż Corian?*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.**

**Pytanie nr 10**

*Czy zamawiający dopuści meble medyczne wykonane z płyty hpl nie wymagające dodatkowego zabezpieczenia krawędzi?*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie mebli medycznych z płyty kompaktowej hpl, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.**

**Pytanie nr 11**

*Zamawiający dopuszcza wypełnienie z prasowanego laminatu. Materiał powyższy jest dopuszczony do zastosowań w pomieszczeniach o klasie czystości A. czy zatem zmawiający dopuści meble medyczne wykonane w całości z takiego materiału?*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 12**

*Czy zamawiający dopuści meble medyczne z uszczelkami w korpusie a nie drzwiach?*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć w formularzu oferty,   
iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.**

**Pytanie nr 13**

*Czy zamawiający dopuści uchwyty relingowe ze stali nierdzewnej montowane do drzwi?*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 14**

*Czy zamawiający dopuści wózek zabiegowy wykonany z anodowanego aluminium lub płyty kompaktowej hpl?*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.**

**Pytanie nr 15**

*Czy zamawiający wyłączy do osobnego postepowania fotel do pobierania krwi rozkładany, stół zabiegowy/ wózek z hydrauliczną regulacją wysokości?*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) Zamawiający przedłuża następujące terminy:**

* termin **składania ofert** określony w rozdziale IX SIWZ do dnia **08.10.2014 r**. do godziny 10:00,
* termin **otwarcia** określony w rozdziale XIII SIWZ do dnia **08.10.2014 r.** do godziny 11:00,

**Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.**