## Arkusz1
Załacznik nr 2 do sprawy 187/ZP/14
W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:
Pakiet | L.p | Nazwa Asortymentu | Numer strony w ofercie gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru | jm | ilość na 24 miesiące | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | 1 | Rozszerzalna in situ proteza trzonu odcinka szyjnego kręgosłupa |  | szt | 20
Proteza z budowana z materiału PEEK
Rozszerzalna in situ
Jeden instrument do wprowadzania i rozszerzania implantu.
Implant przezierny w promieniowaniu RTG z markerami położenia implantu umożliwiającymi precyzyjne określenie jego położenia w badaniach radiologicznych
Możliwość diagnostyki MRI
Zastosowanie do protezowania trzonów po korporektomii w odcinku szyjnym kręgosłupa (C3-C7) oraz w górnym docinku piersiowym (Th1-Th2)
Kątowe zagięcie implantu umożliwiające odtworzenie lordozy odcinka szyjnego kręgosłupa.
Wysokość implantu od 17 do 50mm
Możliwość instrumentacji od jednego do trzech trzonów.
Zestaw ergonomicznych narzędzi do implantacji
|  | Rodzaj, rozmiar i ilość elementów stanowiących bank implantów ustala Zamawiający. | x
|  | Cena: 90pkt Funkcjonalność: wysokość implantu 51-60mm - 5 pkt wysokość implantu 51-70mm - 10 pkt | x
2 | 1 | Stabilizacja przednia odcinka szyjnego kręgosłupa. |  | szt | 25
Płytka zbudowana ze stopu tytanu
Rozmiar płyty od 23 do 85mm
Zestaw śrub jedno oraz wieloosiowych dynamicznych
Śruby długości od 12 do 18mm (co 2mm), średnicy 4,0 i 4,5 (śruby kodowane kolorem)
Możliwość kątowego ustawienia śrub do 28°
Możliwość jednoczesnego stosowania śrub jedno i wieloosiowych
Niski profil pytki nie przekraczający 2,5mm, wraz z zablokowanymi śrubami
Samoczynna blokada śruby wkręceniu w płytce (zintegrowana blokada w otworze dla śruby)
Płytki wstępnie dogięte do krzywizny kręgosłupa, z możliwością dogięcia płytki bez utraty jej właściwości.
Zestaw ergonomicznych narzędzi do implantacji
|  | Rodzaj, rozmiar i ilość elementów stanowiących bank implantów ustala Zamawiający. | x
|  | Cena: 90pkt Funkcjonalność: rozmiar płyty 86-98mm - 5 pkt rozmiar płyty 86-109 mm- 10 pkt | x
3 |  | Uzupełnienie do neuromonitoringu:
Warunkiem koniecznym niżej wymienionych materałów jest kompatybilność z posiadanym przez Szpital urządzeniem do neuromonitoringu ISIS IOM firmy Inomed bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiajacego.
| 1 | Elektroda referencyjna igłowa. długość igły 20mm, długość przewodu 1.2m, wtyczka żeńska 1.5mm, produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10szt. |  | op | 2
| 2 | Para elektrod podskórnych SDN, długość igły 20mm, długość przewodu 1.2m, wtyczka żeńska 1.5mm czerwona/czarna, produkt sterylny jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 par. |  | op | 8
| 3 | Elektrody podskórne igłowe spiralne typu korkociąg, średnica 0.6mm, przewód długości 1m, wtyczka touchproof 1.5mm, komplet 6 elektrod (czerwona, zielona, żółta, niebieska, czarna i biała); produkt sterylny jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 kompletów /60 szt. |  | op | 1
| 4 | Elektroda naklejana na rurki intubacyjne rozm. 7.5 -9mm, powierzchnia elektrody 32mm x 37mm, w komplecie elektroda neutralna, produkt jednorazowy, opakowanie 10szt |  | op | 1
| 5 | Para elektrod podskórnych SDN zagiętych 90°, długość 20mm, długość przewodu 25cm wtyczka żeńska 1.0mm, produkt sterylny jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 par elektrody częściowo izolowane do monitorowania mięśni żwaczy 20 szt w op. |  | op | 1
| 6 | Para elektrod podskórnych SDN, długość igły 15mm, długość przewodu 25cm, wtyczki żeńskie 1.0mm niebieskie, produkt sterylny jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 par |  | op | 3
| 7 | Para elektrod podskórnych SDN, długość igły 15mm, długość przewodu 25cm wtyczki żeńskie 1.0mm żółte, produkt sterylny jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 par |  | op | 3
| 8 | Para elektrod podskórnych SDN, długość 9mm, długość przewodu 30cm wtyczki żeńskie 1.0mm białe, produkt sterylny jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 par |  | op | 3
| 9 | Elektroda FSR 03 do stymulacji lub odbioru potencjałów wewnątrz/zewnątrz rdzeniowych typu D-wave dł:1,0m;średnica 1mm; zakończenia typu touchproof. Elektrody są produktem jednorazowym, dostarczane sterylnie. Opakowanie zbiorcze 5szt. |  | op | 1
| 10 | Gąbka do słuchawek, żółta, wielkość standardowa, op. zbiorcze 50 szt. |  | op | 1
| 11 | Elektroda typu Grid Cortex 4-kontaktowa (Siatka-2 paski, kontakty irydowo-platynowe, śr.2,5mm, odstęp 10mm, pasek gr. 0,7mm, szer.10mm), do rejestracji EEG i PRSEP kompatybilne z RM do implantacji maks. 30dni |  | szt | 1
|  | Rodzaj, rozmiar i ilość elementów stanowiących bank implantów ustala Zamawiający. | x
|  | Cena: 90pkt Inne: czas reklamacji/serwisu: - >5 dni 0 pkt.; - 3-5 dni 5 pkt.; <3dni 10 pkt. | x
3 Suma | [6 empty] | 0 |  | 0
4 |  | Stabilizacja krótkoodcinkowa w złamaniach kręgosłupa z możliwością redukcji kręgozmyku
| 1 | Śruby transpedikularne (typu Schanz’a) - średnica śruby w rozmiarach od 5,5mm do 8,5mm, stopniowane co 1mm i długościach części gwintu kostnego od 35 do 50 mm stopniowane co 5mm |  | szt. | 40
| 2 | Śruby transpedikularne (typu Schanz’a) śruby podciągowe/repozycyjne z możliwością repozycji trzonów kręgowych i z możliwością ostatecznego zablokowania układu na dowolnym etapie repozycji |  | szt. | 10
| 3 | pręty gładkie w różnych długościach od 8cm do 20cm |  | szt. | 25
| 4 | boczne łączenie śruby do pręta, min. 3 wielkości łączników śruba-pręt |  | szt. | 50
| 5 | Stabilizatory poprzeczne z możliwością płynnej regulacji szerokości i kątowego ustawienia w stosunku do osi pręta. zaciski mocujące poprzeczki do pręta. Odpowiednie instrumentarium umożliwiające sprawny dobór rozmiaru i mozntaż poprzeczki. |  | szt. | 10
|  | Cena: 90pkt Inne: czas reklamacji/serwisu: - >5 dni 0 pkt.; - 3-5 dni 5 pkt. ; - <3dni 10 pkt. | x
Kompletny zestaw implantów stanowią 4 śruby (4 standardowe lub 2 wyciągowe, 2 standardowe), 4 łączniki śrub do pręta, 2 pręty, 4 blokery, stabilizator poprzeczny.
Materiał śrub, prętów, poprzeczek i elementów łączących – stop tytanu
zakres ruchomości śrub w elementach łączących w stosunku do pręta powyżej 120 stopni w dowolnej płaszczyźnie kręgosłupa
wymagana stała i powtarzalna siła docisku elementu blokującego (klucz dynamometryczny lub urywany element blokujący)
|  | Komplet instrumentarium udostępniony nieodpłatnie na czas umowy. | x
W instrumentarium wszystkie narzędzia opisywane w instrukcji implantacji i katalogu – także opcjonalne.
|  | Po wygaśnięciu umowy nieodpłatne wypożyczanie instrumentarium do ewentualnych reoperacji/usuwania implantów – czas oczekiwania na zestaw do 3 dni roboczych. | x
możliwość dystrakcji i kompresji przy zachowaniu wstępnie ustalonego kąta lordozy/kyfozy realizowana poprzez konstrukcje implantów
Narzędzia umożliwiające płynną redukcję kręgozmyku „in situ” (w ranie operacyjnej), dwa komplety wyciągowe w zestawie, oparciu o jeden segment ruchowy kręgosłupa.
W instrumentarium narzędzia do gięcia i cięcia prętów.
łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta
zakres ruchomości śrub w elementach łączących w stosunku do pręta powyżej 120 stopni w dowolnej płaszczyźnie kręgosłupa
możliwość dystrakcji i kompresji przy zachowaniu wstępnie ustalonego kąta lordozy/kyfozy realizowana poprzez konstrukcje implantów
Możliwość kompresji i dystrakcji za pomocą specjalnych narzędzi „in situ” (w ranie operacyjnej).
W instrumentarium narzędzia do usuwania implantów.
Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji.
|  | Wykonawca nieodpłatnie użycza instrumentarium na czas trwania umowy (w tym czasie instrumentarium znajduje się na stałe u zleceniodawcy) oraz w przypadkach zabiegów rewizyjnych. | x
Implanty posiadające trwałe oznaczenia.
|  | Rodzaj, rozmiar i ilość elementów stanowiących bank implantów ustala Zamawiający. | x
|  | Szkolenie w zakresie implantacji – na miejscu u Zamawiającego szkolenie wstępne – pokaz narzędzi i sposobu implantacji, następnie szkolenie praktyczne w czasie zabiegu operacyjnego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, minimum dwa terminy cyklów szkoleń. | x
|  | W ofercie wykaz instrumentarium – z kodowymi oznaczeniami producenta, katalogiem producenta, materiałami reklamowymi i instrukcją implantacji. | x
|  | Wszystkie punkty oferty z odnośnikami do tytułu dokumentu, strony i akapitu potwierdzającego realizację określonego wymogu. | x
4 Suma | [6 empty] | 0 |  | 0
5 |  | Stabilizacja tylna piersiowo-lędźwiowa z możliwością stosowania w osteoporozie i chorobach nowotworowych kręgosłupa.
Materiał - stop tytanu.
| 1 | Śruby przeznasadowe tulipanowe monoaxialne, poliaxialne, poliaxialne wyciągowe, średnice 4-8mm (co 1 mm), długość 25-55mm, o stożkowym rdzeniu, blokowane jednym identycznym elementem blokującym. |  | szt. | 80
| 2 | Haki laminarne, pedikularne, poprzeczne, w kilku rozmiarach i kształtach – niskoprofilowane, pełen zestaw (minimum 10 rodzajów), monoaxialne, poliaxialne, wyciągowe, blokowane jednym identycznym elementem blokującym. |  | szt. | 10
| 3 | Śruby przeznasadowe tulipanowe kaniulowane (możliwa implantacja po drucie Kirschnera - odpowiednie instrumentarium), poliaxialne i poliaxialne wyciągowe, perforowane (do podawania cementu kostnego do przestrzeni wokół śruby), średnica śrub 5-8mm, długość 35-55mm, blokowane jednym identycznym elementem blokującym. |  | szt. | 80 | [8 empty] | 11
| 4 | Pręty o średnicy 5,5mm, długości od 40 do 500 mm, z możliwością fiksacji pod różnym kątem w stosunku do śruby/haka, mocowane od góry w osi śruby/haka. |  | szt. | 70
| 5 | Łączniki poprzeczne (komplet, 3 rozmiary 45-65mm), |  | szt. | 7
| 6 | Łączniki równoległe – domino, łącznik typu offset z możliwością mocowania haka lub śruby. |  | szt. | 6
| 7 | Uniwersalny adapter do śrub kaniulowanych z końcówką typu luer-lock oraz do standardowej strzykawki – do podawania cementu kostnego. |  | szt. | 80
Cena: 90pkt Inne: czas reklamacji/serwisu: - >5 dni 0 pkt.; - 3-5 dni 5 pkt. ; - <3dni 10 pkt.
|  | Wykonawca nieodpłatnie użycza instrumentarium na czas trwania umowy (w tym czasie instrumentarium znajduje się na stałe u zleceniodawcy) oraz w przypadkach zabiegów rewizyjnych. | x
Pełne instrumentarium zawierające m.in.: narzędzia pozwalające na przyciągnięcie pręta do śruby, stosowanie śrub wyciągowych, kaniulowanych (wprowadzanych po drucie Kirschnera), umożliwiające zmianę kąta lordozy/kifozy, dystrakcję, kompresję, korekcję globalną, korekcję segmentarną, doginanie pręta poza raną operacyjną, doginanie pręta „in situ" w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej, uchwyt przeciwskrętny, śrubokręt dynamometryczny, markery rentgenowskie do nasad (8 sztuk, dwa rodzaje oznaczeń – np. okrągłe i trójkątne), sondy nasadowe kulkowe prosta i zagięta.
W instrumentarium wszystkie narzędzia opisywane w instrukcji implantacji i katalogu – także opcjonalne.
Instrumentarium wraz z implantami znajduje się w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji.
Zamawiający może wymagać zdublowania niektórych elementów instrumentarium.
Wykonawca zapewnia ubezpieczenie instrumentarium i ewentualną wymianę uszkodzonych elementów.
|  | Rodzaj, rozmiar i ilość elementów (śrub, haków, prętów) stanowiących bank implantów ustala zleceniodawca. | x
|  | Szkolenie w zakresie implantacji – na miejscu u Zamawiającego, szkolenie wstępne – pokaz narzędzi i sposobu implantacji, następnie szkolenie praktyczne w czasie zabiegu operacyjnego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, minimum dwa terminy cyklów szkoleń. | x
Pełne instrumentarium umożliwiająca implantacjaę śrub kaniulowanych metodą małoinwazyjną przeskórną dostępne na zgłoszenie telefoniczne w ciągu 72 godzin. Stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych tytanowych śrubach pedikularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera (kaniulowanych) i systemie koncentrycznych dilatatorów, jako kompleks śruba-pierścień przedłużający. Zleceniobiorca wypożycza kompletny zestaw narzędzi przezskórnych umożliwiający wykonanie wielopoziomowej stabilizacji kręgosłupa korzystając z dostępów wykonanych pod wprowadzenie śrub. Możliwosć zastosowania śrub wyciągowych z długimi ramionami do redukcji kręgozmyku. Możliwosć przeskórnej augmentacji śrub wewnątrz trzonów substytutem kostnym bioprzebudowalnym lub cementem typu PMMA poprzez zastosowanie łączników typu Luer. Pręty tytanowe lordotyzowane 5,5 mm o dł. od 30mm do 80mm stopniowane co 5mm, o dł. 80mm do 120mm stopniowane co 10mm, oraz pręty tytanowe proste o dł. od 30mm do 300mm stopniowane co 10mm. Mocowanie pręta ze śrubą od góry, uniwersalnym jednoelementowym brokerem. Trajektoria pręta, jego długość oraz kąt wygięcia ustalany nad skórą pacjenta z pomocą prowadnic prętów. Prowadnice prętów pozwalające na korygowanie wysokości wprowadzonej śruby za pomocą tulei umieszczanych na pierścieniach przedłużających śrubę. Możliwość przeprowadzenia przezskórnie dystrakcji, kompresji, lordotyzacji lub kyfotyzacji (korekty zagięcia kątowego). W zestawie dopychacz do pręta, pozwalający na skorygowanie położenia pręta względem śruby w przypadku kręgozmyku. W zestawie klucz dynamometryczny warunkujący precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby. W zestawie igły do wprowadzania drutów Kirschnera oraz druty Kirschnera. Zleceniobiorca zapewnia przeszkolenie (także praktyczne) personelu lekarskiego Zleceniodawcy w zakresie kwalifikacji do leczenia i techniki operacyjnej.
|  | W ofercie wykaz instrumentarium – z kodowymi oznaczeniami producenta, katalogiem producenta, materiałami reklamowymi i instrukcją implantacji. | x
|  | Wszystkie punkty oferty (odnoszące się do SIWZ) z odnośnikami do tytułu elementu dokumentacji, strony i akapitu potwierdzającego realizację określonego wymogu. | x
5 Suma
6 |  | Cement kostny niskotemperaturowy, bioprzebudowywalny z zestawem igieł, mieszalników i podajników.
Skład cementu - 60% siarczan wapnia, 40% hydroksyapatyt.
W pełni resorbowalny i przebudowywalny w kość, posiadający właściwości osteokonduktywne.
Dodatkowy środek cieniujący na bazie joheksolu, nietoksyczny i bezzapachowy.
Wytrzymałość na ściskanie kompatybilna z parametrami kości gąbczastej.
Maksymalna temperatura podczas formowania nie większa niż 40 st. C.
Wymagany czas tężenia 13-25 minut.
Łatwy w obsłudze zestaw mieszalników oraz podajników.
Dystrybutor cementu do 8 strzykawek jednocześnie.
| 1 | Dostępne pojemności: 5ml, |  | szt | 1
| 2 | Dostępne pojemności: 8 ml, |  | szt | 3
| 3 | Dostępne pojemności: 10ml |  | szt | 1
| 4 | Dostępne pojemności: 18ml. |  | szt | 1
| 5 | Zestaw igieł do wertebroplastyki przezskórnej o różnych długościach, średnicach, kształtach ostrza (do wyboru operatora). |  | szt | 2
|  | Cena: 90pkt Inne: czas reklamacji/serwisu: - >5 dni 0 pkt. ; - 3-5 dni 5 pkt.; - <3dni 10 pkt. | x
|  | Szkolenie w zakresie implantacji – na miejscu u Zamawiającego, szkolenie wstępne – pokaz narzędzi i sposobu implantacji, następnie szkolenie praktyczne w czasie zabiegu operacyjnego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, minimum dwa terminy cyklów szkoleń. | x
W ofercie wykaz instrumentarium – z kodowymi oznaczeniami producenta, katalogiem producenta, materiałami reklamowymi i instrukcją implantacji.
|  | Wszystkie punkty oferty (odnoszące się do SIWZ) z odnośnikami do tytułu elementu dokumentacji, strony i akapitu potwierdzającego realizację określonego wymogu. | x
6 Suma | [6 empty] | 0 |  | 0
7 |  | Neurostymulator do stymulacji rdzenia i nerwów obwodowych
Stymulator nieładowalny, jedno- i dwukanałowy, pojemność przynajmniej 8,5 mAh, stałonatężeniowy (stałoprądowy), z możliwością podłączenia elektrod posiadających do 20 kontaktów, możliwością ustawienia 24 niezależnych programów, możliwością stymulacji nerwów obwodowych.
Elektrody przezskórne i implantowane chirurgicznie, 8-20 kontaktowe, z możliwością podłączenia elektrody bezpośrednio do generatora, długość przewodu elektrod 30, 60, 90, 110cm – pełna gama elektrod oferenta do wyboru operatora w zależności od wskazań i sposobu implantacji.
System implantacji przezskórnej umożliwiający założenie wielu elektrod z jednego nacięcia oraz przezskórną implantację elektrod płaskich (typu paddle).
Zestaw do czasowej stymulacji z łącznikami o długość: 20, 30, 60 cm.
Programator pacjenta umożliwiający pełną obsługę generatora łącznie z programowaniem oraz możliwością włączenia i wyłączenia stymulatora.
|  | Na czas umowy oferent użycza nieodpłatnie urządzenie programujące i programator śródoperacyjny. | x
| 1 | Generatory |  | szt | 10
| 2 | Łączniki do czasowej stymulacji |  | szt | 20
| 3 | Programator pacjenta |  | szt | 10
| 4 | Elektrody przezskórne 8 kontaktowe, wraz z systemem do implantacji i prowadnikiem do sterowania w kanale kręgowym |  | szt | 6
| 5 | Elektrody 20 kontaktowe |  | szt | 6
| 6 | Elektrody 16 kontaktowe (2 i 3 kolumnowe) |  | szt | 4
| 7 | Elektrody 12 kontaktowe |  | szt | 4
| 8 | Elektrody płaskie jednokolumnowe 8 kontaktowe |  | szt | 2
|  | Cena: 90pkt Inne: czas reklamacji/serwisu: - >5 dni 0 pkt.; - 3-5 dni 5 pkt.; - <3dni 10 pkt. | x
7 Suma | [6 empty] | 0 |  | 0
8 | 1 | Sonda pedikularna (zgłębnik) z elektronicznym układem sygnalizacyjnym do wyznaczania trajektorii pod śrubę transpedikularną - wewnątrz nasady i trzonu kręgu, dostarczana w opakowaniu sterylnym gotowym do użycia. Średnice sondy od 2,5mm do 4mm. |  | szt. | 6
| 2 | Osłona/tuleja dla sondy pedikularnej z elektronicznym układem sygnalizacyjnym, do zabiegów minimalnie inwazyjnych, wielorazowa, op. 2 sztuki. |  | op. | 2
|  | Cena: 90pkt Inne: czas reklamacji/serwisu: - >5 dni 0 pkt.; - 3-5 dni 5 pkt.; - <3dni 10 pkt. | x
|  | Rodzaj, rozmiar i ilość elementów (śrub, haków, prętów) stanowiących bank implantów ustala zleceniodawca. | x
|  | Szkolenie w zakresie implantacji – na miejscu u Zamawiającego, szkolenie wstępne – pokaz narzędzi i sposobu implantacji, następnie szkolenie praktyczne w czasie zabiegu operacyjnego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, minimum dwa terminy cyklów szkoleń. | x
W ofercie wykaz instrumentarium – z kodowymi oznaczeniami producenta, katalogiem producenta, materiałami reklamowymi i instrukcją implantacji.
|  | Wszystkie punkty oferty (odnoszące się do SIWZ) z odnośnikami do tytułu elementu dokumentacji, strony i akapitu potwierdzającego realizację określonego wymogu. | x
8 Suma | [6 empty] | 0 |  | 0
9 | 1 | Klatki międzytrzonowe PLIF, TLIF |  | szt | 20
Przewidywane zapotrzebowanie 10 zestawów implantów/rok. Materiał – stop tytanu. Konstrukcja implantu umożliwiająca wszczepienie z różnych dostępów operacyjnych w odcinku lędźwiowym (techniką PLIF, TLIF, ALIF itp.). Wszczep o specjalnej kratowej, trabekularnej strukturze stwarzającej doskonałe warunki do przerostu kostnego w zakresie do 65-70% wypełniającego przestrzeń implantu. Powierzchnia górna i dolna implantu wyposażona w odpowiednio wyprofilowane prowadnice „płozy”, umożliwiające samo-naprowadzanie i sytuowanie implantu w przestrzeni międzytrzonowej. Czoło implantu o kształcie pocisku ułatwiające wprowadzenie implantu. Powierzchnie boczne gładkie/ślizgowe, umożliwiające bezpieczne umieszczenie implantu między trzonami. Narzędzie implantacyjne umożliwiające kontrolowane przemieszczenie i obrót implantu do kąta 90 stopni w stosunku do kierunku jego wprowadzania. Rozmiary w zakresie wysokości od 7 do 12mm co 1mm oraz w trzech rozmiarach długości 25, 30 i 35mm dopasowany do lordozy.
| 2 | Substytut kości do wypełniania klatek – pasta, granulat, formowane bloczki – do wyboru operatora, zestaw do mieszania z krwią własną/szpikiem pacjenta. |  | szt | 20
|  | Cena: 90pkt Funkcjonalność: wysokość implantu 13-15mm 5 pkt wysokość implantu 13-17mm 10 pkt | x
|  | Zleceniobiorca zapewnia przeszkolenie (także praktyczne) personelu lekarskiego Zleceniodawcy w zakresie kwalifikacji do leczenia i techniki operacyjnej. Lekarz prowadzący szkolenie musi posiadać odpowiednie doświadczenie kliniczne w zakresie leczenia pacjentów z wykorzystaniem oferowanego implantu. | x
Pełne instrumentarium do implantacji PLIF i TLIF.
|  | Wykonawcanieodpłatnie użycza instrumentarium na czas trwania umowy (w tym czasie instrumentarium znajduje się na stałe u Zamawiającego). | x
W instrumentarium wszystkie narzędzia opisywane w instrukcji implantacji i katalogu – także opcjonalne.
Instrumentarium znajduje się w kontenerze przeznaczonym do jego przechowywania i sterylizacji.
Wykonawca zapewnia ubezpieczenie instrumentarium i ewentualną wymianę uszkodzonych elementów.
Rodzaj, rozmiar i ilość elementów (PLIF, TLIF) stanowiących bank implantów ustala Zamawiający.
|  | Szkolenie w zakresie implantacji – na miejscu u Zamawiającego, szkolenie wstępne – pokaz narzędzi i sposobu implantacji, następnie szkolenie praktyczne w czasie zabiegu operacyjnego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, minimum dwa terminy cyklów szkoleń. Zleceniobiorca zapewnia przeszkolenie (także praktyczne) personelu lekarskiego Zleceniodawcy w zakresie kwalifikacji do leczenia i techniki operacyjnej. Lekarz prowadzący szkolenie musi posiadać odpowiednie doświadczenie kliniczne w zakresie leczenia pacjentów z wykorzystaniem oferowanego implantu. | x
|  | W ofercie wykaz instrumentarium – z kodowymi oznaczeniami producenta, katalogiem producenta, materiałami reklamowymi i instrukcją implantacji. | x
|  | Wszystkie punkty oferty (odnoszące się do SIWZ) z odnośnikami do tytułu elementu dokumentacji, strony i akapitu potwierdzającego realizację określonego wymogu. | x
9 Suma | [6 empty] | 0 |  | 0
10 | 1 | Aparat typu Halo do stabilizacji kręgosłupa szyjnego. |  | zestaw | 4
Aparat składający się z korony mocowanej pinami do kości czaszki, kamizelki z elementami wyściełającymi i systemu metalowych prętów z łącznikami. W zestawie komplet kluczy, kluczy dynamometrycznych, adapter do wyciągu bezpośredniego za czaszkę, elementy do chwilowego pozycjonowania korony. Oferta uwzględnia możliwość oddzielnego zakupu poszczególnych elementów wraz z ich wyceną: korony w zestawie, kamizelki w zestawie, elementów wyścielających.
|  | Cena: 90pkt Inne: czas reklamacji/serwisu: - >5 dni 0 pkt.; - 3-5 dni 5 pkt.; - <3dni 10 pkt. | x
|  | Wszystkie punkty oferty (odnoszące się do SIWZ) z odnośnikami do tytułu elementu dokumentacji, strony i akapitu potwierdzającego realizację określonego wymogu. | x
10 Suma | [6 empty] | 0 |  | 0
11 |  | Implanty do stabilizacji międzytrzonowej i repozycji kręgozmyku w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.
| 1 | Przewidywane zapotrzebowanie 5 czopów repozycyjnych/rok, 5 czopów blokujących/rok. Materiał – stop tytanu. Czopy PLIF wszczepiane z dostępu tylnego. Czopy (spacery, cage) wielopłaszczyznowe, rotacyjne (dystrakcja i rotacja). Konstrukcja uwzględniająca anatomiczne odzwierciedlenia kręgosłupa lędźwiowego (kąt lordozy). Implant wykonany z materiału bioakceptowalnego przez organizm ludzki (stop tytanu). Zbudowany z dwóch współpracujących części. Powierzchnia zewnętrzna posiadająca kształtowe elementy wcinające się w kość (w kierunku przeciwnym do ześlizgu) zapobiegające przesuwaniu i przemieszczaniu się ustabilizowanego w przestrzeni międzytrzonowej czopa. Możliwość repozycji w zakresie od 0 do 9mm. Rozmiary implantów w wersji standardowej 9-12mm o długości L=24mm; oraz w wersji z powierzchnią wypukłą 8-12mm o długości L=22mm. |  | zestaw | 10
|  | Cena: 90pkt Funkcjonalność: rozmiar implantów do 13mm 5 pkt rozmiar implantów do 14mm 10 pkt | x
Zestaw instrumentarium umożliwiający jednoczesne przesuwanie trzonów i pozycjonowanie stabilizatorów. Zalecany zestaw: 1 czop repozycyjny, 1 czop blokujący.
|  | Zleceniobiorca zapewnia przeszkolenie (także praktyczne) personelu lekarskiego Zleceniodawcy w zakresie kwalifikacji do leczenia i techniki operacyjnej. Lekarz prowadzący szkolenie musi posiadać odpowiednie doświadczenie kliniczne w zakresie leczenia pacjentów z wykorzystaniem oferowanego implantu. | x
|  | Wszystkie punkty oferty (odnoszące się do SIWZ) z odnośnikami do tytułu elementu dokumentacji, strony i akapitu potwierdzającego realizację określonego wymogu. | x
11 Suma | [6 empty] | 0 |  | 0
12 | 1 | Zestaw do przezskórnej stabilizacji kręgosłupa |  | zestaw | 10
-wielokątowe, kaniulowane śruby tulipanowe z centralnym ułożeniem pręta względem osi śruby
- walcowy kształt gwintu i stożkowy kształt rdzenia śruby
- system mocowania śruby do pręta oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym z gwintem o niesymetrycznym, ujemnym profilu pióra
mechanizm blokowania umożliwiający powtarzalne blokowanie z tą samą siłą
- średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-mocującym max. 13mm
- średnica śrub 5,5-7,5 mm ze skokiem co 1 mm
- długość śrub w zależności od średnicy od 35 do 50 mm
- pręty gładkie, wstępnie wygięte w różnych długościach od 8 cm do 12 cm z ostrym końcem
- kaniulowane instrumentarium pozwalające na przezskórne wprowadzenie śrub transpedikularnych i przeskórne ich połączenie prętami.
- instrumentarium pozwalające na jednoznaczne, powtarzalne pilotowanie trajektorii pręta w czasie jego wprowadzania do gniazd śrub.
- instrumentarium zapewniające wykonanie przezskórnego wprowadzenia pręta poprzez 2 (stabilizacja jednosegmentowa) oraz 3 lub 4 (stabilizacja wielosegmentowa) zaimplantowane przezskórnie śruby. Określenie trajektorii ruchu pręta zależne od położenia śrub (narzędzia prowadzące pręty zamocowane na elementach tulipanowych śrub)
- materiał: stop tytanu
- zestaw narzędzi, pełny zestaw implantów dostarczane na prośbę zamawiającego w ciągu 72 godzin
|  | Szkolenie w zakresie implantacji – na miejscu u Zamawiającego, szkolenie wstępne – pokaz narzędzi i sposobu implantacji, następnie szkolenie praktyczne w czasie zabiegu operacyjnego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, minimum dwa terminy cyklów szkoleń. | x
|  | Wszystkie punkty oferty (odnoszące się do SIWZ) z odnośnikami do tytułu elementu dokumentacji, strony i akapitu potwierdzającego realizację określonego wymogu. | x
|  | Cena: 90pkt Funkcjonalność: długość śrub 51-53mm 5 pkt długość śrub 51-55mm 10 pkt | x
12 Suma | [6 empty] | 0 |  | 0
13 | 1 | Implanty do stabilizacji miedzytrzonowej w odcinku szyjnym kręgosłupa. |  | szt | 250
Implanty wykonane z materiału PEEK
Przezierne w diagnostyce RTG, zawierający znaczniki do określenia położenia implantu
Powierzchnie implantu dopasowane do przestrzeni międzykręgowej
Wysokość implantów od 4 do 8 mm
Implanty równoległe oraz kątowe dla odtworzenia lordozy szyjnej
Implanty z materiału umożliwiającego diagnostykę w MRI
Implanty jałowe pakowane w pojedynczych opakowaniach
Implanty z przestrzenią do wypełnienia gruzem kostnym lub substytutem kości
|  | Rodzaj i ilość elementów w banku implantów ustala zleceniodawca (Szpital) | x
Zestaw narzędzi prostych w obsłudze. Wypożyczenie zestawu nieodpłatne na czas trwania umowy, ubezpieczenie i wymiana uszkodzonych elementów na koszt zleceniobiorcy (dostawcy sprzętu). W zestawie rozszerzacz międzytrzonowy Caspara z pinami oraz rozszerzacz boczny z zestawem wymiennych łopatek o różnej długości i szerokości do 15mm.
|  | Cena: 90pkt Funkcjonalność: wysokość implantów do 9mm 5 pkt wysokosć implantów do 10mm 10 pkt | x
13 Suma | [6 empty] | 0 |  | 0
14 |  | Syntetyczny substytut opony twardej typu Neuro-Patch
Wodoszczelny, niewchłanialny, o mikroporowej strukturze
Umożliwiający docinanie do odpowiedniego kształtu i łatwe wszywanie w ubytek opony twardej
| 1 | Rozmiary [cm]: 1.5x3, |  | szt | 20
| 2 | Rozmiary [cm]: 2x10, |  | szt | 30
| 3 | Rozmiary [cm]: 4x5, |  | szt | 30
| 4 | Rozmiary [cm]: 4x10, |  | szt | 30
| 5 | Rozmiary [cm]: 6x8, |  | szt | 30
| 6 | Rozmiary [cm]: 6x14, |  | szt | 20
| 7 | Rozmiary [cm]: 12x14 |  | szt | 20
|  | Rodzaj i ilość elementów w banku implantów ustala zleceniodawca (Szpital) | x
|  | Cena: 90pkt Inne: czas reklamacji/serwisu: - >5 dni 0 pkt. ; - 3-5 dni 5 pkt.; - <3dni 10 pkt. | x
14 Suma | [6 empty] | 0 |  | 0
15 |  | Osprzęt do systemu wiertarki elektrycznej szybkoobrotowej Midas Rex Legend
Kompatybilność z posiadaną przez Szpital wiertarką szybkoobrotową Midas Rex Legend
Dopuszczenie do użytku przez producenta wiertarki (zachowanie gwarancji na sprzęt)
Pakowane pojedynczo, pakowane sterylnie
Dostępne różne rodzaje i wielkości frez – wszystkie z katalogu producenta kompatybilne z dostępnymi elementami wyposażenia wiertarki szybkoobrotowej.
| 1 | Frezy do kraniotomu AF02 |  | szt | 400
| 2 | Frezy do prostnicy AT10 + TT15H |  | szt | 20
| 3 | Frezy do kątnicy AA14 |  | szt | 20
| 4 | Frezy do prostnicy AS10 |  | szt | 20
| 5 | Ostrza do shavera kręgosłupowego pojedyńcze z wyposażeniem |  | szt | 10
| 6 | Ostrza do shavera kręgosłupowego zestaw podwójny z wyposażeniem |  | szt | 10
| 7 | Trepan z trzonem HUDSON |  | szt | 2
| 8 | Ostrza do piły osylacyjnej |  | szt | 20
| 9 | Dreny do irygacji (op. a 5 szt ) |  | op | 1
Rodzaj i ilość elementów w banku implantów ustala zleceniodawca (Szpital)
|  | Uzupełnienie banku implantów lub dostarczenie określonego rozmiaru produktu do 72h | x
|  | Cena: 90pkt Inne: czas reklamacji/serwisu: - >5 dni 0 pkt. - 3-5 dni 5 pkt. - <3dni 10 pkt. | x
15 Suma | [6 empty] | 0 |  | 0