Zmiana z dnia 19.11.2015r.

Nr sprawy 198/ZP/15

##### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.	Szczegółowy opis usługi serwisowej dla poszczególnych urządzeń :

  - Cyklotron Eclipse HP Cyclotron, SN: 1063,

- Zakres czynności serwisowych dla cyklotronu:

- Wykonywanie kompleksowych przeglądów technicznych wraz z materiałami eksploatacyjnymi i materiałami zużywalnymi zgodnie z wymaganiami producenta.

UWAGA! Jednorazowa dostawa drugiego źródła jonów i upgreade do poprawy stabilności produkcji (jednorazowa dostaw dwóch targetów tantalowych) będą podlegać instalacji przez Wykonawcę po ich zakupie przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu.

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części,

- Dostawy części zamiennych w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, jednorazowa dostawa drugiego źródła jonów, upgrade do poprawy stabilności produkcji (jednorazowa dostawa dwóch targetów tantalowych, wymiana kapilar od targetów do switching Valve – z wyłączeniem magnesu i układów zewnętrznych chłodzenia i wentylacji,

- Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia. Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji  konstrukcji urządzenia,

- Wykonanie uznanych za konieczne czynności profilaktycznych,

- Dokonanie kontroli urządzenia po przeprowadzonej naprawie,

- Dokumentacja usług serwisowych włącznie z ewentualnym zaleceniem dalszych niezbędnych środków profilaktycznych.

Załącznik nr 8 do SIWZ

Wzór umowy
Zmiana z dnia 19.11.2015 r.

UMOWA NR 198/ZP/15

z dnia _______________

zawarta przez:

Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  im. M. Kopernika w Łodzi

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000004955, REGON 000295403, NIP 729 - 23 - 45 – 599,

z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowany przez……………………………………………………………………….

zwany dalej  Zamawiającym

z

firmą  ..........................

z  siedzibą  w  ..........................,  ulica  ..........................,

wpisaną  do  rejestru  ..........................................................................................

reprezentowaną  przez...................................................,

zwaną dalej Wykonawcą

wyłoniona w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następne w zw. z art. 10 ustawy Pzp na  pogwarancyjny kompleksowy 4 letni serwis urządzeń będących wyposażeniem Pracowni PET Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, obowiązująca od dnia podpisania umowy tj. od dnia  ………....... do dnia …………….

§1

- Przedmiotem umowy jest udzielenie zamówienia publicznego na pogwarancyjny kompleksowy 4 letni serwis urządzeń będących wyposażeniem Pracowni PET Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi w zakresie obejmującym:

- Regularne okresowe przeglądy techniczne wraz z materiałami eksploatacyjnymi wymienianymi podczas przeglądów, zgodnie z wymaganiami producenta dla urządzeń wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Umowy,

- Zdalną diagnostykę,

- Pomoc aplikacyjną – konsultacje serwisowe,

- Modyfikacje oprogramowania i sprzętu zalecane przez producenta,

- Aktualizacja  software’u systemu i aplikacyjnego oraz wykonywanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia,

- Diagnostykę sprzętu,

- Naprawy sprzętu z wymianą części,

- Dostawy i instalacje części zamiennych z wyłączeniem lampy RTG wraz z niezbędnymi testami akceptacyjnymi i specjalistycznymi po wykonanej naprawie, wymaganymi prawnie,

- Kalibracje, wzorcowania , legalizacje,

- Dojazdy i robociznę,

- Szczegółowy wykaz urządzeń zawiera Załącznik nr 1 do Umowy

- Szczegółowy wykaz czynności serwisowych dla poszczególnych urządzeń zawiera Załącznik nr 3 do Umowy

- Umowa nie obejmuje kosztów lampy RTG.

- Niniejsza Umowa obejmuje również koszty instalacji oryginalnych części zamiennych zakupionych przez Zamawiającego (dotyczy lampy RTG), dojazdów serwisu i robocizny związanej z naprawą i wymianą części oraz testy akceptacyjne i specjalistyczne po naprawach, wymagane prawnie, z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu.

- Propozycja harmonogramu przeglądów urządzeń, o których mowa w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy zostanie przedstawiona przez Wykonawcę na piśmie w ciągu 2 tygodni od dnia podpisania umowy serwisowej. W uzasadnionych przypadkach  termin ustalony w harmonogramie może ulec zmianie, po uzgodnieniu i akceptacji Stron.

- Każdorazowe wykonanie usługi objętej niniejszą umową potwierdzone będzie raportem serwisowym zawierającym skrótową informację o wykonanych czynnościach oraz informację „usługa zakończona/niezakończona.” 
Raport serwisowy przekazujący sprawny aparat do dalszej eksploatacji musi zawierać klauzulę – „aparat sprawny.” Raporty muszą być podpisane przez osoby uprawnione po stronie Zamawiającego
i Wykonawcy. Wykonanie przeglądu technicznego potwierdzone zostanie dodatkowo Protokołem Przeglądu i wpisem do paszportu technicznego wraz z datą ważności wykonanego przeglądu. Protokół Przeglądu musi zawierać klauzulę „urządzenie sprawne/urządzenie niesprawne” oraz datę ważności przeglądu.

- Prace serwisowe prowadzone będą od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, dla potrzeby niniejszej umowy nazywane dalej dniami roboczymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do następujących reakcji serwisowych:

- Czas reakcji (diagnostyka) zostanie wykonana w terminie do ……….. godzin w dni robocze, licząc od daty pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Naprawa bez użycia części zamiennych zostanie wykonana w terminie do …….. dni roboczych, licząc od daty pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Naprawa z użyciem części zamiennych zostanie wykonana w terminie do ……….. dni roboczych, licząc od daty pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia nieodwracalnego uszkodzenia lampy RTG, i konieczności jej wymiany, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego – wystawienia stosownego raportu serwisowego oraz złożenia oferty na dostawę ww. części wraz z osprzętem w terminie do 2 dni roboczych.

- W przypadku uzasadnionego wniosku Wykonawcy, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych do testowania lub specjalistycznej aparatury, terminy opisane w pkt. 9 lit. a – d mogą zostać wydłużone za pisemną zgodą Zamawiającego,

- Dojazd do siedziby Zamawiającego oraz usługa dostawy i instalacji części wraz z wymaganymi testami akceptacyjnymi i specjalistycznymi po wykonanej naprawie dokonywana będzie każdorazowo w ramach niniejszej umowy na koszt Wykonawcy. Czas oczekiwania na rozpoczęcie działań serwisowych określonych w punkcie 9 ust a-d może ulec wydłużeniu maksymalnie o jedną dobę (24 godziny) - dotyczy pozycji 2,3.6,3.7 – tabela – Formularz Oferty – Załącznik nr 2 do SIWZ.

- Strony dopuszczają możliwość składania zgłoszeń mailem …………………………., lub faksem
na numer:……………………….,

- Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego i nieprzerwanego świadczenia usługi również w razie ewentualnych opóźnień w płatnościach należnego mu wynagrodzenia.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej gwarancji min. 6 miesięcy na wymienione części.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia urządzenia z niniejszej umowy.

§2

- Zamawiający płacić będzie Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie zryczałtowane z tytułu realizacji niniejszej Umowy w wysokości ……………… PLN netto (słownie złotych:…………), co stanowi kwotę ………………..PLN brutto (słownie złotych:………………..) przelewem na konto bankowe podane  przez Wykonawcę na podstawie faktur VAT wystawianych do czternastego dnia po zakończeniu miesiąca.

- Całkowita wartość umowy nie przekroczy kwoty ………….. PLN netto (słownie: ………….), co stanowi kwotę ……………….. PLN brutto (słownie ………………..).

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zobowiązanym do naliczenia i odprowadzenia podatku.

- W przypadku, o którym mowa w paragrafie 1 ust. 11 całkowita wartość Umowy ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do kosztów serwisu danego urządzenia zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Umowy i czasu, w którym to urządzenie nie będzie serwisowane.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto przedmiotu zamówienia przy pozostawieniu cen netto bez zmian. Zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek którejkolwiek ze stron.

- W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, bądź zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Zamawiający dopuszcza odpowiednią zmianę cen jednostkowych towaru stanowiącego przedmiot dostawy pod warunkiem, że Wykonawca w sposób nie budzący wątpliwości wykaże, że zmiany powyższe mają  wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wraz z dokładnym wyliczeniem wskazującym na uzasadniony zakres ewentualnej podwyżki, a na żądanie Zamawiającego - również z przedstawieniem odpowiednich dokumentów źródłowych, uzasadniających ewentualną podwyżkę. Zmiana cen następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności (aneks do umowy) i odnosi skutek od daty wejścia w życie przepisów uzasadniających zmianę cen.

- Koszty usług objętych niniejszą umową obejmują całość wykonania usługi w jej aspekcie rzeczowym
i osobowym w tym w szczególności:

- transport pracowników Wykonawcy do miejsca, w którym będą świadczone usługi;

- koszt ubezpieczenia na czas dostawy części zamiennych do Zamawiającego.

- inne koszty , które okażą się niezbędne na etapie realizacji usługi

- Termin płatności wynosi 60 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.

- Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi należnością z tytułu Umowy.

- Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2014 r. prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania zmiany cen na korzyść Zamawiającego – w każdym przypadku. Zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§3

Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji naruszenia sposobu realizacji usług pogwarancyjnej obsługi serwisowej, np. powtarzających się co najmniej 3-krotnie opóźnień (w stosunku do terminu określonego harmonogramem lub wynikającym ze zgłoszenia)
w wykonaniu usług objętych umową. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy
i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu do wykonania czynności objętych umową.

§4

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, Zamawiający może żądać zapłaty kar umownych z następujących tytułów i w następujących wysokościach:

- 0,1 % wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  – par. 1 ust. 9 lit. b, chyba, że nie ponosi winy

- 0,1% wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – par. 1 ust. 9 lit. c, d, chyba, że nie ponosi winy

- 10% od wartości brutto niezrealizowanej części umowy za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Za usługi zrealizowane do momentu odstąpienia od umowy przysługuje wykonawcy proporcjonalne wynagrodzenie odpowiednio do wykonanych do dnia odstąpienia usług.

- 10 000,00 PLN brutto za każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie postanowień,
o których mowa  w § 8, 9.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody.

§ 5

- Osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację umowy jest Kierownik Działu Aparatury Medycznej
pani Zofia Wójcik lub osoba przez nią upoważniona /imię i nazwisko, adres e-mail telefon/………………………………………….

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy po stronie Wykonawcy jest……………………………. /imię i nazwisko, adres e-mail telefon/…………………………………………………………..

§ 6

- Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015  poz. 618 t.j.)

- Każda ze stron zobowiązana  jest :

- powiadomić  niezwłocznie  drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych,

- złożyć  komplet  dokumentów  wskazujących  następcę  prawnego.

§ 7

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§8

- W ramach nadzoru nad Wykonawcą Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu w zakresie realizacji przedmiotu umowy;

- Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu;

- W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych, niezależnie od przewidzianych kar umownych.

§9

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 27.08.1997r. o ochronie danych osobowych zwanej dalej ustawą (t.j. Dz.U.z 2014poz.1182 z późn.zm.) Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zwykłych (imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL) oraz danych sensytywnych (informacje o stanie zdrowia) przetwarzanych w urządzeniach, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, na zasadach określonych w Załączniku nr 5 do umowy.

§10

- Wykonawca realizujący na rzecz WSS im. M. Kopernika w Łodzi usługi zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy zobowiązany jest do postępowania według obowiązujących przepisów prawa w zakresie zachowania porządku i higieny, minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz w zakresie BHP i P.POŻ.

- Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zgłaszania wszelkich sytuacji awaryjnych i/lub potencjalnie awaryjnych, które zostaną zidentyfikowane podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy na terenie i w obiektach Szpitala (ze szczególnym uwzględnieniem awarii odnoszących się do ochrony środowiska i BHP)".

- Zmiana umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową,  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu  Cywilnego  i  Ustawy  prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu przepisu art. 490 §  2 ustawy kodeksu cywilnego.

- W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją  niniejszej umowy strony będą  dążyły  do  polubownego  załatwienia  sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, właściwym będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Umowę  sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących egzemplarzach po  dwa  dla  każdej  ze  stron.

- Załączniki do umowy:

- Urządzenia objęte Umową – szczegółowy spis

- Koszty serwisu poszczególnych urządzeń

- Wykaz czynności serwisowych poszczególnych urządzeń

- Porozumienie BHP

- Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

- Oświadczenie o bezterminowym zachowaniu poufności

- Kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru NIP

- Kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru REGON

- Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Wykonawca								       Zamawiający

ZAŁĄCZNIK 1 do Umowy Nr………….

Urządzenia objęte Umową Serwisową Nr 198/ZP/15

z dnia………..

na pogwarancyjny kompleksowy

4 letni serwis urządzeń będących wyposażeniem Pracowni PET Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

Przedmiot zamówienia obejmuje 1 pakiet. Na pakiet 1 składają się następujące urządzenia medyczne objęte kompleksowym pogwarancyjnym serwisem wraz z częściami:

- Skaner PET/CT Biograph mCT-X 4R, SN: 11067,

- Cyklotron Eclipse HP Cyclotron, SN: 1063,

- Wyposażenie:

- Moduł chemiczny Explora FDG4, SN: 120611-229

- Moduł Explora FM, SN: 032811-015

- Stacja Syngo.via, SN: 102083,

- Stacja Syngo MM Workplace, SN: 71174,

- Moduł syntezy Eckert&Ziegler Modular Lab Pharm Tracer, SN: EC-297,

- System kontroli jakości:

3.6.1 Radio HPLC:

3.6.1.1. 1260 quat. Pump, SN: DEAB706970,

3.6.1.2. 1260 Manual Injector, SN: DEABG02192

3.6.1.3. 1260 TCC, SN: DEABCN19123,

3.6.1.4. 1260 RID, SN: DEAA603342,

3.6.1.5. 1260 VWD, SN: DEABB12279,

3.6.1.6. GABI STAR INC. 2”PINHOLE, SN: 30712

3.6.1.7. Detector, SN: 3036,

3.6.2 Radio HPLC-2:

3.6.2.1.1260 quat. Pump, SN: DEAB712500,

3.6.2.2.1260 Manual Injector, SN: DEABG03554,

3.6.2.3.GABI STAR, SN: 30804,

3.6.2.4.Supresor Control BOX, SN: 1006,

3.6.2.5.Detector, SN: 3120,

3.6.2.6.CBM 20A, SN: L20235277133 US,

3.6.2.7.CDD-10AVp, SN: C21345202774 LP,

3.6.2.8.CTO-20AC, SN: L20215276231

3.6.3. GC 6850, SN: CN11306006,

3.6.4. Raytest miniGITA PET, SN: 1301059 z detektorem, SN: 13P1001,

3.6.5. Raytest MUCHA Star, SN:2027 z detektorem 3x3, SN: 2009,

3.6.6. Miernik aktywności ISOMED 2012, SN: 132143,

3.6.7. Endotoxin test/LAL, SN: 6064,

3.6.8. Osmometr Knauer K7400, SN: 131991,

3.6.9. Ph – Metr Knick, SN: 1922091

- Komory gorące i dyspensery Comecer:

3.7.1.  ALTHEA, SN: V12382-38268/1,

3.7.2.  ALTHEA, SN: V12382-38268/2,

3.7.3.  BBS, SN: V12382-38B1B99001,

3.7.4.  BBS2, SN: V75V12382-38B2M99001

ZAŁĄCZNIK 2 do Umowy Nr………….

Koszty serwisu poszczególnych urządzeń

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Koszt netto serwisu w czasie trwania umowy w PLN (tj. 48 miesięcy) | Stawka VAT w % | Koszt brutto serwisu w czasie trwania umowy w PLN (tj. 48 miesięcy) |
| --- | --- | --- | --- |
| Urządzenia medyczne objęte kompleksowym pogwarancyjnym 4 letnim serwisem wraz z częściami: |
| 1. Skaner PET/CT Biograph mCT-X 4R, SN: 11067, |  |  |  |
| 2. Cyklotron Eclipse HP Cyclotron, SN: 1063, |  |  |  |
| 3. Wyposażenie: Na wyposażenie składa się: |
| 3.1. Moduł chemiczny Explora FDG4, SN: 120611-229 |  |  |  |
| 3.2. Moduł Explora FM, SN: 032811-015 |  |  |  |
| 3.3. Stacja Syngo.via, SN: 102083, |  |  |  |
| 3.4. Stacja Syngo MM Workplace, SN: 71174, |  |  |  |
| 3.5. Moduł syntezy Eckert&Ziegler Modular Lab Pharm Tracer, SN: EC-297, |  |  |  |
| 3.6.System kontroli jakości: 3.6.1 Radio HPLC: 3.6.1.1. 1260 quat. Pump, SN: DEAB706970, 3.6.1.2. 1260 Manual Injector, SN: DEABG02192 3.6.1.3. 1260 TCC, SN: DEABCN19123, 3.6.1.4. 1260 RID, SN: DEAA603342, 3.6.1.5. 1260 VWD, SN: DEABB12279, 3.6.1.6. GABI STAR INC. 2”PINHOLE, SN: 30712 3.6.1.7. Detector, SN: 3036 3.6.2 Radio HPLC-2: 3.6.2.1. 1260 quat. Pump, SN: DEAB712500, 3.6.2.2. 1260 Manual Injector, SN: DEABG03554, 3.6.2.3. GABI STAR, SN: 3080 3.6.2.4. Supresor Control BOX, SN: 1006, 3.6.2.5. Detector, SN: 3120, 3.6.2.6.CBM 20A, SN: L20235277133 US, 3.6.2.7.CDD-10AVp, SN: C21345202774 LP, 3.6.2.8.CTO-20AC, SN: L20215276231 3.6.3. GC 6850, SN: CN11306006, 3.6.4. Raytest miniGITA PET, SN: 1301059 z detektorem, SN: 13P1001, 3.6.5. Raytest MUCHA Star , SN: 2027 z detektorem 3x3, SN: 2009, 3.6.6. Miernik aktywności ISOMED 2012, SN: 132143, 3.6.7. Endotoxin test/LAL, SN: 6064, 3.6.8. Osmometr Knauer K7400, SN: 131991, 3.6.9. Ph – Metr Knick, SN: 1922091 |  |  |  |
| 3.7.Komory gorące i dyspensery Comecer: 3.7.1. ALTHEA, SN: V12382-38268/1, 3.7.2. ALTHEA, SN: V12382-38268/2, 3.7.3. BBS, SN: V12382-38B1B99001, 3.7.4. BBS2, SN: V75V12382-38B2M99001 |  |  |  |

Wartość oferty netto:…...…………………….....................………….……….zł.

Wartość oferty brutto:…...…………………….....................………….……….zł.

ZAŁĄCZNIK 3 do Umowy Nr………….

- Szczegółowy opis usługi serwisowej dla poszczególnych urządzeń :

- Skaner PET/CT Biograph mCT-X 4R, SN: 11067,

- Zakres czynności serwisowych dla skanera PET/CT:

- Wykonywanie kompleksowych przeglądów technicznych wraz z materiałami eksploatacyjnymi i materiałami zużywalnymi zgodnie z wymaganiami producenta,

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części,

- Dostawy części zamiennych w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, dostawa źródeł kalibracyjnych (jeden zestaw w roku), odbiór zużytych źródeł i przekazanie do utylizacji (jeden raz w roku) - z wyłączeniem lampy RTG i układów zewnętrznych chłodzenia i wentylacji,

- Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia. Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego. Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia,

- Wykonanie uznanych za konieczne czynności profilaktycznych,

- Dokonanie kontroli urządzenia po przeprowadzonej naprawie, w tym testów akceptacyjnych i specjalistycznych wymaganych prawnie,

- Dokumentacja usług serwisowych włącznie z ewentualnym zaleceniem dalszych niezbędnych środków profilaktycznych.

- Zakres czynności serwisowych wykonywanych w trakcie przeglądu technicznego skanera PET/CT zgodnie z wymaganiami producenta obejmuje:

  - sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

  - sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,

  - czyszczenie i smarowanie,

  - testy pracy,

  - dostrojenie parametrów pracy do warunków optymalnych,

  - sprawdzenie i spisanie wszystkich parametrów pracy,

  - dokumentacja przeglądu.

- Cyklotron Eclipse HP Cyclotron, SN: 1063,

- Zakres czynności serwisowych dla cyklotronu:

- Wykonywanie kompleksowych przeglądów technicznych wraz z materiałami eksploatacyjnymi i materiałami zużywalnymi zgodnie z wymaganiami producenta.

UWAGA! Jednorazowa dostawa drugiego źródła jonów i upgreade do poprawy stabilności produkcji (jednorazowa dostaw dwóch targetów tantalowych) będą podlegać instalacji przez Wykonawcę po ich zakupie przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu.

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części,

- Dostawy części zamiennych w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, jednorazowa dostawa drugiego źródła jonów, upgrade do poprawy stabilności produkcji (jednorazowa dostawa dwóch targetów tantalowych, wymiana kapilar od targetów do switching Valve – z wyłączeniem magnesu i układów zewnętrznych chłodzenia i wentylacji,

- Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia. Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji  konstrukcji urządzenia,

- Wykonanie uznanych za konieczne czynności profilaktycznych,

- Dokonanie kontroli urządzenia po przeprowadzonej naprawie,

- Dokumentacja usług serwisowych włącznie z ewentualnym zaleceniem dalszych niezbędnych środków profilaktycznych.

- Zakres czynności serwisowych wykonywanych w trakcie przeglądu technicznego cyklotronu zgodnie z wymaganiami producenta obejmuje:

  - sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

  - sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,

  - czyszczenie i smarowanie,

  - testy pracy,

  - dostrojenie parametrów pracy do warunków optymalnych,

  - sprawdzenie i spisanie wszystkich parametrów pracy,

  - dokumentacja przeglądu.

- WYPOSAŻENIE:

1.  Moduł chemiczny Explora FDG4, SN: 120611-229,

I. Zakres czynności serwisowych dla modułu chemicznego Explora FDG4:

- Wykonywanie kompleksowych przeglądów technicznych wraz z materiałami eksploatacyjnymi i materiałami zużywalnymi zgodnie z wymaganiami producenta i z dokumentacją przeglądu,

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części,

- Dostawy i wymiany części zamiennych w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji – z wyłączeniem linii transferowych Cyklotron – moduł, linie transferowe moduł – dyspenser i układów zewnętrznych chłodzenia i wentylacji,

- Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia. Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego. Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia,

- Wykonanie uznanych za konieczne czynności profilaktycznych,

- Dokonanie kontroli urządzenia po przeprowadzonej naprawie,

- Dokumentacja usług serwisowych włącznie z ewentualnym zaleceniem dalszych niezbędnych środków profilaktycznych.

2.  Moduł Explora FM, SN: 032811-015,

I. Zakres czynności serwisowych dla modułu Explora FM:

- Wykonywanie kompleksowych przeglądów technicznych wraz z materiałami eksploatacyjnymi i materiałami zużywalnymi zgodnie z wymaganiami producenta i z dokumentacją przeglądu,

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części,

- Dostawy i wymiany części zamiennych w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji - z wyłączeniem linii transferowych Cyklotron – moduł, linie transferowe moduł – dyspenser i układów zewnętrznych chłodzenia i wentylacji,

- Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia. Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego. Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia,

- Wykonanie uznanych za konieczne czynności profilaktycznych,

- Dokonanie kontroli urządzenia po przeprowadzonej naprawie,

- Dokumentacja usług serwisowych włącznie z ewentualnym zaleceniem dalszych niezbędnych środków profilaktycznych.

3. 	Stacja Syngo.via, SN: 102083,

I. Zakres czynności serwisowych dla stacji Syngo.via:

- Diagnostyka, naprawy – wykorzystanie zdalnego dostępu do stałego monitorowania parametrów pracy urządzenia, diagnostyki i naprawy uszkodzeń

- Obsługa w zakresie oprogramowania - dostawa zalecanych uaktualnień oprogramowania, dostawa zalecanych modyfikacji oprogramowania do najnowszej wersji, wsparcie aplikacyjne, monitorowanie systemu w celu wykrycia nieprawidłowości,

- Modyfikacje – Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia, wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego
i aplikacyjnego, wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia.

    - Naprawy - w przypadku braku możliwości zdalnego rozwiązania problemów z systemem – praca w miejscu lokalizacji wraz z dojazdem inżyniera,

    - Naprawa i wymiana sprzętu komputerowego, kontrola po naprawie,

    - Dokumentacja z wykonanej naprawy.

4. Stacja Syngo MM Workplace, SN: 71174,

- Zakres czynności serwisowych dla stacji Syngo MM Workplace:

- Wykonywanie kompleksowych przeglądów technicznych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
i materiałami zużywalnymi zgodnie z wymaganiami producenta i z dokumentacją przeglądu,

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części wraz z dostawą części zamiennych,

- Wykonywanie czynności profilaktycznych w ramach serwisu prewencyjnego,

- Dokonanie kontroli urządzenia po przeprowadzonej naprawie,

- Dokumentacja usług serwisowych włącznie z ewentualnym zaleceniem dalszych niezbędnych środków profilaktycznych,

- Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia, wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego
i aplikacyjnego, wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia,

- Dostawy części zamiennych w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji.

5. Moduł syntezy Eckert&Ziegler Modular Lab Pharm Tracer, SN: EC-297,

- Zakres czynności serwisowych dla moduł syntezy Eckert&Ziegler:

- Wykonywanie kompleksowych przeglądów technicznych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
i materiałami zużywalnymi zgodnie z wymaganiami producenta i z dokumentacją przeglądu,

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części wraz z dostawą części zamiennych,

- Wykonywanie czynności profilaktycznych w ramach serwisu prewencyjnego,

- Dokonanie kontroli urządzenia po przeprowadzonej naprawie,

- Dokumentacja usług serwisowych włącznie z ewentualnym zaleceniem dalszych niezbędnych środków profilaktycznych,

- Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia, wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego
i aplikacyjnego, wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia,

- Dostawy części zamiennych w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, z wyłączeniem układów zewnętrznych chłodzenia i wentylacji.

6. System kontroli jakości:

- Zakres czynności serwisowych dla elementów systemu jakości:

- Wykonywanie kompleksowych przeglądów technicznych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
i materiałami zużywalnymi zgodnie z wymaganiami producenta i z dokumentacją przeglądu,

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części wraz z dostawą części zamiennych,

- Wykonywanie czynności profilaktycznych w ramach serwisu prewencyjnego,

- Dokonanie kontroli urządzenia po przeprowadzonej naprawie,

- Dokumentacja usług serwisowych włącznie z ewentualnym zaleceniem dalszych niezbędnych środków profilaktycznych,

- Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia, wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego
i aplikacyjnego, wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia,

- Dostawy części zamiennych w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, z wyłączeniem układów zewnętrznych chłodzenia i wentylacji,

- Kalibracje, wzorcowania, legalizacje.

7. Komory gorące + dyspensery Comecer

- Zakres czynności serwisowych dla komór gorących i dyspenserów Comecer:

- Wykonywanie kompleksowych przeglądów technicznych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
i materiałami zużywalnymi, inspekcją i wymianą filtrów zgodnie z wymaganiami producenta i z dokumentacją przeglądu,

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części wraz z dostawą części zamiennych,

- Wykonywanie czynności profilaktycznych w ramach serwisu prewencyjnego,

- Dokonanie kontroli urządzenia po przeprowadzonej naprawie,

- Dokumentacja usług serwisowych włącznie z ewentualnym zaleceniem dalszych niezbędnych środków profilaktycznych,

- Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia, wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego
i aplikacyjnego, wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia,

- Dostawy części zamiennych w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji,

ZAŁĄCZNIK 4 do Umowy Nr………….

POROZUMIENIE 
do Umowy nr ….............. z dnia …………..

w sprawie współpracy z wykonawcą, którego pracownicy wykonują prace na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi dotyczące spełnienia wymagań,  zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustanowieniu Koordynatora ds. BHP

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy następującymi pracodawcami:

WSS im. M. Kopernika 93-513 Łódź ul. Pabianicka 62, NIP729-23-45-599, REGON 000295403, zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą:

.......................................................................................................................................,

oraz jej podwykonawcami, zwaną dalej Wykonawcą.

§1

Ilekroć w porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie się przez to Zamawiającego oraz Wykonawcę.

Ilekroć w porozumieniu jest mowa o pracownikach Wykonawcy, rozumie się przez to pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę bez względu na rodzaj zatrudnienia oraz jego podwykonawców (jeśli umowa z Zamawiającym to przewiduje)

§2

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu, tj. na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, zwanym dalej miejscem pracy.

§3

Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie oraz w celu zapewnienia pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy, a także bezpieczeństwa pacjentów.

§4

Pracodawcy ustalają Koordynatora ds. BHP w osobie Pani Sylwii Piotrowskiej, która sprawować będzie nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP przez wszystkich zatrudnionych w wymienionym w §2 miejscu pracy.

§5

Do obowiązków Koordynatora należy:

- nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala,

- okresowe (nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy lecz minimum 1x w ciągu trwania umowy) 
i doraźne (wynikające z nagłych zdarzeń/ zgłoszeń) kontrolowanie stanu bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jak i zasad obowiązujących w tym zakresie w każdym miejscu wykonywania pracy wraz 
z protokołowaniem prowadzonych kontroli (wzór stosowanego protokołu stanowi 
załącznik nr 1 do porozumienia zawieranego z podmiotami, których pracownicy świadczyć będą pracę na terenie Szpitala),

- kontrolowanie aktualności zaświadczeń lekarskich wydawanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku,

- kontrolowania dokumentacji BHP pracodawców i pracowników, o których mowa w §1  
w szczególności aktualności przeprowadzonych szkoleń BHP oraz stanu zapoznania 
ww. pracowników z Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego zgodnych z ich zatrudnieniem,

- informowanie pracowników firm zewnętrznych o zagrożeniach występujących w Szpitalu oraz obowiązujących ich procedurach i instrukcjach,

- ścisła współpraca z inspektorami ds. bezpieczeństwa i higieny pracy firm zewnętrznych wykonujących pracę na terenie Szpitala.

§6

Koordynator ds. BHP ma prawo do:

- przeglądu stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy,

- informowania pracodawców o zauważonych zagrożeniach wypadkowych oraz uchybieniach 
w zakresie BHP na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy,

- niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,

- niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika Wykonawcy, który swoim zachowaniem 
lub sposobem wykonywania pracy stwarza zagrożenie  dla życia lub zdrowia własnego 
lub innych osób,

- niezwłocznego odsunięcia od pracy pracowników Wykonawcy, którzy nie posiadają aktualnych profilaktycznych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania pracy 
na danym stanowisku.

§7

- Wyznaczenie Koordynatora ds. BHP nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach działań jego organizacji.

- Każdy z pracodawców odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów BHP oraz podległych pracowników.

§8

- W razie wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokona zespół powypadkowy powołany przez Pracodawcę poszkodowanego pracownika.

- Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku, mającego miejsce na terenie Szpitala odbywać się będzie z Udziałem Koordynatora ds. BHP.

§9

Pracownicy Wykonawcy wykonujący pracę na terenie Szpitala powinni:

- posiadać aktualne profilaktyczne badania lekarskie,

- posiadać udokumentowane odbycie u pracodawcy szkolenia wstępnego, okresowego 
oraz instruktażu stanowiskowego zgodnie z wykonywanym zawodem,

- znać właściwości substancji niebezpiecznych, jeżeli takimi posługują się wykonując pracę 
i umieć stosować je w sposób bezpieczny,

- znać i przestrzegać instrukcji obsługi wykorzystywanych maszyn i urządzeń,

- znać i przestrzegać obowiązujące w Szpitalu procedury, instrukcje i schematy, które bezpośrednio wiążą się z wykonywaną przez nich pracą,

- umieć identyfikować czynniki szkodliwe i uciążliwe na swoich stanowiskach pracy i ograniczać ich oddziaływanie na otoczenie,

- znać zagrożenia występujące na terenie Szpitala,

- posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych prac,

- posiadać środki indywidualnej ochrony, odzież i obuwie robocze.

§10

Wykonawca oświadcza, że pracownicy wykonujący pracę na terenie Szpitala spełniają wymagania wymienione w §9.

§11

Obowiązkiem Zamawiającego jest poinformowanie o osobach wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

§12

Obowiązkiem Wykonawcy jest pisemne przekazanie Koordynatorowi ds. BHP, najpóźniej na 7dni przed rozpoczęciem  wykonywania prac:

- nazwy firmy, imienia i nazwiska pracodawcy oraz adresu jego siedziby, telefonu, adresu e’mail,

- wskazanie osoby sprawującej bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP 
w trakcie wykonywania prac lub usług,

- czasu trwania umowy,

- rodzaju i miejsc wykonywanych prac, wykazu pracowników oraz podwykonawców (jeśli umowa z Zamawiającym to przewiduje), którzy będą wykonywać prace oraz dane osób nadzorujących ich pracę,

- w przypadku prac serwisowych informacji o dniach i godzinach ich wykonywania,

- umożliwienie Koordynatorowi dostępu do stanowisk pracy, wglądu do dokumentacji (instrukcji) użytkowania aparatów, maszyn i urządzeń oraz dokumentacji szkoleń pracowników 
w zakresie BHP, zapoznania pracowników z Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego,

- informacji o stosowanych substancjach niebezpiecznych i miejscach ich przechowywania 
na terenie Szpitala,

- do zgłaszania i konsultowania z Koordynatorem ds. BHP wszelkich zmian mających wpływ 
na stan BHP.

§13

Wszelkie zmiany do treści niniejszego porozumienia dokonane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§14

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy, Zamawiającego i Koordynatora ds. BHP.

§15

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz z mocą obowiązywania do dnia zakończenia obowiązującej strony umowy.

...................................          ..........................................         ........................................                       pieczątka i podpis Zamawiającego                                 pieczątka i podpis Wykonawcy                            pieczątka i podpis Koordynatora BHP

ZAŁĄCZNIK 5 do Umowy Nr………….

Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

§1

- Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 27.08.1997r. o ochronie danych osobowych zwanej dalej ustawą (Dz.U.2002.101.926 z późn.zm.) Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zwykłych (imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL) oraz danych sensytywnych (informacje o stanie zdrowia) przetwarzanych w urządzeniu, o którym mowa w §1 niniejszej umowy, wyłącznie w celu realizacji postanowień Umowy. Ustalono następujący zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych:

- wgląd do danych,

- kopiowanie danych na zasobach należących do Zamawiającego,

- wykonywanie kopii bezpieczeństwa na zlecenie Zamawiającego,

- odtwarzanie danych z kopii.

- Wykonawca oświadcza, że powierzone dane osobowe nie będą poddawane dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu celem. Wykonawca oświadcza jednocześnie,  że nie będzie przetwarzał powierzonych danych w celach własnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji, o których jest mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, w czasie trwania umowy i po ich zakończeniu.

- W przypadku uszkodzenia nośników informacji, na którym gromadzone są dane osobowe, wymontowane nośniki niezwłocznie zostaną przekazane nieodpłatnie Zamawiającemu.

- Zabrania się wykonywania przez Wykonawcę nieuzasadnionych kopii, gromadzenia, przechowywania  jakichkolwiek danych, których administratorem jest Szpital, z zastrzeżeniem postanowień §4  pkt 8 oraz z wyłączeniem gdy będzie to realizowane na pisemne zlecenie Zamawiającego, bądź na pisemną prośbę  Wykonawcy a wszelkie nośniki na których zostaną zgromadzone dane staną się własnością Zamawiającego, jeżeli Zamawiający nie był uprzednio ich właścicielem.

- Strony wyłączają możliwość udostępnienia przez Wykonawcę powierzonych do przetwarzania  danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu innym podmiotom, osobom nieupoważnionym w tym również  podmiotom powiązanym (spółki macierzyste, etc) bez zgody Zamawiającego.

- Za udostępnienie, o którym mowa w ust. 6 należy rozumieć m.in.:

- przekazanie informacji lub nośnika z danymi,

- weryfikację danych,

- wyzbycie się danych,

- powierzenie przetwarzania danych,

- umożliwienie wglądu do danych,

- upublicznienie danych.

- Wykonawca zobowiązuje się, że powierzone do przetwarzania dane osobowe nie zostaną przekazane
do państwa trzeciego w rozumieniu przepisu art. 47 ustawy o ochronie danych osobowych.

§2

- Wykonawca oświadcza, że:

- dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie i zabezpieczenie danych osobowych, o których mowa w art. 36 - 39 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych i są one wdrożone,

- spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29.04.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczny służące do przetwarzania danych osobowych. W zakresie przestrzegania tych przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.

2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania określonych w ust. 1 środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych będących przedmiotem przetwarzania w szczególności do:

- przygotowania i wdrożenie dokumentacji ochrony danych osobowych w tym polityki bezpieczeństwa informacji,

- wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony, chyba że administrator danych sam wykonuje te czynności.

3.   W przypadku uchylenia lub zmian przepisów, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do respektowania i przestrzegania norm prawnych zastępujących dotychczasowe przepisy.

§3

- Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za zachowanie poufnego charakteru wszelkich informacji, do których uzyskał dostęp w trakcie świadczenia usług gwarancyjnych i wykonywania czynności serwisowych przez osoby świadczące pracę na jego rzecz, w jakiejkolwiek formie. Wykonawca podejmie również odpowiednie kroki dla zapewnienia zachowania poufności ww. informacji przez osoby wykonujące w jego imieniu obowiązki w ramach niniejszej umowy.

- W przypadku naruszenia zasad poufności danych osobowych Wykonawca niezwłocznie powiadomi Administratora Bezpieczeństwa Informacji Zamawiającego lub inną osobę wskazaną przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy
za naruszenia, o których mowa w ust. 1 na zasadach ogólnych.

§4

- Osobami uprawnionym do wykonywania prac serwisowych w ramach niniejszej umowy są inżynierowie serwisu.

- Wykonawca oświadcza, że inżynierowie serwisowi, o których mowa w ust. 1 są przeszkoleni
z zakresu ochrony danych osobowych i posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi związanymi z ochroną danych osobowych.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę osób, o których mowa w ust 1 i upoważnionych przez Wykonawcę  do wykonywania prac serwisowych na terenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach w tym zakresie z zachowaniem formy pisemnej i ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody przez nieuprawnione działanie osób, którym wycofał uprawnienia a nie poinformował o tym Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do prac (przegląd okresowy, naprawa, modyfikacje, wymiana części itp.) osób nie figurujących na liście określonej w ust. 3.

- Inżynierowie serwisu, o których mowa w ust 3 przed przystąpieniem do prac serwisowych złożą stosowne oświadczenia o bezterminowym zachowaniu poufności.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu raportu po każdej czynności serwisowej/naprawie jeżeli w ramach wykonywanych prac były wykonywane operacje na zbiorach danych osobowych. Raport będzie zawierał informacje o błędach w przetwarzaniu danych jeśli takowe wystąpiły.

- W przypadku konieczności wymiany (lub zabrania do serwisu w celu naprawy) serwisowanego urządzenia lub nośników informacji zamontowanych w tym urządzeniu (dyski, pamięci masowe itp.), na których mogły być gromadzone dane osobowe Wykonawca zobowiązuje się w chwili wymiany lub zabrania urządzenia do naprawy, do demontażu i przekazania nośników Zamawiającemu nieodpłatnie.

- Zaleca się by Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem  do wykonywania jakiejkolwiek usługi serwisowej mogącej spowodować modyfikację danych objętej którąkolwiek z Umów, wykonał kopię bezpieczeństwa danych zgromadzonych na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności urządzenia będącego przedmiotem usługi serwisowej. Wykonawca odpowiada za utratę ww. danych podczas wykonywania usług serwisowych w tym za koszty odtworzenia utraconych danych.

§5

- Zamawiający wyraża zgodę na zestawienie połączenia zdalnego dostępu jeżeli będzie to niezbędne do realizacji Umowy w ramach możliwości technicznych i organizacyjnych Zamawiającego.

- W celu zapewnienia poufności, integralności danych podczas połączenia przy użyciu systemu zdalnego dostępu Wykonawca zapewnia, że będzie przetwarzał powierzone dane tylko
z wykorzystaniem środków technicznych i organizacyjnych zlokalizowanych na terenie państw należących do UE i zarządzanych zgodnie z obowiązującym prawem na jej terenie m.in. Dyrektywą 95/46AA/E Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24.10.1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (D.U. L 281, 23/11/1995).Wszystkie połączenia i transmisja danych będzie się odbywała za pośrednictwem bezpiecznego połączenia VPN na wskazany przez Wykonawcę numer statyczny IP należący do Wykonawcy lub Podwykonawcy spełniającego warunki określone w  §6. Połączenie będzie szyfrowane w sposób bezpieczny.

- Wykonawca oświadcza, że zdalne połączenia do urządzeń Zamawiającego będą przekierowane tylko do Wykonawcy lub wskazanego w ofercie podmiotu spełniającego wymagania określone w § 6. Zabrania się przekierowania jakiegokolwiek połączenia z urządzeniem Zamawiającego bez zgody Zamawiającego do innego podmiotu nie spełniającego wymogów określonych w § 6.

- Wykonawca oświadcza, że uprawnionym do wykonywania prac serwisowych przy użyciu zdalnego dostępu do urządzeń Zamawiającego będą mieli tylko inżynierowie serwisu spełniający kryteria określone w §4 ust 1 i 2. Z chwilą wycofania uprawnień dla inżyniera serwisu zostanie niezwłocznie zablokowane jego konto umożliwiające zdalny dostęp do urządzeń Zamawiającego.

- Wykonawca przekaże Szpitalowi listę osób odpowiedzialnych za zestawienie połączenia zdalnego oraz zobowiązuje się do informowania o wszelkich w zmianach w tym zakresie z zachowaniem formy pisemnej.

- Osobą upoważnioną do zestawienia połączenia zdalnego jest:

- Ze strony Zamawiającego - ……………………………….. (imię i nazwisko, tel., adres e-mail)

- Ze strony Wykonawcy - ……………………………….. (imię i nazwisko, tel., adres e-mail)

§6

- Wykonawca oświadcza, że nie będzie zlecał innym podmiotom bez zgody Zamawiającego jakichkolwiek prac wynikających z postanowień niniejszej Umowy w trakcie których zaistnieje możliwość dostępu do danych osobowych przetwarzanych w serwisowanym urządzeniu. Zlecenie prac, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie możliwe po spełnieniu wymagań niniejszego paragrafu.

- Przed rozpoczęciem usług przez Podwykonawcę Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do:

podpisania trójstronnej (Zamawiający, Wykonawca, Podwykonawca) umowy  powierzenia przetwarzania danych osobowych gwarantującej bezpieczeństwo informacji w tym danych osobowych na odpowiednim poziomie nie niższym niż określono w niniejszej umowie w zakresie wskazanym w ofercie przez Wykonawcę. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy podpisania takiej umowy w przypadku nie spełnienia tego warunku. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy trójstronnej w przypadku naruszenia zasad ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez Podwykonawcę. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do zaprzestania podpowierzania przetwarzanych danych osobowych.

Strony ustalają, że wszelkie prace prowadzone z wykorzystaniem zdalnego dostępu, będą wykonywali uprawnieni inżynierowie Zamawiającego lub jego podwykonawcy spełniający kryteria określone w §4 ust. 1-2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ……………………………. – podwykonawcę w przypadku naruszenia zasad ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez Podwykonawcę. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania podpowierzania przetwarzanych danych osobowych.

- O wszelkich zmianach w zakresie podwykonawstwa w szczególności w zakresie podpowierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego.

§7

1. W celu zapewnienia poufności danych podczas połączenia przy użyciu systemu zdalnego dostępu, Wykonawca  zapewnia, że:

  - będzie korzystał ze środków technicznych i organizacyjnych zlokalizowanych na terenie UE,

  - wszystkie połączenia i transmisja danych będzie się odbywała za pośrednictwem bezpiecznego połączenia zestawionego na statyczny nr IP należący do Wykonawcy,

  - połączenie zdalnego dostępu będzie szyfrowane w sposób bezpieczny,

będzie stosował się do zasad określonych w ust.2

- Wykonawca nie może:

- zmieniać przyznanego adresu IP,

- rozdzielać sygnału na inne komputery niż określony w umowie (np. stosowanie routera itp.),

- samowolnie dokonywać jakichkolwiek zmian w infrastrukturze należącej do Zamawiającego bez zgody Zamawiającego,

- dokonywać przeciążenia sieci teleinformatycznej Zamawiającego,

- rozsyłać niechcianej poczty (SPAM),

- używać niedozwolonych narzędzi sieciowych, takich jak sniffery, skanery portów, exploity,

- wykorzystywać infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego w celu uruchamiania serwisów świadczących usługi komercyjne,

- rozpowszechniać informacji sprzecznych z obowiązującym prawem oraz naruszających

- w jakikolwiek sposób uczucia religijne lub normy społeczne i obyczajowe,

- świadczyć usług telekomunikacyjnych osobom trzecim, o ile wiążą się one z tranzytem informacji przez sieć Szpitala,

- prowadzić jakichkolwiek działań, które mogą powodować zakłócenia w działaniu sieci Zamawiającego,

- podejmować jakichkolwiek działań, które mogą uszkodzić infrastrukturę teleinformatyczną Zamawiającego, za pomocą której świadczona jest usługa lub mogących zakłócić poprawne funkcjonowanie systemów służących udostępnianiu i monitorowaniu usługi oraz urządzeń
 i łączy przeznaczonych do przekazywania informacji na odległość, za pomocą których świadczona jest Usługa,

- dokonywać nie uzgodnionych z Szpitalem napraw i zmian w infrastrukturze telekomunikacyjnej Szpitala,

- stosować urządzeń sieciowych i oprogramowania niedozwolonych przez prawo,

- kierować do sieci Szpitala ruch telekomunikacyjny z innych sieci telekomunikacyjnych bez zgody Szpitala,

- odmówić współpracy w zakresie kontroli, konserwacji  lub naprawy infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego, która jest wykorzystywana do świadczenia Usługi,

- wykorzystywać urządzeń udostępnionych przez Zamawiającego lub innych przyłączonych do punktu styku z siecią publiczną Internet, niezgodnie z przepisami prawa lub niezgodnie
z zawartą umową,

- uzyskiwać ani próbować uzyskiwać żadnych informacji z sieci Zamawiającego przy użyciu jakiejkolwiek metody, z wyjątkiem sytuacji kiedy będzie która nie została wyraźnie dopuszczona przez Zamawiającego,

- przechwytywać, badać lub w inny sposób analizować jakiegokolwiek komunikacyjnego protokołu używanego przez Zamawiającego, zarówno poprzez analizator sieci, program przechwytujący (sniffer) lub inny program lub urządzenie.

|  | Oświadczenie o zachowaniu poufności | ZAŁĄCZNIK 6 do Umowy Nr…………. |
| --- | --- | --- |

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………

/Imiona, nazwisko, nr PESEL/

będący pracownikiem firmy:

……………………………………………………………………………………………………………………

Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że posiadam upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, zapoznałem się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania:

1.	Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2014 poz. 1182 z późn.zm.).

2.	Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

niniejszym zobowiązuję się do

- zachowania w tajemnicy, w trakcie trwania umowy oraz po jej ustaniu wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania systemów i urządzeń w Szpitalu tzn. informacji technicznych, technologicznych, prawnych organizacyjnych dotyczących urządzeń, systemów informatycznych/teleinformatycznych (np. urządzenia, wyroby medyczne, sprzęt informatyczny), uzyskanych w trakcie realizacji umowy  niezależnie od formy i źródła ich pozyskania, zachowania w tajemnicy uzyskanych haseł dostępu do systemów informatycznych i  urządzeń medycznych, pomieszczeń itp.,

- w przypadku dostępu do danych osobowych przetwarzanych w Szpitalu zachowania bezterminowo
w tajemnicy tych danych niezależnie od sposobu ich pozyskania i przetwarzania a także  nieudostępniania tych danych osobom trzecim,

- wykorzystania w/w informacji jedynie w celach określonych w umowie,

- zapewnienia bezpieczeństwa pozyskanych informacji w szczególności danych osobowych tzn. zapewnienia ochrony przed dostępem osób nieupoważnionych, uszkodzeniem tych danych, nieuprawnioną ich modyfikacją, niezależnie od nośnika na jakim się znajdują (urządzenia, pamięci masowe, papier, klisza itp.),

- nie wynoszenia poza teren Szpitala jakichkolwiek dokumentów/nośników informacji, jak również ich kopii sporządzonych w jakiejkolwiek formie w szczególności zawierających dane osobowe,

- nie sporządzania jakichkolwiek kopii dokumentów/plików (niezależnie od nośnika) zawierających informacje dotyczące Szpitala lub jego pacjentów z wyłączeniem sytuacji określonych w umowie

- nie wykorzystywania, nie będących własnością Szpitala nośników danych (np. urządzenia pamięci masowej, kamery, aparaty, telefony komórkowe, komputery) do utrwalania: danych, plików, zdjęć, filmów, dokumentów, zdarzeń na terenie

- natychmiastowego zgłaszania osobie nadzorującej umowę oraz Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji w Szpitalu próby lub faktu naruszenia zabezpieczenia pomieszczenia, bezpieczeństwa zbioru danych osobowych, urządzenia  lub systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe,

# Text boxes

Powyższe oświadczenie potwierdzam własnym podpisem

………………………., dnia ……………………            ……………………………………………….

Miejscowość					czytelny podpis osoby składającej oświadczenie