## Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do SIWZ Nr sprawy 73/ZP/16
(pieczęć firmowa wykonawcy) | [8 empty] | Zmiana z dnia 31.08.2016 r.
Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika ul. Pabianicka 62 93 – 513 Łódź
OFERTA - Formularz cenowy
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro, na dostawę sprzętu medycznego dla W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę (PLN):
Lp. | Przedmiot zamówienia | Potwierdzenie spełniania parametrów bezględnie wymaganych. Należy wpisać TAK/NIE. | Zamawiana ilość | Jedn. miary | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Cena jedn. /1 szt./ netto w PLN | Cena netto w PLN łącznie | Stawka VAT w % | Cena brutto /z VAT/ w PLN łącznie | Klasa wyrobu medycznego
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=DxI | K | L = JxK | M
Pakiet 1
1. | Klipsownica jednorazowa do operacji laparoskopowych, posiadająca 20 tytanowych klipsów w rozmiarze ML (średnio duże - 9mm po zamknięciu) załadowanych w magazynku, przechodząca przez trokar o średnicy 10mm, posiadająca przezroczysty, obracający się o 360 stopni trzonek i wskaźnik ilości pozostałych klipsów, szczęki nachylone pod kątem 15°. |  | 28 | szt.
2. | Jednorazowa klipsownica do operacji laparoskopowych, posiadająca 18 tytanowych klipsów w rozmiarze ML (średnio duże - 9,1mm po zamknięciu) załadowanych w magazynku, przechodząca przez trokar o średnicy 5mm, obracający się o 360 stopni trzonek i cyfrowy, podświetlany wskaźnik ilości pozostałych klipsów |  | 1 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 2
1. | Jednorazowy bezostrzowy trokar optyczny zakończony dwoma separatorami tkanki o średnicy 12,9 mm, o dł. 100mm lub 150mm, umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 4,7 mm do 12,9 mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji i umożliwiający wprowadzenie kamery, wyposażony w dwie niezależne od siebie uszczelki. Przezierna kaniula. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację. Zamawiający określi długość trokara przy składaniu zamówienia. Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. |  | 10 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 3
1. | Jednorazowy trokar o średnicy 15mm, długości kaniuli 100mm lub 150mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, trokar typu bezostrzowego z plastikowym ostrzem i ruchomą osłonką rozpychającą tkanki o kształcie stożka, automatyczna uszczelka w zakresie 5-12mm oraz 10-15mm z redukcją na 5mm, umożliwiający insuflację, oraz desuflację. |  | 24 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 4
1. | Trokar torakochirurgiczny jednorazowego użytku, z tępym końcem, z nieprzewodzącymi gwintowanymi rękawami, kodowanie kolorystyczne każdy rozmiar innym kolorem. Średnice: 11,5mm,15mm, 10,5mm, lub 5,5mm. (Zamawiający każdorazowo określi średnice trokaru przy składaniu zamówienia). Zamawiąiacy oczekuje minimum 4 kodów produktowych. |  | 165 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 5
1. | Jednorazowy trokar optyczny zapewniający bezpieczny dostęp laparoskopowy pod kontrolą optyki, o średnicy kaniuli 11mm i 12mm, długości kaniuli ok. 100mm, ożebrowana kaniula, automatyczna i bezobsługowa uszczelka 5 -11/12mm, trokar bezpieczny, umozliwiający insuflację i desuflację. Zamawiający oczekuje 2 kodów produktowych. |  | 328 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 6
1. | Jednorazowy trokar o średnicy 11mm i 12mm długości kaniuli ok. 100mm, ożebrowana kaniula, trokar z liniowym ostrzem metalowym lub z ostrzem plastikowym,umożliwiający insuflację i desuflację. Zamawiajacy oczekuje min 2 kodów produktu. Zamawiający wymaga kompatybilności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z przedmiotem zamówienia opisanym w Pakiecie 7. |  | 1008 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 7
1. | Jednorazowa kaniula o średnicy 11mm lub 12mm, długości kaniuli ok. 100mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5mm do 11mm, lub 5mm do 12mm, posiadający umożliwiający insuflacj i desuflację. Zamawiający określi średnicę kaniuli przy składaniu zamówienia. Zamawiający oczekuje zaoferowania co najmniej 2 kodów produktowych. Zamawiający wymaga kompatybilności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z przedmiotem zamówienia opisanym w Pakiecie 6. |  | 608 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 8
1. | Jednorazowy trokar o średnicy 5mm, długości kaniuli ok. 100mm, ożebrowana kaniula, trokar z systemem bezpieczeństwa, z liniowym ostrzem metalowym lub plastikowym, z ruchomą osłonką rozdzielającą tkanki, Umożliwiający insulflację i desulflację. Zamawiający określi rodzaj ostrza przy składaniu zamówienia. Zamawiający wymaga kompatybilności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z przedmiotem zamówienia opisanym w Pakiecie 9 poz. 2. |  | 648 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 9
1. | Jednorazowy trokar o średnicy 12mm, długość kaniuli ok. 150mm, ożebrowana kaniula, bezpieczny trokar bezostrzowy, z liniowym plastikowym, tępo zakończonym grotem, z ruchomą osłonką rozdzielającą tkanki, z uszczelką w zakresie 5-12mm, z możliwością zdjęcia górnej uszelki celem ewakuacji preparatu podczas umożliwiający insuflację, oraz desuflację. |  | 12 | szt.
2. | Jednorazowa kaniula o średnicy 5mm, długość kaniuli 100mm, umożliwiająca insuflację i desuflację.Zamawiający wymaga kompatybilności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z przedmiotem zamówienia opisanym w Pakiecie 8. |  | 148 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 10
1. | Roztwór przeciwmgielny jednorazowego użytku, jałowy, do stosowania na narzędziach laparoskopowych jałowych; dostarczony w jałowym pojemniku zawierającym 6 gram roztworu. |  | 260 | szt.
2. | Trokar do wytworzenia przestrzeni zaotrzewnowej: kaniula o średnicy 12mm z systemem redukcji i uszczelnienia dla narzędzi o średnicy 5-12mm, "ślepy" grot zintegrowany z balonem, balon i gąbka do zakotwiczenia w powłokach. |  | 80 | szt.
3. | Jednorazowy port dostępu laparoskopowego, wykonany z plastycznej pianki, z 3 kanałami roboczymi do wprowadzenia 3 kaniul 5mm lub 2 kaniul 5mm i 1 kaniuli o średnicy 12mm, zapewniający dużą szczelność podczas długich procedur laparoskopowych, posiadający zintegrowany wężyk do podłączenia CO2 |  | 1 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 11
1. | Jednorazowe uszczelki do trokara o średnicy 5mm pod warunkiem wyposażenia Zamawiającego w mikrożebrowaną kaniulę wielorazową 5 mm o długości 95 mm lub 150 mm w ilości 6 szt, wraz z mandrynem z ostrzem zabezpieczonym plastikową osłoną w ilości 3 szt oraz z mandrynem z zakończeniem ołówkowym w ilości 3 szt, na czas trwania umowy. Koszt wyposażenia wliczony w cenę oferty. |  | 200 | szt.
2. | Jednorazowa głowica z redukcją klapkową (5/10/12mm) i uszczelką zastawkową do trokara o średnicy 12mm pod warunkiem wyposażenia Zamawiającego w mikrożebrowaną kaniulę wielorazową 12mm o długości 105 mm lub 150mm w ilości 6 szt, wraz z mandrynem bezpiecznym z aktywacją, z ostrzem zabezpieczonym plastikową osłoną w ilości 3 szt oraz z mandrynem z zakończeniem ołówkowym w ilości 3 szt, na czas trwania umowy. Koszt wyposażenia wliczony w cenę oferty. |  | 100 | szt.
3. | Jednorazowa głowica z redukcją klapkową (5/10mm) i uszczelką zastawkową do trokara o średnicy 10mm pod warunkiem wyposażenia Zamawiającego w mikrożebrowaną kaniulę wielorazową 10 mm o długości 105 mm lub 150 mm w ilości 6 szt, wraz z mandrynem bezpiecznym z aktywacją, z ostrzem zabezpieczonym plastikową osłoną w ilości 3 szt oraz z mandrynem z zakończeniem ołówkowym w ilości 3 szt, na czas trwania umowy. Koszt wyposażenia wliczony w cenę oferty. |  | 240 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 12
1. | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 23 cm lub 36 cm, śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną nieprzywierającą powłoką. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. Zamawiający każdorazowo określi dlugośc ramienia. Zamawiający wymaga zaoferowania 2 kodów produktów. |  | 208 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 12 A
1. | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 23 cm lub 36 cm, śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną nieprzywierającą powłoką. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. Zamawiający każdorazowo określi dlugośc ramienia. Zamawiający wymaga zaoferowania 2 kodów produktów. |  | 40 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 13
1. | Jednorazowy instrument kompatybilny z systemem zamykania naczyń LigaSure z opcją cięcia do zabiegów klasycznych, długość przypłaszczonego obustronnie trzonu - 18cm, zakrzywione bransze w kształcie disektora, długość bransz 36mm, długość cięcia 34mm, rotacja trzonu 180°, aktywacja ręczna. Zamawiający dopuszcza produkt równoważny kombpatybilny z w/w generatorem. |  | 82 | szt.
2. | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów na otwarto, o długości trzonu 20cm, średnica trzonu 10mm, szczęki proste, zakres obrotu trzonu 359°, aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego, współpracujące z generatorem LigaSure oraz ForceTriad. Zamawiający dopuszcza produkt równoważnykompatybilny z w/w generatorem. |  | 275 | szt.
3. | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych, o długości trzonu 37cm, średnica trzonu 10mm, szczęki proste, zakres obrotu trzonu 359°, aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego, współpracujące z generatorem LigaSure oraz ForceTriad. Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. |  | 30 | szt.
4. | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do precyzyjnych zabiegów na otwarto, o długości około 19cm, szczęki wygięte, aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego, współpracujące z generatorem ForceTriad. |  | 66 | szt.
5. | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych, o długości trzonu 23 i 37cm, średnica trzonu 5mm, aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego, współpracujące z generatorem LigaSure lub ForceTriad. |  | 124 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 14
1. | Wielorazowa klema o długości 23cm, 28cm,27cm, 18cm szczęki wygięte pod kątem 30°, przeznaczona do współpracy z odpowiednią jednorazową elektrodą do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych, współpracującą z generatorem LigaSure oraz ForceTriad. Zamawiający oczekuje 4 kodów produktu. |  | 2 | szt.
2. | Jednorazowa elektroda zatrzaskowa z przewodem, współpracująca z wielorazową klemą z pozycji 1, szczęki wygięte po kątem 30°, przeznaczona do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, aktywacja włącznikiem ręcznym lub nożnym, współpracująca z generatorem LigaSure oraz ForceTriad. |  | 12 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 15
1. | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy załadowany ładunkiem o długości linii szwu 30mm i 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej, standardowej lub grubej, oraz stapler naczyniowy z 3 rzędami tytanowych zszywek o wysokości zszywki 1,0mm po zamknięciu ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie. Zamawiający określi długość staplera i wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. Zamawiający dopuszcza produkty równoważne. Zamawiajacy wymaga conajminej 5 kodów produktowych. |  | 30 | szt.
2. | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 90mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej lub grubej, ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. Zamawiający oczekuje co najmniej 1 kodu produktowego |  | 122 | szt.
3. | Ładunek jednorazowy do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm, 60mm i 90mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej lub grubej, oraz ładunek naczyniowy z 3 rzędami tytanowych zszywek o wysokości zszywki 1,0mm po zamknięciuze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie. Zamawiający określi długość staplera i wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. Zamawiający dopuszcza produkty równoważne. Zamawiajacy wymaga co najminej 7 kodów produktowych. |  | 298 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 15 A
1. | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy załadowany ładunkiem o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej, standardowej lub grubej, oraz stapler naczyniowy z 3 rzędami tytanowych zszywek o wysokości zszywki 1,0mm po zamknięciu ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie. Zamawiający określi długość staplera i wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. Zamawiający dopuszcza produkty równoważne. Zamawiajacy wymaga conajminej 3 kodów produktowych. |  | 10 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 15 B
1. | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 90mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej lub grubej, ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. Zamawiający oczekuje co najmniej 2 kodów poduktów. |  | 70 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 15 C
1. | Ładunek jednorazowy do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej lub grubej, oraz ładunek naczyniowy z 3 rzędami tytanowych zszywek o wysokości zszywki 1,0mm po zamknięciuze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie. Zamawiający określi długość staplera i wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. Zamawiający dopuszcza produkty równoważne. Zamawiajacy wymaga co najmniej 4 kodów produktowych. |  | 100 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 16
1. | Jednorazowy stapler liniowy, z obrotowym trzonem w zakresie 320° i wyginającą się głowicą w zakresie 120°, o długości linii szwów 30mm lub 55mm, umieszczający podwójny rząd tytanowych zszywek do tkanki cienkiej lub grubej oraz dla staplera 30mm do tkanki naczyniowej z 3 rzędami tytanowych zszywek (2,5mm przed zamknięciem i 1,0mm po zamknięciu) z automatyczną regulacją docisku zszywek. Zamawiający określi wysokość zszywek i długość staplera przy składaniu zamówienia. Zamawiający oczekuje zaoferowania conajmniej 3 kodów produktowych. |  | 30 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 17
1. | Ładunek jednorazowego użytku o długości 30mm, 55mm i 90mm do stalowego staplera liniowego wielorazowego użytku, po zamknięciu staplera - szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5mm (po zamknięciu 1,5mm, zszywki wykonane z drutu o średnicy 0,23mm) lub przed zamknięciem 4,8mm (po zamknięciu 2,0mm, zszywki wykonane z drutu o średnicy 0,28mm) lub dla ładunku naczyniowego o dł. 30mm z trzema rzędami zszywek i wysokości zszwyki przed zamknięciem 2,5mm (po zamknięciu 1,0mm, zszywki wykonane z drutu o średnicy 0,21mm); zszywki każdorazowo formowane przez kowadełko (dopychacze zszywek) stanowiące integralną część ładunku. Zamawiający określi długość ładunku i wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. Zamawiający będzie mieć możliwość zamówienia jednego z 7 dostępnych kodów produktowych. Zamawiający wymaga użyczenia na czas trwania umowy wielorazowych staplerów metalowych przeznaczonych do zaproponowanych w ofercie ładunków i ilosci okreslonej przez zamawiającego. |  | 1078 | szt.
2. | Ładunek jednorazowego użytku 50mm do stalowego staplera liniowego wielorazowego użytku do wykonywania resekcji, przecinania i zespoleń, po zamknięciu staplera - szew w postaci dwóch podwójnych linii stalowych zszywek ułożonych naprzemiennie z jednoczesnym przecięciem tkanek pomiędzy liniami zszywek (nóż stanowi integralną część ładunku - zawsze nowy). Wysokość zszywki przed zamknięciem 3,85mm, po zamknięciu 1,5mm. Zamawiający wymaga użyczenia na czas trwania umowy wielorazowych staplerów metalowych przeznaczonych do zaproponowanych w ofercie ładunków i ilosci określonej przez zamawiającego. |  | 240 | szt.
3. | Ładunek jednorazowego użytku 90mm do stalowego staplera liniowego wielorazowego użytku do wykonywania resekcji, przecinania i zespoleń, po zamknięciu staplera - szew w postaci dwóch podwójnych linii stalowych zszywek ułożonych naprzemiannie z jednoczesnym przecięciem tkanek pomiędzy liniami zszywek (nóż stanowi integralną część ładunku - zawsze nowy). Wysokość zszywki przed zamknięciem 3,85mm, po zamknięciu 1,5mm. Zamawiający wymaga użyczenia na czas trwania umowy wielorazowych staplerów metalowych przeznaczonych do zaproponowanych w ofercie ładunków i ilosci okreslonej przez zamawiającego. |  | 400 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 18
1. | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego zaś. baterią lub manualna, z wbudowana naturalną artykulacją, przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 45mm lub 60mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 28cm lub 44cm. Zamawiający określi typ rękojeści, długość ładunku i długość ramienia przy składaniu zamówienia. Zamawiający oczekuje zaoferowanie co najmniej 4 kodów produktowych. |  | 145 | szt.
2. | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego lub artykulacyjnego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45mm lub 60mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki cienkiej, standardowej, grubej lub do tkanki bardzo grubej, wszystkie ładunki przechodzące przez trokar o średnicy 12 mm. Zamawiający określi długość ładunku i wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. Zamawiający oczekuje zaoferowania 7 kodów produktowych. |  | 606 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 18 A
1. | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego zaś. baterią lub manualna, z wbudowana naturalną artykulacją, przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 35mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34cm. Zamawiający określi typ rękojeści, długość ładunku i długość ramienia przy składaniu zamówienia. |  | 5 | szt.
2. | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego lub artykulacyjnego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 35mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki naczyniowej i standardowej, wszystkie ładunki przechodzące przez trokar o średnicy 12 mm. Zamawiający określi długość ładunku i wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. Zamawiający oczekuje zaoferowania co najmniej 2 kodów produktowych. |  | 10 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 19
1. | Uniwersalny jednorazowy stapler laparoskopowy do ładunków staplerów jednorazowych laparoskopowych, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360° - dostępny w 3 długościach - określonych każdorazowo przez Zamawiającego (krótka - do chirurgii otwartej; standardowa laparoskopowa. Rodzaj staplera zamawiajacy okresla przy składaniu zamówienia. |  | 1094 | szt.
2. | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem: 2,00mm; 2,5mm; 3,0mm (przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej), lub 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm (przeznaczony do tkanki średnio-grubej) lub przeznaczone do tkanki naczyniowej, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0-2,0-2,0mm, pasujący do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. Zamawiający wymaga co najmniej 3 kodów produktów. |  | 624 | szt.
3. | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 30mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem: 2,00mm; 2,5mm; 3,00mm (przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej) lub 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm (przeznaczony do tkanki średnio-grubej) lub przeznaczone do tkanki naczyniowej, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0-2,0-2,0mm pasujący do jednej uniwesalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. Zamawiający wymaga co najmniej 2 kodów produktów. |  | 300 | szt.
4. | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem: 2,00mm; 2,5mm; 3,0mm (przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej), lub 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm (przeznaczony do tkanki średnio-grubej), pasujący do jednej uniwesalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. |  | 472 | szt.
5. | Ładunki naczyniowe do endostaplerów zamykająco-tnących z nożem w magazynku, mieszczące 6 rzędów tytanowych zszywek o długości lini szwów 30mm oraz 45 mm, posiadajace artykulację 45 stopni w dwie strony lub proste, pasujące do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków. Wysokość zszywek 2,0mm-po zamknięciu 0,75mm ( tk. naczyniowa cienka), oraz 2,5mm-po zamknięciu 1,0 mm ( tk.naczyniowa standardowa). Długość ładunku oraz wysokość zszywki zamawiający określi przy składaniu zamówienia. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. |  | 110 | szt.
6. | Ładunek do staplera laparoskopowego, z artykulacją do 45° zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 30mm, 45mm lub 60mm, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,5mm, 3,5mm i (4,8mm dla ładunków 45 i 60mm), a po zamknięciu 1,0mm, 1,5mm i (2,0mm dla ładunków 45 i 60mm), pasujący do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich długości i rodzajów ładunków. Zamawiający określi długość ładunku oraz wysokość zszywek przy składaniu zamówienia |  | 20 | szt.
7. | Ładunki jednorazowego użytku do endostaplera zamykająco-tnące, z nożem w magazynku,mieszczące 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach, o dł. linii szwów 60mm,posiadające artykulację 45stopni w dwie strony, przeznaczone do zamykania tkanki naczyniowo-średniej lub średnio-grubej, pasujące do uniwesalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków. Zamawiający określi zakres tkankowy przy składaniu zamówienia. |  | 616 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 20
1. | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej lub grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia). Zamawiajacy oczekuje min. 2 kodów produktów. |  | 110 | szt.
2. | Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm. Ładunek do tkanki standardowej lub grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). Zamawiajacy oczekuje min. 2 kodów produktów. |  | 24 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 21
1. | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm lub 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki do tkanki cienkiej (o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu) lub do tkanki grubej (o wysokości 4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu); stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. LUB Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek o długości 61mm lub 81mm i sekwencyjną regulację wysokości zszywek + osobno pakowany, kompatybilny ładunek przeznaczony do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu), posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61mm lub 81mm. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. Zamawiający będzie mieć do wyboru jeden z min. 4 kodów produktowych. |  | 600 | szt.
2. | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm lub 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 2,5mm (po zamknięciu 1,0mm), 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,8mm (po zamknięciu 2,0mm) LUB ładunek przeznaczony do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu), posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61mm lub 81mm. Zamawiający wymaga zaoferowania min. 4 kodów produktowych. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. |  | 600 | szt.
3. | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 100mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,8mm (po zamknięciu 2,0mm); stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia, lub Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek o długości 100 mm i sekwencyjną regulację wysokości zszywek + osobno pakowany, kompatybilny ładunek przeznaczony do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu), posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61mm lub 81mm. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. Zamawiający będzie mieć do wyboru jeden z min. 2kodów produktowych. |  | 162 | szt.
4. | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 100mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,8mm (po zamknięciu 2,0mm). Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia , LUB ładunek przeznaczony do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu), posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 100mm. Zamawiający wymaga zaoferowania min. 2kodów produktowych. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. |  | 162 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 22
1. | Stapler okrężny jednorazowy z łamanym kowadełkiem o średnicy 21mm, 25mm, 28mm, 31mm i 33mm zakrzywiony, do zabiegów na otwarto, przeznaczonymi do tkanki grubej i normalnej, a dla średnic 31mm i 33mm zszywki preznaczone do tkanki grubej. Zamawiający określi średnicę staplera, wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. Zamawiający oczekuje minimum 6 kodów produktów. |  | 444 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 23
1. | Stapler okrężny jednorazowy laparoskopowy załadowany ładunkiem z łamanym kowadełkiem, o średnicy 25 mm, z trzonem o długości 35cm, zakrzywiony,, w zależności od zapotrzebowania mozliwość zamówienia staplera ze zszywkami przeznaczonymi do tkanki grubej i normalnej. Zamawiający określa rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. |  | 4 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 24
1. | Opaska żołądkowa, niskociśnieniowa z tytanowym portem i jednorazowym aplikatorem portu. Co najmniej 6 igieł do kalibracji. |  | 4 | szt.
2. | Jednorazowy manipulator/preparator do zakładania opasek żołądkowych z ruchomym końcem. |  | 4 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 25
1. | Jednorazowe kleszczyki atraumatyczne typu Babcock: średnica trzonu 10mm, długość robocza 30-33,2 cm, uchwyt z zamkiem, trzon izolowany, rotacja trzonu o 360 stopni, obie bransze ruchome lub jednorazowe narzędzia laparoskopowe do wyboru: nożyczki, prepariusz, grasper lub kleszczyki chwytające typu Clinch, uchwyt z zamkiem Clinoch o śr. trzonu 5mm, długość 30-33,2 cm. Produkt posiada gniazdo do elektrokoagulacji. Zamawiający oczekuje zaoferowania min. 2 kodów produktowych. Zamawiający określi rodzaj narzędzia przy składaniu zamówienia. |  | 12 | szt.
2. | Samorozprężalny worek do ewakuacji preparatu w zabiegach laparoskopowych, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z odpornego na zerwanie poliuretanu, z trzonem o średnicy 10mm i długości trzonu 29,5cm, z metalową samorozprężalną obręczą i nitką pozwalającą na zaciśnięcie worka z preparatem w środku, worek pojemności ok. 190-210ml. |  | 124 | szt.
3. | Jednorazowe nożyczki endoskopowe z możliwością cięcia monopolarnego. Średnica ramienia 5 mm, długość ramienia 32,7 mm, rozpiętość otwartych ostrzy 9,6 mm, długość ostrzy 16 mm. |  | 4 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 26
1. | Samorozprężalny worek do ewakuacji preparatu w zabiegach laparoskopowych, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z odpornego na zerwanie poliuretanu, z trzonem o średnicy 15mm i długości trzonu 29,5cm, o wymiarach 12,70x22,86cm i pojemności ok. 1500ml. |  | 76 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 27
1. | Narzędzie ( retraktor ) do odsuwania tkanek w kształcie linii łamanej. |  | 4 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 28
1. | Jednorazowe urządzenie do zakładania automatycznego szwu kapciuchowego o szerokości 45mm lub 65mm. Zamawiający określa kazdorazowo przy składaniu zamówienia rozmiar staplera. |  | 12 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 29
1. | Jednorazowa elektroda (końcówka) do zabiegów otwartych do preparowania tkanek i zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o śr. do 7mm włącznie; o długości trzonu ok. 20cm, średnica trzonu 10 mm, szczęki proste. |  | 30 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 30
1. | Jednorazowy stapler laparoskopowy z artykulacją i nożem w staplerze, długość ramienia 34 cm, umożliwiający wykonanie zespolenia na długości 35mm, posiadający dwie dźwignie - zamykającą i spustową. Załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej, lub standardowej wysokość zszywki po zamknięciu 1,0 mm, lub 1,5mm. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). |  | 12 | szt.
Razem | [8 empty] | 0 |  | 0
..................................... dn. .............. 2016r.
..........................................................................................
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)