# EZ .28.206. …… .2017.KJ                                                                                                   Łódź, dnia 13.03.2017r.

Numer sprawy: 206/ZP/16

# Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Dot. pakietu 8

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie zawierające jednorazową koszulkę dostępu do moczowodu , w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk, rozmiar 10 - 12Fr,  oraz 12 - 14Fr,  dł 38cm oraz 46cm, zawierający osłonę zewnętrzną  z powłoką higroskopijną oraz zwężany rozwieracz wewnętrzny?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Dot. warunków udziału w postępowaniu

Czy w przypadku pakietu 8 Zamawiający uzna za spełnienie warunku wykonanie co najmniej 1 dostawy akcesoriów/narzędzi laparoskopowych lub endoskopowych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Dot. pakietu 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 7 dni roboczych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Dot. pakiet 6, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści

Rurka tracheostomijna zbrojona, z termowrażliwego PVC, silikonowana, z pojedyńczym cienkościennym mankietem niskociśnieniowym, z ruchomą przezroczystą ramką mocującą o obrotowym jednoelementowym mechaniźmie blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia, o przedłużonej długości minimum 155mm we wszystkich rozmiarach, wstępnie uformowana, wygięta łukowato, z delikatnym zaokrąglonym zakończeniem rurki, o grubości ścianki rurki nie większej niż 1,4mm – 1,8 w zależności od rozmiaru  rurki, o zwiększonej elastycznośći, kolorowy balonik kontrolny, w zestawie opaska mocująca na szyję zapinana na rzep oraz cewnik do odsysania, sterylna, w rozmiarach co 0.5 od 7 do 10.5. ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Dot. pakiet 1, poz. 1.

Czy zamawiający dopuści

Rurka intubacyjna specjalna z mankietem w kształcie walca do przedłużonej intubacji

• Mankiet o o oczywistej skuteczności redukcji mikroaspiracji oraz o wyraźnie niskociśnieniowym mankiecie. Z odsysaniem znad mankietu, silikonowana , bez ftalanów? 
•  Znacznik RTG wtopiony w korpus rurki. 
• Pakowane folia-papier. Rozm.   7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Dot. pakiet 7, poz. 1.

Czy zamawiający dopuści rurkę używaną dotychczas w szpitalu o opisie:

Rurka dooskrzelowa dwuświatłowa tracheostomijna lewa i prawa,jednorazowa, w rozmiarach 35ch, 37ch, 39 ch o możliwości regulacji długości:  od 60mm do 90mm, bezpieczna prowadnica, linia RTG na całej długości rurki, dwa delikatne mankiety niskociśnieniowe , balony uszczelniające muszą posiadać zastawki bezzwrotne, które umożliwią pomiar ciśnienia w balonach uszczelniających, czytelne oznakowanie, ruchomy szyld umożliwiający regulację długości, 2 silikonowe łączniki, złączka typu Y.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Pakiet 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki dooskrzelowej dwuświatłowej tracheostomijnej, prawej lub lewej w wymiarach od 75mm do 95mm, z dwoma niskociśnieniowymi mankietami uszczelniającymi, bezbarwnym dotchawiczym, z bezbarwnym balonikiem kontrolnym oraz niebieskim oskrzelowym, z niebieskim balonikiem kontrolnym, przezroczystą ramką mocująca. Rurka wykonana z PVC, bez lateksu.  Mankiet uszczelniający oskrzelowy w rurce prawej o przekroju trapezoidalnym z oczkiem Murphy o długości minimum 10 mm. Dwa cewniki do odsysania z kontrolą siły ssania , opaska mocująca z regulacją długości, zabezpieczenie kształtu rurki specjalną prowadnicą, stosowane obecnie na terenie szpitala?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiającym dopuszcza.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający będzie wymagał aby łączniki były podwójnie obrotowe, każdy z podwójnym uszczelnieniem umożliwiającym bronchoskopię, tak jak dotychczas stosowane w Państwa Placówce?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiającym dopuszcza.

Pytanie nr 9

Pakiet 1

Prosimy o dopuszczenie rurki intubacyjnej do długotrwałej intubacji wykonanej z medycznego PCV, z mankietem niskociśnieniowym-wysokoobjętościowym, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku 15 mm, gładkie atraumatyczne krawędzie, linia RTG na całej długości rurki, skalowana jednostronnie co 1 cm,  z  otworem  Murphy, niebieski balonik kontrolny, sterylna, w rozmiarach od 5,0 do nr 10,0 co pół?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10

Pakiet 10

Prosimy o doprecyzowanie czy koreczki  mają być wykonane z polipropylenu – materiału o wysokiej sprężystości, co zapewnia lepsze uszczelnienie i zapobiega przeciekaniu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się o wyjaśnienie siwz, czy Zamawiający potraktuje jako równoważny i tożsamy do wymaganego przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 12, wyrób medyczny (implant) o parametrach technicznych według poniższego bez zachowania pierwotnych wymagań:

a/ w poz. 1 grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego zapewniający odzyskiwanie ponad 90% trombocytów  i minimum 50% leukocytów oraz zapewniający minimum 9-krotną koncentrację trombocytów. Separator pozyskujący 3 ml PRP z 26 ml krwi obwodowej

b/ w poz. 2 grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego zapewniający odzyskiwanie ponad 90% trombocytów i minimum 50% leukocytów oraz zapewniający minimum 9-krotną koncentrację trombocytów. Separator pozyskujący 6 ml PRP z 52 ml krwi obwodowej

c/ w poz.3 grawitacyjny system separacji koncentratu komórek macierzystych zapewniający odzyskiwanie min. 79% komórek jądrzastych i zapewniający minimum 6-krotną koncentrację komórek jądrzastych. Separator pozyskujący 3 ml komórek macierzystych z 25 ml szpiku. Zastaw musi zawierać igły do trepanobiopsji

d/ w poz. 4 grawitacyjny system separacji koncentratu komórek macierzystych zapewniający odzyskiwanie min. 79% komórek jądrzastych i zapewniający minimum 6-krotną koncentrację komórek jądrzastych. Separator pozyskujący 6 ml komórek macierzystych z 50 ml szpiku. Zastaw musi zawierać igły do trepanobiopsji.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiającym dopuszcza.

Pytanie nr 12

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu, Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 6 z pakietu nr 12do oddzielnego pakietu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PAKIET NR 12

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający ze względu na potencjalne korzyści finansowe, wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 12  pozycji nr 1,2,3,4,5,6 i utworzenie sześciu oddzielnych pakietów? W przypadku podtrzymania zapisów SIWZ prosimy o merytoryczne uzasadnienie. Wyłączenie pozycji umożliwi przystąpienie do w/w przetargu większej ilości wykonawców, co daje możliwość uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty cenowej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

(pozycja nr 1): Czy Zamawiający w celu zachowania uczciwej konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty dopuści w pakiecie nr 12 pozycji 1

Manualny, zamknięty zestaw jednorazowy wraz z elementami służącymi do pobrania, preparatyki i aplikacji materiału biologicznego. Umożliwia przygotowanie koncentratu leukocytarno-bogatopłytkowego w trakcie 5min. wirowania (3000obr./min.). Charakteryzuje się:

- Przegroda skośna trwale oddzielająca warstwę erytrocytów z płytkami krwi od osocza.

- Element konstrukcji wewnętrznej w postaci tulei umożliwiającej kumulowanie płytek w celu ich precyzyjnej aspiracji po przeprowadzeniu frakcjonowania.

- Gwintowana podstawa separatora umożliwiająca podnoszenie frakcji erytrocytów z zachowaniem szczelności zamkniętego systemu oraz regulująca objętość przetwarzanej krwi.

- Bagnet z gwintem blokującym, regulującym ujście erytrocytów.

- Możliwość przetwarzania od 15 do 30ml (50ml) krwi i uzyskania 0.2-3ml (6ml) PRP przy stężeniu 4-6 razy wartość bazowa, ale nie mniej niż 1mln.płytek w mikrolitrze.

- Wykorzystanie wyłącznie wirówki o wymaganych parametrach prędkość do 4400 obr./min., energia kinetyczna 2280 Nm, 230V, 1,2A, 50-60Hz.

- Wirówka posiada certyfikat dopuszczenia do obrotu CE w kategorii urządzenie medyczne (Directive 93/42/EEC)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15

(pozycja nr 2): Czy Zamawiający w celu zachowania uczciwej konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty dopuści w pakiecie nr 12 pozycji 2:

Manualny, zamknięty zestaw jednorazowy wraz z elementami służącymi do pobrania, preparatyki i aplikacji materiału biologicznego. Umożliwia przygotowanie koncentratu leukocytarno-bogatopłytkowego w trakcie 5min. wirowania (3000obr./min.). Charakteryzuje się:

- Przegroda skośna trwale oddzielająca warstwę erytrocytów z płytkami krwi od osocza.

- Element konstrukcji wewnętrznej w postaci tulei umożliwiającej kumulowanie płytek w celu ich precyzyjnej aspiracji po przeprowadzeniu frakcjonowania.

- Gwintowana podstawa separatora umożliwiająca podnoszenie frakcji erytrocytów z zachowaniem szczelności zamkniętego systemu oraz regulująca objętość przetwarzanej krwi.

- Bagnet z gwintem blokującym, regulującym ujście erytrocytów.

- Możliwość przetwarzania od 15 do 30ml (50ml) krwi i uzyskania 0.2-3ml (6ml) PRP przy stężeniu 4-6 razy wartość bazowa, ale nie mniej niż 1mln.płytek w mikrolitrze.

- Wykorzystanie wyłącznie wirówki o wymaganych parametrach prędkość do 4400 obr./min., energia kinetyczna 2280 Nm, 230V, 1,2A, 50-60Hz.

- Wirówka posiada certyfikat dopuszczenia do obrotu CE w kategorii urządzenie medyczne (Directive 93/42/EEC)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16

(pozycja nr 3 i 4): Czy Zamawiający w celu zachowania uczciwej konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty dopuści w pakiecie nr 3 pozycji 2:

Sterylny, jednorazowy System. Umożliwia przetwarzanie od 26 do 360ml (do wyboru gradacja co 1ml) krwi lub szpiku przy użyciu jednego wkładu sterylnego, w zależności od użytego wariantu oprogramowania. Zapewnia sterylny, zamknięty obieg – materiał, podawany bezpośrednio do bębna separującego, automatyczną pompą infuzyjną, ze strzykawki (bez konieczność przestrzykiwania do worka). Koncentracja trombocytów w PRP, w zależności od protokołu separacji, na poziomie 10-14 razy wartość bazowa (tzn.2,5-3,5ml płytek krwi w µl), koncentracja komórek multipotencjalnych w BMC minimum: MSC CD105+ 6,3 razy, MSC CD73+ 5,4 razy, HSC CD 133+ 5,4 razy, HSC CD34+ 5,6 razy wartość bazowa. Pozwala Operatorowi ściśle określić ilość uzyskanego PRP/MSC – od 3 do 60 ml przy tej samej wysokiej koncentracji na poziomie 10-14/5,4-6,3 razy wartość bazowa. Umożliwia prace w dwóch trybach – produkcja standardowego PRP i MSC pod kątem wysokiego zagęszczenia płytek/komórek oraz – produkcja PRP i MSC pod kątem modyfikacji poziomu erytrocytów. W skład zestawu wchodzą wszelkie elementy służące do pobrania, filtracji, przetworzenia i aplikacji szpiku kostnego, m.in. trokar manualny.

System gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności, tzn. od początku procesu separacji, czyli od momentu wprowadzenia krwi do obwodu zamkniętego, sterylnego zestawu, do końca procesu, czyli momentu zebrania się Koncentratu w gotowej do aplikacji strzykawce, nie dochodziło do konieczności ingerencji Operatora, tzn. zestaw w pełni zamknięty i automatyczny – bezpieczny. System gwarantuje pełną precyzję i dokładność separacji poszczególnych elementów (płytek krwi-czynników wzrostu), tzn. separacja dokonywana jest za pomocą elektronicznych czujników bez konieczności manualnej ingerencji Operatora, tzn. zestaw w pełni komputerowy – precyzyjny.

+ opcjonalnie specjalny trokar umożliwiający zautomatyzowane pobieranie szpiku, tj. kompatybilny z napędem elektrycznym, dzięki instalacji przy użyciu magnetycznego łącznika, umożliwiający redukcję obrotów napędu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17

(pozycja nr 6): Czy Zamawiający w celu zachowania uczciwej konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty dopuści w pakiecie nr 12 pozycji 6:

Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny substytut kości w postaci żelowego implantu, którego podstawowym składnikiem są mikrogranulki na bazie fosforanu wapnia (TCP >95%), zawieszone w hydrożelowym nośniku, umieszczone w sterylnej, poliwęglanowej strzykawce jednorazowej typu “luer”. Objętość: 10ml.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18

Dotyczy Pakietu nr 8, Pozycji nr 1

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert zgodzi się na zaoferowanie koszulek dostępu moczowodowego o rozmiarach 9.5 – 11 Fr, 10.7 – 11.7 Fr oraz 12-14 Fr, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiającym dopuszcza.

Pozostałe  postanowienia  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia nie ulegają  zmianie.