# EZ .28.30. …… .2017.KJ                                                                                                   Łódź, dnia 26.07.2017r.

Numer sprawy: 30/ZP/17

# Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Pakiet 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu składającego się z worka o poj. 700 ml, skalowanego, z białą tylną ścianką oraz kranikiem spustowym typu T, wejście do worka zabezpieczone zastawką jednokierunkową, drenu łączącego o długości min. 90 cm zakończonego łącznikiem dostosowanym rozmiarem do drenu pooperacyjnego (dren w zestawie) o długości min 65 cm, posiadającego spiralnie ułożone owalne otwory perforacji (dren nie przerastający), linię Rtg, dren wykonany z medycznego PVC o obniżonej twardości (miękki jak silikon), rozmiary do wyboru zamawiającego 18 -20 CH, licznika na igły 20 szt., piankowo – magnetyczny, z uchwytem na urządzenia do bezpiecznego zdejmowania i zabezpieczania ostrzy chirurgicznych we wszystkich rozmiarach od jedną ręką (2 szt. w komplecie).

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostałe  postanowienia  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia nie ulegają  zmianie.