Załącznik nr 2B do SIWZ-zmiana z 10.08.2017 r.

Nr sprawy 67/ZP/17

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH I OCENIANYCH RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH

#### PAKIET nr 1

#### RĘKAWICE CHIRURGICZNE SYNTETYCZNE NIE ZAWIERAJĄCE LATEKSU w rozmiarach od 6.0 do 8.5

| Cechy minimalne obligatoryjne i pożądane (fakultatywne)1 | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametr obligatoryjny | Punktacja w kryterium jakość/funkcjonalność |
| --- | --- | --- | --- |
|  | wpisać tak/nie lub podać wartość | nr strony w ofercie |  |  |
| sterylne | Tak/nie |  |  | tak | xxx |
| sterylizowane radiacyjnie | Tak/nie |  |  | tak | xxx |
| zgodnie z normą PN-EN 455 (1,2) | Tak/nie |  |  | tak | xxx |
| anatomiczny kształt | Tak/nie |  |  | tak | xxx |
| oznakowanie CE | Tak/nie |  |  | tak | xxx |
| łatwe (zapewniające sterylność) otwieranie opakowania | Tak/nie |  |  | tak | xxx |
| pewność uchwytu –powierzchnia lekko teksturowana | Tak/nie |  |  | tak | xxx |
| wykonane z neoprenu | Tak/nie |  |  | tak | xxx |
| bezpudrowe z wewnętrzną warstwą bezlateksową | Podać rodzaj warstwy wewnętrznej |  |  | tak | xxx |
| długość całkowita: • 6; 6,5 – 270 mm +/- 20 mm • 7; 7,5 ; 8 – 280 mm +/- 20 mm • 8,5; 9 – 285 mm +/- 20 mm | podać wartość |  |  | tak | xxx |
| odporne na rozerwanie | Tak/nie |  |  |  | xxx |
| - siła zerwania przed przyspieszonym starzeniem min. 9 N | podać wartość |  |  |  | poniżej i 9 N– 0 pkt 10-11 N- 2 pkt. 12-13 N –3 pkt. 14-16 N – 4 pkt. powyżej 16N - 5 pkt. |
| - siła zerwania po przyspieszonym starzeniu min. 6N | podać wartość |  |  |  | poniżej i 6 N– 0 pkt 7-9 N- 1 pkt. 10-12 N – 2 pkt. 13-15 N – 3 pkt. 16-18 N – 4 pkt. powyżej 18 N- 5 pkt. |
| łatwość w nakładaniu (czy w trakcie nakładania nie ma oporu, czy rękawica nie jest posklejana) | Tak/nie |  |  |  | Punkty zostaną przyznane na podstawie oceny użytkownika rękawiczek: Stwierdzenie: Tak – 3 pkt. Stwierdzenie: Nie – 0 pkt |
| dobrze dopasowane (możliwość wykonania precyzyjnych manipulacji) | Tak/nie |  |  |  | Punkty zostaną przyznane na podstawie oceny użytkownika rękawiczek: Stwierdzenie: Tak – 3 pkt. Stwierdzenie: Nie – 0 pkt. |
| mankiet | Tak/nie Tak/nie |  |  |  | Mankiet rolowany: 2 pkt Zakończony w inny sposób: 0 pkt |
| poziom AQL max 1,0 | podać wartość |  |  |  | 1,0 – 0 pkt 0,65 – 4 pkt 0,4 i mniej – 5 pkt |
| informacja o czasach przenikania substancji chemicznych (zgodnie z normą PN-EN 374-3)2 | Tak/nie |  |  |  | Tak: 5 pkt Nie: 0 pkt |
| badania na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 16713 | Tak/nie |  |  |  | Tak: 5 pkt Nie: 0 pkt |
| pakowane w zewnętrzna warstwę | podać rodzaj zewnętrznej warstwy |  |  |  | Folia – folia – 2 pkt Folia – papier – 1 pkt Papier – papier – 0 pkt |
| czytelne informacje na opakowaniu zewnętrznym (tj. rozmiar rękawic, rodzaj rękawic, data ważności) | Tak/nie |  |  |  | Czytelny rozmiar: 1 pkt; nieczytelny: 0 pkt Kolorystyka opakowania sugerująca rodzaj rękawic : 1 pkt, brak kolorystyki: 0 pkt Czytelna data ważności: 1 pkt; nieczytelna: 0 pkt |
| Informacja o rozmiarze na opakowaniu wewnętrznym | Tak/nie |  |  |  | Tak: 2 pkt Nie: 0 pkt |

………………………………

Podpis osoby upoważnionej

#### PAKIET nr 2

#### RĘKAWICE CHIRURGICZNE LECZNICZE w rozmiarach od 6.5 do 8.5

| Cechy minimalne obligatoryjne i pożądane (fakultatywne)1 | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametr obligatoryjny | Punktacja w kryterium jakość/funkcjonalność |
| --- | --- | --- | --- |
|  | wpisać tak/nie lub podać wartość | nr strony w ofercie |  |  |
| sterylne | Tak/nie |  |  | tak | xxx |
| sterylizowane radiacyjnie | Tak/nie |  |  | tak | xxx |
| zgodnie z normą PN-EN 455 (1,2) | Tak/nie |  |  | tak | xxx |
| anatomiczny kształt | Tak/nie |  |  | tak | xxx |
| oznakowanie CE | Tak/nie |  |  | tak | xxx |
| łatwe (zapewniające sterylność) otwieranie opakowania | Tak/nie |  |  | tak | xxx |
| pewność uchwytu –powierzchnia lekko teksturowana | Tak/nie |  |  | tak | xxx |
| lateksowo-nitrylowe | Tak/nie |  |  | tak | xxx |
| wewnętrzna warstwa rękawic chirurgicznych pokryta dodatkowo formułą kosmetyczno-leczniczą (gliceryna, prowitamina VB5, chitosan, glukonolactone) chroniacą , wspierającą procesy odbudowy, nawilżającą i wygładzającą skórę dłoni | Podać rodzaj warstwy wewnętrznej |  |  | tak | xxx |
| długość całkowita: • 6; 6,5 – 270 mm +/- 20 mm • 7; 7,5 ; 8 – 280 mm +/- 20 mm • 8,5; 9 – 285 mm +/- 20 mm | podać wartość |  |  | tak | xxx |
| odporne na rozerwanie | Tak/nie |  |  |  | xxx |
| - siła zerwania przed przyspieszonym starzeniem min. 9 N | podać wartość |  |  |  | poniżej i 9 N– 0 pkt. 10-11 N- 2 pkt. 12-13 N –3 pkt. 14-16 N – 4 pkt. powyżej 16N - 5 pkt. |
| - siła zerwania po przyspieszonym starzeniu min. 6N | podać wartość |  |  |  | poniżej i 6 N– 0 pkt. 7-9 N- 1 pkt. 10-12 N – 2 pkt. 13-15 N – 3 pkt. 16-18 N – 4 pkt. powyżej 18 N- 5 pkt. |
| łatwość w nakładaniu (czy w trakcie nakładania nie ma oporu, czy rękawica nie jest posklejana) | Tak/nie |  |  |  | Punkty zostaną przyznane na podstawie oceny użytkownika rękawiczek: Stwierdzenie: Tak – 3 pkt. Stwierdzenie: Nie – 0 pkt. |
| dobrze dopasowane (możliwość wykonania precyzyjnych manipulacji) | Tak/nie |  |  |  | Punkty zostaną przyznane na podstawie oceny użytkownika rękawiczek: Stwierdzenie: Tak – 3 pkt. Stwierdzenie: Nie – 0 pkt. |
| mankiet | Tak/nie Tak/nie |  |  |  | Mankiet rolowany: 2 pkt. Zakończony w inny sposób: 0 pkt. |
| poziom AQL max 1,0 | podać wartość |  |  |  | 1,0 – 0 pkt. 0,65 – 4 pkt. 0,4 i mniej – 5 pkt. |
| informacja o czasach przenikania substancji chemicznych (zgodnie z normą PN-EN 374-3)2 | Tak/nie |  |  |  | Tak: 5 pkt Nie: 0 pkt. |
| badania na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 16713 | Tak/nie |  |  |  | Tak: 5 pkt Nie: 0 pkt. |
| pakowane w zewnętrzną warstwę | podać rodzaj zewnętrznej warstwy |  |  |  | Folia – folia – 2 pkt. Folia – papier – 1 pkt. Papier – papier – 0 pkt. |
| czytelne informacje na opakowaniu zewnętrznym (tj. rozmiar rękawic, rodzaj rękawic, data ważności) | Tak/nie |  |  |  | Czytelny rozmiar: 1 pkt.; nieczytelny: 0 pkt. Kolorystyka opakowania sugerująca rodzaj rękawic : 1 pkt., brak kolorystyki: 0 pkt. Czytelna data ważności: 1 pkt; nieczytelna: 0 pkt. |
| Informacja o rozmiarze na opakowaniu wewnętrznym | Tak/nie |  |  |  | Tak: 2 pkt. Nie: 0 pkt. |

………………………………

Podpis osoby upoważnionej

# Footnotes

1 Brak spełnienia cech fakultatywnych nie będzie podstawą do odrzucenia oferty

2 dla przyznania punktów za kryterium – poza opisem parametru w tabeli Zamawiający wymaga załączenia do oferty raportu z badania rękawic na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą PN-EN 374-3

3 dla przyznania punktów za kryterium – poza opisem parametru w tabeli Zamawiający wymaga załączenia do oferty raportu z badań rękawic na przenikalności wirusów . zgodnie z normą ASTM F 1671.

1 Brak spełnienia cech fakultatywnych nie będzie podstawą do odrzucenia oferty

2 dla przyznania punktów za kryterium – poza opisem parametru w tabeli Zamawiający wymaga załączenia do oferty raportu z badania rękawic na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą PN-EN 374-3

3 dla przyznania punktów za kryterium – poza opisem parametru w tabeli Zamawiający wymaga załączenia do oferty raportu z badań rękawic na przenikalności wirusów . zgodnie z normą ASTM F 1671.