EZ.28.101.1661.2017.SD

Łódź, dnia 30.08.2017r.

Nr sprawy: **101/ZP/17**

**Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ**

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy **sprzętu medycznego** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

**Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2, 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania do treści SIWZ wraz z jej zmianą.**

**I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści SIWZ.**

**Pytanie nr 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 1 igły do lokalizacji i oznaczania zmian w piersi; posiadającą podziałkę centymetrową dł. 10 cm, śr. 21 G

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły do lokalizacji i oznaczenia zmian w piersi
o długości 9cm i średnicy 20G?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 3**

Dotyczy Pakietu nr 1
Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 1 igły o średnicy 20 G spełniającej wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 4**

Dotyczy Pakietu nr 1Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 1 igły o długości 8 cm spełniającej wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 5**

Dotyczy Pakietu nr 1
Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 1 igły o długości 10 cm spełniającej wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.
**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 6**

**Dotyczy § 6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy**Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 10% wartości umowy brutto za odstąpienie od umowy, wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy.
Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane **od wartości niezrealizowanej umowy** podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.
**Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia (czyli umowy).**
**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 7**
**Dotyczy § 6 ust. 1 lit. c), d), e) wzoru umowy**W celu miarkowania kar umownych wnosimy do Zamawiającego o dokonanie modyfikacji postanowień przyszłej umowy w § 6 ust. 1 lit. c), d), e):
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
c) za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru …. – w wysokości 0,5% **wartości netto niedostarczonej partii towaru za każdy dzień opóźnienia;**d) za opóźnienie w załatwieniu reklamacji …. – 0,5% **wartości netto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia dostawy......**e) za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 2 – 0,5% **wartości brutto niezrealizowanej części umowy**

Ustalona przez zamawiającego kara umowna w wysokości 2% (lit. c, d) i 10% (lit. e) sprawia, że strony umowy nie są równoprawne, ponieważ w wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.” i art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Dlatego też wnosimy jak na wstępie.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 8**

**Dotyczy § 9 ust. 2 wzoru umowy**

W/w paragraf zawiera informację: „Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy: - w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w razie powtarzających się opóźnień w dostawie towaru (więcej, niż 3) lub powtarzających się dostaw towaru wadliwego, niezgodnego z SIWZ lub z zamówieniem (więcej, niż 3)”.

Zapis taki sprawia, że strony nie są równoprawne. Zdarzyć się może, że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesnym naliczeniem Dostawcy kar umownych oraz odstąpieniem od umowy. Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w ppkt ze wzoru umowy lub wprowadzenie jego modyfikacji poprzez dopisanie treści: [„.....za wyjątkiem sytuacji kiedy zwłoka w realizacji dostaw jest wynikiem braku płatności ponad termin określony umową”.]

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 9**

Dotyczy pakietu 8-

Czy zamawiający zaakceptuje pojemniki o objętości nominalnej 400ml?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie nr 10**

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 19

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 19, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową w składzie:

- stabilizator sztywny ze zgrubieniem zapobiegającym marszczeniu się cewnika

- stabilizator giętki

- cewnik o dł.40 cm, średnica 8.5 Fr lub 10.2 Fr lub 12 Fr lub 14 Fr.

Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego znakomitą widoczność, stożkowata końcówka z powłoką hydrofilną na 20 centymetrach, znacznik rtg umiejscowiony jest na końcu części drenującej, prosta część drenująca (powyżej zawiniętego pigtaila) wynosi 8 cm. Cewnik posiada specjalny system Mac-Loc zapewniający utrzymanie specjalnego kształtu pigtaila, dedykowanego do dróg żółciowych, z możliwością jego otwierania i zamykania. Kompatybilny z prowadnikiem 0,038", w zestawie plaster mocujący cewnik, bez konieczności szycia. Bez centymetrowej podziałki na szafcie, bez nakładki do prostowania cewnika – obecne stabilizatory. Odległość od pigtaila do skrajnego otworu drenującego 2 cm.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 11**

Pakietu 2 poz. 1 Czy Zamawiający mógłby określić orientacyjne ilości zamawianego płynu ACDA w opak. 750 ml oraz 500 ml?

**ODPOWIEDŹ: 500ml - około 900szt., 750ml - około 900szt.**

**Pytanie nr 12**

Pakietu 3 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 1 ilości w przeliczeniu na pełne opakowania? Adaptery dostępne są w opakowaniach po 6 szt., dlatego możliwa będzie realizacja 96 szt. (16 op.) albo 102 szt. (17 op.)?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na 96 szt. Zamawiający dokonuje stosownej zmiany ilości w formularzu cenowym (zał. nr 2a do SIWZ)**

**Pytanie nr 13**

Pakietu 11 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 11 pozycji 1 ilości w przeliczeniu na pełne opakowania? Dodatkowy zestaw do czyszczenia szpiku kompatybilny z separatorem komórkowym Spectra Optia dostępne są w opakowaniach po 6 szt., dlatego możliwa będzie realizacja 12 szt. (2 op.) albo 18 szt. (3 op.).

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na 12 szt. Zamawiający dokonuje stosownej zmiany ilości w formularzu cenowym (zał. nr 2a do SIWZ)**

**Pytanie nr 14**

Dotyczy Części XX, pkt. 2.D SIWZ

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do maksymalnie 5 dni roboczych.
W przypadku dostaw wielkogabarytowych filmy kurierskie gwarantują termin dostawy do 5 dni roboczych.

Termin dostawy (TD) – 20%:

* Termin dostawy: do 2 dni roboczych – 20 pkt,
* Termin dostawy: 3 -5 dni robocze – 0 pkt.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy w zakresie pakietu nr 2, w pozostałych pakietach kryterium pozostaje bez zmian. Zamawiający dokonuje stosownej zmiany SIWZ.**

**Pytanie nr 15**

Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1 w zakresie Części XIII, pkt. 3B\ b) SIWZ, Części XXI PKT. 7 oraz §3 ust. 2 i 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dla nożyków do zgrzewarki TSCD II do jałowego łączenia drenów, które nie zostały zaklasyfikowane przez Wytwórcę jako wyrób medyczny, ani nie stanowią aktywnego wyposażenia, w związku z czym nie jest wymagane ich oznakowanie znakiem CE, Wykonawca przedłożył wraz z ofertą oświadczenie producenta nożyków zawierające niniejszą informację oraz oświadczenie, że oferowany asortyment spełnia normy producenta zgrzewarki TSCD w zakresie kompatybilności sprzętowej?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 poz. 1 produktu niebędącego wyrobem medycznym.**

**II. Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

1. Zmianie ulega Formularz cenowy - załącznik nr 2A do SIWZ w zakresie pakietów nr 3, 7, 8, 9, 11.

**-** zmieniony formularz cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

1. Punkt XX.2.D) SIWZ otrzymuje brzmienie:

„W kryterium **TERMIN DOSTAWY (TD)** Zamawiający zastosuje następujący sposób przyznawania punktacji:

* **Termin dostawy: do 2 dni roboczych – 20 pkt.;**
* **Termin dostawy: 3 – 4 dni robocze – 0 pkt.;** (w przypadku pakietów nr 1, 3-19)

 **3 – 5 dni roboczych – 0 pkt** (w przypadku pakietu nr 2)

1. Punkt 2.C formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

„Deklarujemy termin dostawy ……… dni roboczych (max. 4 dni w przypadku pakietów nr 1, 3-19; max 5 dni w przypadku pakietu nr 2), z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, od daty złożenia zamówienia faksem lub mailem”

- zmieniony formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszego pisma

**Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

