EZ.28.23. ................ 2018.AG

Łódź, dnia 22.02.2018 r.

Nr sprawy: **23/ZP/18**

**Odpowiedzi na pytania zadane do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na **dostawę sprzętu medycznego dla Poradni Okulistycznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii   
i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.**

**Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   
(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane do treści SIWZ.**

**W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści SIWZ.**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 pkt 8 Laser okulistyczny o częstotliwości powtarzania pojedynczego impulsu 1 Hz przy zachowaniu pozostałych paramentów SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest opisać   
w załączniku nr 2A do SIWZ, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zmawiającego.**

**Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**