EZ.28.93.2303.2018.BWCH

Łódź, dnia 16.10.2018r.

Nr sprawy: **93/ZP/18**

**Odpowiedzi na pytania**

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na **przebudowę Zakładu Medycyny Nuklearnej (Pracownia Scyntygrafii) w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi** w ramach projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”

**Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2,4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę SIWZ**

**I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:**

1. Zgodnie z ust. III, pkt. 2., ppkt. 3), lit d) SIWZ oraz par. 1, ust. 2, pkt. 3) lit. d) załączonego do SIWZ wzoru umowy zainstalowanie i uruchomienie urządzenia SPECT-CT jest częścią zakresu zadania. W celu sporządzenia oferty prosimy o:
2. sprecyzowanie zakresu prac oraz wymagań dotyczących instalacji i uruchomienia SPECT-CT,

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż zainstalowanie i uruchomienie urządzenia SPECT-CT jest częścią zadania jedynie określającą doprowadznie wszystkich niezbędnych instalacji i ich uruchomienie do prawidłowej pracy urządzenia SPECT-CT . Uczestnicwo w samej instalacji i uruchomieniu w zakresie w jakim odpowiadać będą za to poszczególne instalacje. Fizyczna instalacja, podłączenie i uruchomienie będzie leżało po stronie dostawcy sprzętu.**

1. określenia warunków granicznych urządzenia niezbędnych do wyceny kosztów całej instalacji,

**Odp. Warunki graniczne należy przyjąć dla urządzeń oferowanych obecnie na rynku.**

1. określenie, czy w ofercie należy również ująć dostawę powyższego urządzenia,

**Odp. Dostawa urządzenia nie jest objęta przedmiotowym zamówieniem.**

1. określenie czy w zakresie rozszerzenia gwarancji na zainstalowane urządzenia należy uwzględnić również koszty przedłużenia serwisu urządzenia SPECT-CT?

**Odp. Wykonawca prac projektowych i budowlanych nie będzie odpowiedzialny za gwarancję związaną z samym zainstalowaniem urządzenia.**

1. W celu sporządzenia oferty prosimy o udostępnienie załącznika Nr 3 (zestawienie zakupów sprzętu) będącym częścią aplikacji- projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”, o którym mowa w PFU.

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż zestawienie zakupów sprzętu o którym mowa w PFU (załącznik Nr 3) odnosi się do wniosku aplikacyjnego i nie dotyczy przedmiotowej procedury przetargowej.**

1. Czy zamawiający potwierdza, że w kosztach inwestycji należy uwzględnić konieczność wykonania wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do zainstalowania aparatury medycznej i wyposażenia planowanego przez Zamawiającego? Prosimy również o potwierdzenie, że zakup aparatury medycznej, mebli, sprzętu i innego wyposażenia pomieszczeń nie jest częścią zamówienia.

**Odp. Zamawiający potwierdza, iż w kosztach inwestycji należy uwzględnić konieczność wykonania wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do zainstalowania aparatury medycznej. Ponadto zamawiający informuje, iż w zakresie inwestycji pozostają wszystkie elementy związane z robotami budowlanymi wbudowane-zamontowane na stałe.**

1. Prosimy o sprecyzowanie wymagań dotyczących Pracowni izotopowej:
2. Czy Zamawiający oczekuje wykonania pracowni w konkretnej klasie czystości?

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż pracownię należy wykonać zgodnie z założeniami dla pracowni klasy II.**

1. Czy pracownia musi spełniać wymagania odnośnie dobrej praktyki wytwarzania (GMP)?

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż pracownia nie musi spełniać wymagań dobrej praktyki (GMP).**

1. Czy Zamawiający oczekuje utrzymania w Pracowni izotopowej, na korytarzu i w śluzie wejściowej kaskady ciśnień o konkretnych parametrach?

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż pracownię należy wykonać zgodnie z założeniami dla pracowni klasy II.**

1. Czy pracownia musi zostać w jakikolwiek sposób połączona z innymi istniejącymi lub planowanymi przez Zamawiającego pomieszczeniami np. pomieszczenia gazów technicznych i specjalistycznych; pomieszczenia dekontaminacji gazów i ścieków; pomieszczeniem cyklotronu; laboratorium produkcji radiofarmaceutyków?

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż pracownię należy wykonać zgodnie z założeniami dla pracowni klasy II.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach inwestycji oczekuje jedynie wykonania osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym niezbędnych do wykonania robót budowlanych (ściany, drzwi, okna podglądowe itp.) oraz, że wyposażenie w postaci pozostałych stałych lub ruchomych osłon przed promieniowaniem jonizującym (murki z blachy ołowianej, murki z cegieł ołowianych, pojemników i zbiorników do przechowywania stałych i ciekłych odpadów promieniotwórczych) należy uwzględnić jedynie w dokumentacji projektowej, natomiast ich dostawa i montaż nie jest częścią zadania.

**Odp. Zamawiający informuje, iż w zakresie prac projektowych są wszystkie elementy związane z pracownią natomiast w zakresie prac budowlanych pozostają wszystkie elementy związane z robotami budowlanymi wbudowane-zamontowane na stałe.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że:
2. Zamawiający dysponuje odpowiednią infrastrukturą techniczną mieszcząca się poza przebudowywanymi pomieszczeniami, a niezbędną do obsługi przebudowywanych pomieszczeń (węzeł cieplny, centrale ppoż, centralę monitoringu oświetlenia awaryjnego, system kontroli dostępu, serwerownia, punkt dystrybucyjny, odpływ kanalizacji, zasilanie wody ciepłej i zimnej, rozdzielnicę główną, rozdzielnicę napięcia gwarantowanego, rozdzielnicę rezerwowaną agregatem, gazy techniczne i specjalistyczne; itp.)

**Odp. Zamawiający dysponuje infrastrukturą techniczną, w sytuacji braku możliwości podłączenia należy brać pod uwagę rozbudowę istniejącej instalacji.**

1. Zamawiający posiada moce przyłączeniowe niezbędne do funkcjonowania przebudowywanych pomieszczeń,

**Odp. Zamawiający posiada moce przyłączeniowe do funkcjonowania przebudowywanych pomieszczeń.**

1. W ofercie należy uwzględnić jedynie instalacje stanowiące wyposażenie przebudowywanej części budynku, które zostaną włączone do istniejących systemów Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający potwierdza, w sytuacji braku możliwości podłączenia należy brać pod uwagę rozbudowę istniejącej instalacji.**

**II.** Zamawiający dokonuje **zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia :**

Zmiana nr 1

Rozdział IV pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

**Termin płatności** wynosi **60 dni** od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

Zmiana nr 2

Rozdział XIII pkt. 1 e.2) otrzymuje brzmienie:

e.2) Wykonawca, który powołuje się na **zasoby innych podmiotów**, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.e). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1, 4, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r.

Zmiana nr 3

Rozdział XIII pkt. 4.2) otrzymuje brzmienie:

2) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r.

Zmiana nr 4

Rozdział XIII pkt. 5. otrzymuje brzmienie:

Zamawiający **nie żąda** od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1, 4, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

Zmiana nr 5

Rozdział XIV pkt. 5e otrzymuje brzmienie:

e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ. Wykonawca może także przesłać Zamawiającemu hasło dostępu do pliku JEDZ w wersji elektronicznej tj. zamieścić je w osobnym pliku elektronicznym i przesłać na wskazany adres poczty elektronicznej z zaznaczeniem, iż plik ten zawiera hasło dostępowe.

Zmiana nr 6

Załącznik nr 2– formularz oferty – w załączeniu.

**III.** Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminów wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmianie ulega:

* **Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 2 SIWZ – na dzień 05.11.2018r. do godziny 10.00**
* **Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 4 SIWZ – na dzień 05.11.2018r. o godzinie 11:00**

**Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez zmian.**