# EZ.28.87. …… .2018.KJ                                                                                                           Łódź, dnia 04.10.2018r.

Numer sprawy: 87/ZP/18

# Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: 	postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii  Naczyniowej  Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Wideoskopowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika 
w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie innego, równoważnego rozwiązania (w stosunku do aparatów opisanych w SIWZ) pochodzącego od amerykańskiego lidera w zakresie pomiarów krzepliwości i bardzo konkurencyjnej cenie a co ważniejsze - o znacznie nowszej technologii. Nasze aparaty są stosowane w licznych ośrodkach kardiochirurgii oraz elektrofizjologii i kardiologii w Polsce z dużym powodzeniem. Gwarantujemy pakiet szkoleń z obsługi aparatu wraz z pierwszą dostawą sprzętu dla Zespołu Szpitalnego. Jednocześnie potwierdzamy, że aparat spełnia kluczowe warunki opisane w SIWZ:

- Aparat do przyłóżkowych pomiarów krzepliwości z krwi pełnej, i/lub z cytrynianem – do wyboru (możliwość oznaczania ACT, PT, APTT) dostosowany do potrzeb pracowni kardiologii, onkologii, elektrofizjologii, kardiochirurgii, intensywnej terapii, bloków operacyjnych i chirurgii naczyniowej;

- Kuwety pomiarowe dedykowane do aparatu – opakowania zbiorcze, minimum 40 sztuk w opakowaniu, każda kuweta zapakowana osobno;

- Dostarczanie kuwet pomiarowych zgodnie ze zużyciem, dostosowane do zapotrzebowania Pracowni (data przydatności kuwet minimum 6 miesięcy);

- Mała objętość próbki krwi do badania – WYMAGANA JEST TYLKO 1 KROPLA KRWI PACJENTA;

- Przenośny charakter aparatu – waga naszego aparatu wraz z bateriami to 0,8kg

- Możliwość używania aparatu bez koniczności ładowania baterii do 24 godzin!

- Zasilanie sieciowe i akumulatorowe

- Możliwość skanowania próbek za pomocą kodów kreskowych

-  Czułość wykrywania niskich stężeń heparyny – do 3u/ml krwi

- Zakres pomiaru czasu krzepnięcia 6s –850 s;

- Krótki czas pomiaru

- Automatyczne wykonywanie autotestu po włączeniu urządzenia

- Przejrzysty wyświetlacz DOTYKOWY

- Możliwość zapisania w bazie danych minimum 500 pacjentów!

-  Wbudowane testy kontroli na dwóch poziomach

- Dodatkowo: Możliwość podłączenia urządzenia do zewnętrznego komputera (system Windows) w celu archiwizacji badań oraz ich wydruku. Możliwość podłączenia za pomocą WI-FI lub kabla.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pozostałe  postanowienia  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia nie ulegają  zmianie.