EZ.28.127. ................ 2018.AG

Łódź, dnia 25.10.2018r.

Nr sprawy: **127/ZP/18**

**Odpowiedzi na pytania i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę **respiratora do wentylacji dyszowej z wbudowanym systemem do nawilżania** dla projektu pn. *„Rozbudowa WWCOiT im.   
M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala   
w Wojewódzkie Centrum Onkologii”* dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

**Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2,4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   
(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania i zmianę treści SIWZ.**

**I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści SIWZ.**

**Pytanie nr 1**

***Dotyczy: Załącznika nr 2A***

***W punkcie G i podpunkcie nr 4 zamawiający wymaga aby w okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne były wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba, że producent wymaga wykonywania przeglądów w innych interwałach czasowych.***

***Czy w związku z tym zamawiający wymaga:***

***Aby dostawca posiadał oficjalny certyfikat autoryzacji serwisu respiratora do wentylacji dyszowej (wysokoczęstotliwościowej) dla dorosłych, tym samym był wyłącznym i jedynym oficjalnie uznawanym przez producenta certyfikowanym punktem serwisowym na terenie Polski?***

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca posiadał oficjalny certyfikat autoryzacji serwisu respiratora do wentylacji dyszowej (wysokoczęstotliwościowej) dla dorosłych, tym samym nie wymaga aby był wyłącznym i jedynym oficjalnie uznawanym przez producenta certyfikowanym punktem serwisowym na terenie Polski. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu gwarancję i serwis zgodny z postanowieniami punktu G załącznika 2A do SIWZ.

**Pytanie nr 2**

***Dotyczy: Załącznika nr 2A***

***W punkcie G i podpunkcie nr 4 zamawiający wymaga aby w okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne były wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba, że producent wymaga wykonywania przeglądów w innych interwałach czasowych.***

***Czy w związku z tym zamawiający wymaga:***

***Aby dostawca posiadał certyfikat autoryzacji i wyłączności dystrybucji respiratora do wentylacji dyszowej (wysokoczęstotliwościowej) dla dorosłych oraz jego części i akcesoriów na terenie Polski?***

***Gwarancja dokonania przeglądów tylko przez autoryzowany serwis zapewni poprawne działanie urządzenia oraz dostawę oryginalnych części zamiennych i akcesoriów na wypadek awarii lub w celu wymiany podczas cyklicznych przeglądów okresowych urządzenia.***

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca posiadał certyfikat autoryzacji i wyłączności dystrybucji respiratora do wentylacji dyszowej (wysokoczęstotliwościowej) dla dorosłych oraz jego części i akcesoriów na terenie Polski. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu gwarancję i serwis zgodny z postanowieniami punktu G załącznika 2A do SIWZ.

**II. Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   
(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986) Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminów wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Zmianie ulega:**

* Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 2 SIWZ – na dzień 05.11.2018 r. do godziny 10.00
* Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 4 SIWZ – na dzień 05.11.2018 r. o godzinie 11.00

**Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie**