## część 1
Załacznik nr 1ado sprawy nr 95/ZP/14
W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:
l.p. | asortyment | ilość na 3 miesiące | j.m. | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT | wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Producent | Nazwa handlowa
1 | Mikrocewnik do embolizacji naczyń mózgowych Tzw cewnik bezpieczny z możliwością oderwania końcówki umożliwiający embolizację klejem szybkoutwardzającym się średnica od 1,2 do 1,8F długość min 150mm min. 1 marker cieniodajny w skopii RTG w części roboczej powłoka hydrofilna | 8 | szt
2 | Zestawy do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych ze spiralą platynową odczepianą mechanicznie System odczepiania spirali z oliwką Średnica spiral minimum od 1,5mm do 20mm Długość spirali minimum od 1,0cm do 55,0cm Różnego rodzaju kształty : Helical, Double J, 3D Różne rodzaje elastyczności: Soft, Standard, Soft Anti Stretch | 30 | szt
3 | Mikrocewniki o świetle do wprowadzania spiral do tętniaka. Średnica 1,9/2,4F i 2,1/2,8F Długość 155mm Dwa markery widoczne w skopii umieszczone dystalnie w odległości 3cm. | 10 | szt
4 | Mikrocewniki Średnice 2,4/3,1F; 3/3,3F; 3,8/4F Długość 155mm Marker widoczny w skopii umieszczony dystalnie Pokrycie hydrofilne | 8 | szt
5 | Mikroprowadniki o budowie hybrydowej Średnica części dystalnej od 0,007” do 0,014” Długość od 200cm do 300cm | 15 | szt
6 | Cewniki prowadzące Długość od 100cm do 135cm Średnica 5F i 6F Część dystalna hydrofilna o zmiennej elastyczności na dł 8cm i 13cm Mikroprowadniki o budowie hybrydowej Średnica części dystalnej od 0,007” do 0,014” Długość od 200cm do 300cm | 20 | szt
7 | MIKROCEWNIK Z BALONEM DO REMODELINGU PODCZAS EMBOLIZACJI TĘTNIAKÓW MÓZGOWYCH Średnica balonu od 3mm do 5mm i od 4mm do 6mm Długość balonu w zakresie od 6mm do 30mm Pokrycie hydrofilne Obecność dwóch platynowych markerów widocznych w skopii | 2 | szt
8 | Cewniki lasso Cewniki do usuwania ciał obcych z naczyń wewnątrzczaszkowych Średnica cewnika 3F/2F Średnica pętli maksymalnie 8.0mm Powlekane substancją hydrofilną | 1 | szt
9 | Introduktor – zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów Koszulka z zastawką średnice od. 3F do 12F Długość 60cm dla 3F i 11cm dla 4F do 12F Prowadnik typu J 0,035 dł.40cm Rozszerzacz dł. 18cm Igła prosta 21G 3,8cm, 19G, 18G dł. 7cm Kranik trójdrożny | 250 | szt
|  |  |  | SUMA | 0 | x | 0