## Arkusz1
......................................................... | [11 empty] | Załącznik nr 1a sprawa 29/ZP/15
(pieczęć firmowa wykonawcy)
O F E R T A
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Pracowni Kardiologii Interwencyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:
Pakiet | L.p | Nazwa Asortymentu | Paramety bezwględnie wymagane | Należy wpisać parametr zaofwerowanego sprzetu do punktacji | jm | Zapotrzebowanie | cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | 1 | Cewnki diagnostyczne 5F,6F śred. wew. min. .056” dla 6F | TAK | x | szt | 300
|  | - kompatybilne ze sprzętem współpracującym | TAK
Funkcjonalność: 30pkt. - Liczba krzywizn i modyfikacji pow.40 – 15p - dostępna średnica 4 F - 15p
2 | 1 | Prowadniki .014”J.dł. 190 cm oraz 300 cm, do angioplastyki i udrożnień | TAK | x | szt | 100
|  | - różne twardości końcówki ( co najmniej 20 rodzajów budowy i twardości końcówki niezależnie od długości lub krzywizny zagięcia) | TAK
|  | dostępne prowadniki z taperowanym tipem 0,009” | TAK
|  | - dostępne powłoki hydrofilne i hydrofobowe na całej długości | TAK
|  | - swobodne przejście przez sprzęt współpracujący (introducer, cewniki) | TAK
|  | - możliwość łatwego „prowadzenia” i „sterowania” w naczyniu | TAK
|  | - trwałe wygięcie końcówki prowadzącej | TAK
|  | Funkcjonalność: 30pkt. - dostępne min. 20 różnych kształtów i twardości ( niezależnie od krzywizny wygięcia )- 30pkt. | x
3 | 1 | Stenty na balonach RX uwalniające Biolimus A9 z biodegradowalnym polimerem min. RBP 16 atm. dla średnicy do 3,0mm | TAK | x | szt | 30
|  | - zakres wymaganych średnic min. 2,5-3,5 mm | TAK
|  | - zakres wymaganych długości min. 8-28mm | TAK
|  | - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F | TAK
|  | - kompatybilne ze sprzętem współpracującym | TAK
|  | - dobra widoczność na skopi | TAK
|  | Funkcjonalność: 30pkt. - Szerszy zakres długości 8-38 – 15pkt. - Szerszy zakres średnic 2,25-4,5 - 15pkt. | x

## Arkusz2
Pakiet | L.p | Nazwa Asortymentu | jm | Podstawa (źródło) ustalenia wartości szacunkowej
1 | 1 | Cewniki balonowe RX-niskoprofilowe o „crossing profile” nie przekraczającym ,029” dla balonu 1,2 | szt | oferta cenowa nr 1 - 180,00 netto
zakres wymaganych średnic balonu min. 1,5-4,0 mm
zakres wymaganych długości balonu min. 12-30 mm
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- dobra widoczność na skopi, oznakowane CE
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - „crossing profile” nie przekraczający ,026” dla balonu 1,2 – 30pkt. - 0,027-0,028” 15pkt.
| 2 | Stenty stalowe, na balonach RX z rejestracją do bezpośredniego stentowania, o „crossing profile” nie przekraczającym .044” (dla balonu 3,0 mm) | szt | oferta cenowa nr 1 - 480,00 netto
- zakres wymaganych średnic stentu 2,25-4,5 mm
- zakres wymaganych długości stentu 8,0-32 mm
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- dobra widoczność na skopi ,oznakowane CE
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - „crossing profile” nie przekraczający .041” -15pkt. - 042" i większy - 0p - min.RBP 18 atm -15pkt. - pon. 18atm - 0 pkt.(dla balonu 3,0 mm)
| 3 | Stenty platynowo- chromowe, na balonach RX uwalniające Everolimus | szt | oferta cenowa nr 1 - 1350,00 netto
- zakres wymaganych średnic 2,25-4,0mm
- zakres wymaganych długości 12-38mm
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- dobra widoczność na skopi
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - „crossing profile” nie przekraczający .040” - 15p, .042" i większy – 0pkt. - RBP min.18 atm -15pkt. pon. 18atm - 0 pkt.(dla balonu 2,75 mm)
| 4 | Koszulki tętnicze 5F, 6F i 7F, dł. 7-11cm. i 25cm również umożliwiające zastosowanie z dojścia promieniowego | szt | oferta cenowa nr 1 - 32,00 netto
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- łatwość wprowadzania
- dobra widoczność na skopi
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - dostępny rozmiar 4F – 15pkt. - Pokrycie hydrofilne oprócz części proksymalnej - 15pkt.
| 5 | Prowadnki diagnostyczne J.032”i .035” dł.150cm,180cm, 260cm | szt | oferta cenowa nr 1 - 28,00 netto
- swobodne przejście przez sprzęt współpracujący (introducer, cewniki)
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - dostępność prowadników z ruchomym rdzeniem - 15pkt. - Dostępne rozmiary 0,038" i 0,028" - 15pkt.
| 6 | Cewniki balonowe RX-wysokociśnieniowe o min.RBP 18atm. | szt | oferta cenowa nr 1 - 180,00 netto
- zakres wymaganych średnic balonu 2,5-4,5 mm
- zakres wymaganych długości balonu 8-30 mm
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- dobra widoczność na skopi
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - "crossing profile" nie przekraczający 0,034 dla balonu 3,0 – 15p, - Zakres średnic 2,5-5,0mm - 15p
| 7 | Cewnki diagnostyczne 5F,6F śred. wew. min. .056” dla 6F | szt | oferta cenowa nr 1 - 40,00 netto; nr. 3 25,00 zł netto; nr 5 - 45,00 zł netto
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - Liczba krzywizn i modyfikacji pow.40 – 15p - dostępna średnica 4 F - 15p
| 8 | Stenty platynowo- chromowe, na balonach RX, o „crossing profile” nie przekraczającym .044” dla balonu 3,0 mm | szt | oferta cenowa nr 1 - 480,00 netto
- zakres wymaganych średnic 2,25-4,0
- zakres wymaganych długości 12-32mm
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- dobra widoczność na skopi
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - „crossing profile” nie przekraczający .040” 15p - RBP min18 atm dla balonu 3,0 mm 15p
| 9 | Prowadniki .014”J.dł. 182-185cm oraz 300cm,do angioplastyki i udrożnień o różnej twardości końcówki | szt | oferta cenowa nr 1 - 120,00 netto
- swobodne przejście przez sprzęt współpracujący (introducer, cewniki)
- trwałe wygięcie końcówki prowadzącej
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - dostępne min. 20 różnych kształtów i twardości ( niezależnie od krzywizny wygięcia )- 30pkt.
| 10 | Cewniki prowadzące 6F, śred. wewn. min. .069”dla 6F zbrojone metalowym oplotem | szt | oferta cenowa nr 1 - 140,00 netto; nr. 3 120,00 zł netto
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- łatwość w ustawieniu cewnika w naczyniu wieńcowym ( poślizg, twardość, sztywność)
- trwałość kształtów końcówki prowadzącej
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - śr. wewn o,70" - 0p - 0,71" 15p - 0,72" lub większa – 30p
2 | 1 | Cewniki balonowe RX do wąskich i krętych naczyń o „crossing profile” nie przekraczającym .030” dla balonu 3,0 | szt | oferta cenowa nr 6 - 220,00 netto
- zakres wymaganych średnic balonu 1,5-4,0mm
- zakres wymaganych długości balonu 6-30 mm
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- dobra widoczność na skopi
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - „crossing profile” nie przekraczający ,026” dla balonu3,0 – 30pkt. - 0,027-0,028” - 15pkt.
| 2 | Stenty chromowo-kobaltowe na balonach RX uwalniające zotarolimus o „crossing profile” nie przekraczającym .044” dla balonu 3,0 | szt | oferta cenowa nr 6 - 1 400,00 netto
- zakres wymaganych średnic stentu 2,5-4,0 mm
- zakres wymaganych długości stentu min. 9,0-30 mm
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- dobra widoczność na skopi
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - „crossing profile” nie przekraczający ,040” dla balonu 3,0 – 30pkt. - 0,041-0,042” 15pkt.
| 3 | Stenty chromowo-kobaltowe na balonach RX o „crossing profile” nie przekraczającym .044” dla balonu 3,0 | szt | oferta cenowa nr 6 - 520,00 netto
- zakres wymaganych średnic stentu 2,5-4,0 mm
- zakres wymaganych długości stentu min. 9,0-30 mm
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- dobra widoczność na skopi
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - „crossing profile” nie przekraczający ,040” dla balonu 3,0 – 30pkt. - 0,041-0,042” 15pkt.
| 4 | Prowadnki diagnostyczne J.032”i .035” dł.145cm, 260cm | szt | oferta cenowa nr 6 - 38,00 netto
- swobodne przejście przez sprzęt współpracujący (introducer, cewniki)
- możliwość łatwego „prowadzenia” i „sterowania w naczyniu
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - dostępne prowadniki z ruchomym rdzeniem – 15pkt. - dostępne rozmiary 0,038 i 0,025 – 15pkt.
| 5 | Koszulki tętnicze 5F, 6F i 7F, dł. 11;23 cm | szt | oferta cenowa nr 6 - 23,00 netto
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- dobra widoczność na skopi
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - dostępny rozmiar 4F - 15pkt. - Pokrycie hydrofilne oprócz części proksymalnej - 15pkt.
| 6 | Inflator „pistoletowy”z manometrem skala min 25 atm | szt | oferta cenowa nr 6 - 68,00 netto
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- płynny ruch tłoka
- łatwość obsługi blokady tłoka
- czytelna podziałka ciśnień na manometrze
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - luminescyjna powierzchnia wskaźnika manomeru - 10p - Skala do 25atm. 0pkt. - Skala 26-29atm. 10pkt. - od 30 lub więcej 20p
| 7 | Cewniki prowadzące 5F, 6F,7F, śred. wewn. Min. .070”dla 6F zbrojone metalowym oplotem | szt | brak odpowiedzi ofertowej - ostarnia cena z umowy
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- trwałość kształtów końcówki prowadzącej
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - śred. wewn. conajmniej 0,071 dla 6F 15p - śred. wewn. conajmniej 0,058 dla 5F 15p
3 | 1 | Y-connectory z zastawką | szt | oferta cenowa nr 3 - 15,00 netto; nr 5 - 12,00 zł netto
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
Cena: 70pkt. Jakość: 30pkt. - wytrzymałość na ciśnienie co najmniej 20atm. - 30p
| 2 | Rampy trójdrożne z ruchomą zastawką | szt | oferta cenowa nr 5 - 9,00 netto
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- płynny ruch kraników i zastawki obrotowej
Cena: 70pkt. Jakość: 30pkt. - wytrzymałość na ciśnienie co najmniej 1000psi. - 30p
| 3 | Łączniki wysokociśnieniowe dł.100cm | szt | oferta cenowa nr 5 - 12,00 netto
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- płynny ruch kraników i zastawki obrotowej
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. Wytrzymałość na ciśnienie co najmniej 900psi. - 30p
| 4 | 5 Koszulki tętnicze 5F, 6F i 7F, dł. 11;23 cm, w zestawie krótki prowadnik, igła angiograficzna | szt | oferta cenowa nr 5 - 23,00 netto
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- łatwość wprowadzania
- dobra widoczność na skopi
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. dostępne również rozmiary 4F – 15pkt. - 8F - 15pkt.
| 5 | Rotatory | szt | oferta cenowa nr 5 - 9,00 netto
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. dostępne różne kolory rotatora 2-3 – 15pkt. - 4 lub więcej - 30p
4 | 1 | 1. Stenty chromowo – kobaltowe do zmian w bifurkacjach, obejmujące proksymalny odcinek bocznicy niski profil kompatybilny z 5F | szt | oferta cenowa nr 2 - 2 100,00 netto
- cztery markery umożliwiające precyzyjne pozycjonowanie w bocznicy
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- dobra widoczność na skopi
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - Liczba dostępnych rozmiarów do 3 – 0pkt. - 4-5 – 15pkt. - powyżej 5 – 30pkt.
| 2 | Stenty z pokryciem karbonowym uwalniające lek antyproliferacyjny na balonach RX długość minimum 12-30 mm | szt | oferta cenowa nr 2 - 1 600,00 netto
Średnica minimum 2,5-4,0 mm
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- łatwość w prowadzeniu i ustawieniu stentu w pozycji do pracy
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. Szerszy zakres długości 8-38 – 15pkt. - Szerszy zakres średnic 2,25-4,5 - 15pkt.
| 3 | Cewniki prowadzące typu sheathless (bezkoszulkowe) 6,5F,7,5F, śred. wewn. min. 070”dla 6,5F zbrojone metalowym oplotem | szt | oferta cenowa nr 2 - 249,00 netto
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- łatwość w ustawieniu cewnika w naczyniu wieńcowym
( poślizg, twardość, sztywność)
- trwałość kształtów końcówki prowadzącej
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - śr. wewn o,70" - 0p 0,71" 15pkt. - 0,72" lub większa 30pkt.
| 4 | Prowadniki .014”J.dł. 180 lub 190cm oraz 300cm,do angioplastyki i udrożnień o różnej twardości końcówki | szt | oferta cenowa nr 2 - 200,00 netto
- swobodne przejście przez sprzęt współpracujący (introducer, cewniki)
- możliwość łatwego „prowadzenia” i „sterowania” w naczyniu
- trwałe wygięcie końcówki prowadzącej
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - dostępne min. 20 różnych kształtów i twardości ( niezależnie od krzywizny wygięcia ) - 30pkt.
| 5 | Cewnki diagnostyczne 5F do zastosowania z dostępu promieniowego o uniwersalnej krzywiźnie ( umożliwiające selektywną kaniulizację prawej i lewej t. wieńcowej jednym cewnikiem ) dla 5F | szt | oferta cenowa nr 2 - 70,00 netto; nr 3 25,00 zł netto
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- łatwość w ustawieniu cewnika w naczyniu wieńcowym ( poślizg, twardość, sztywność)
- trwałość kształtów końcówki prowadzącej
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - Liczba krzywizn i modyfikacji pow.40 - 15p - dostępna średnica 4 F – 15p
| 6 | Y-connectory z zastawką hemostatyczną o mechanizmie zapadkowym | szt | oferta cenowa nr 2 - 65,00 netto
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
Cena: 70pkt. Jakość: 30pkt. - Wytrzymałość na ciśnienie pow.20atm. - 30p
5 | 1 | Inflator z manometrem skala min do 25 atm | szt | oferta cenowa nr 3 - 50,00 netto; nr.8 - 65,00 zł netto;
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- płynny ruch tłoka
- łatwość obsługi blokady tłoka
- czytelna podziałka ciśnień na manometrze
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. luminescyjna powierzchnia wskaźnika manomeru – 10pkt. - Skala do 25atm. 0pkt. - Skala 26-29atm. 10pkt. - od 30 lub więcej 20pkt.
| 2 | Prowadnki diagnostyczne J.032”lub .035” dł.175 i 260cm | szt | oferta cenowa nr 8 - 27,00 netto
- swobodne przejście przez sprzęt współpracujący (introducer, cewniki)
- możliwość łatwego „prowadzenia” i „sterowania w naczyniu
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - dostępne długości 200cm 15pkt. - Dostępne średnice 0,038" 15pkt.
| 3 | Y-connectory z zastawką podwójne | szt | oferta cenowa nr 8 - 35,00 netto
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- łatwość w „montażu” z zachowaniem szczelności
na zastawce w trakcie pracy
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - światło wewnętrzne pow. 9F - 30pkt.
| 4 | Igły angiograficzne18G,długość 7cm | szt | oferta cenowa nr 5 - 4,00 netto; nr.8 - 4,00 zł netto
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- niski opór przy nakłuciu
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - ujście z łagodnym przejściem umożliwiające stosowanie prowadnika 0,038 - 30pkt.
| 5 | Y-connectory do obsługi jednoręcznej | szt | oferta cenowa nr 3 - 15,00 netto; nr 5 - 30,00 zł netto
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- otwarcie kontrolowane przyciskiem
- łatwość w „montażu” z zachowaniem szczelności
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - Szczelne zamknięcie niwelujące utratę krwi z możliwością pracy prowadnikiem przy zamkniętej zastawce - 30pkt.
| 6 | Adapter do inflacji met. Kissing baloon | szt | oferta cenowa nr 8 - 38,00 netto
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- możliwość jednoczesnej inflacji obu balonów
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - ciśnienie max do 30atm. - 0pkt. - 30-50atm – 15pkt. - powyżej 50atm. - 30pkt.
6 | 1 | Prowadniki hydrofilne do koronarografii diagnostycznej długość 150 i 180cm | szt | oferta cenowa nr 4 - 102,00 netto
-rdzeń nitinolowy z wysoką odpornością na załamanie struktury podłużnej i odkształcenia
-trwałe pokrycie hydrofilne
-z prostą lub zakrzywioną (45 stopni) końcówką, końcówką w kształcie J
-miękka, atraumatyczna końcówka, długości elastycznej końcówki 10, 30, 50 lub 80 mm
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- dobra widoczność na skopi
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. -średnice , 0,032” , 0,035” i 0,038” - 0pkt. - średnice: 0,025, 0,032, 0,035 0,038" – 15pkt. - dodatkowo dostępne 0,018" - 15pkt.
7 | 1 | Prowadniki .014”J.dł. 190cm oraz 300cm,do angioplastyki i udrożnień | szt | brak odpowiedzi ofertowej - ostarnia cena z umowy
- różne twardości końcówki ( co najmniej 20 rodzajów budowy i twardości końcówki niezależnie od długości lub krzywizny zagięcia)
- dostępne prowadniki z taperowanym tipem 0,009”
- dostępne powłoki hydrofilne i hydrofobowe na całej długości
- swobodne przejście przez sprzęt współpracujący (introducer, cewniki)
- możliwość łatwego „prowadzenia” i „sterowania” w naczyniu
- trwałe wygięcie końcówki prowadzącej
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - dostępne min. 20 różnych kształtów i twardości ( niezależnie od krzywizny wygięcia )- 30pkt.
| 2 | Stenty kobaltowo- chromowe, na balonach RX uwalniające Everolimus RBP min. 16 atm. | szt | brak odpowiedzi ofertowej - ostarnia cena z umowy
- zakres wymaganych średnic 2,5-3,5
- zakres wymaganych długości 8-38mm dla średnicy 3,0mm
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- łatwość w prowadzeniu i ustawieniu stentu w pozycji do pracy
- dobra widoczność na skopi
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - dostępny większy zakres średnic 2,25-4,0mm - 15pkt. - Crossing profile dla 3,0 pon.0,042" - 15pkt.
8 | 1 | Stenty kobaltowo-chromowe na balonach RX uwalniające Sirolimus bez trwałego polimeru min. RBP 16 atm. dla średnicy do 3,0mm | szt | oferta cenowa nr 5 - 950,00 netto
- zakres wymaganych średnic min. 2,5-3,5
- zakres wymaganych długości min. 12-32mm
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- dobra widoczność na skopi
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - crossing profile nie przekraczający 0,035" dla 3,0 - 10pkt. - Bezpolimerowe abluminalne uwalnianie leku -10pkt. - RBP co najmniej 18atm dla 3,0 -10pkt.
9 | 1 | Stenty na balonach RX uwalniające Biolimus A9 z biodegradowalnym polimerem min. RBP 16 atm. dla średnicy do 3,0mm | szt | oferta cenowa nr 9- 1 900,00 netto
- zakres wymaganych średnic min. 2,5-3,5 mm
- zakres wymaganych długości min. 8-28mm
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- dobra widoczność na skopi
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - Szerszy zakres długości 8-38 – 15pkt. - Szerszy zakres średnic 2,25-4,5 - 15pkt.
10 | 1 | Inflator 20 ml z manometrem analogowym skala min.do 25 atm | szt | oferta cenowa nr 1 - 90,00 netto; nr. 2 59,00 zł netto; nr. 3 50,00 zł netto
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- przezroczysty korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy
- czytelna podziałka ciśnień na manometrze
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - luminescyjna powierzchnia wskaźnika manomeru – 10pkt. - Skala do 25atm. - 0pkt. - Skala 26-29atm. - 10pkt. - Skala od 30 lub więcej - 20p
11 | 1 | Stent-graft do naczyń wieńcowych na cewniku balonowym, do średnicy 3,5mm, dostosowane do cewnika prowadzącego 6F | szt | oferta cenowa nr 11 - 2900,00 netto
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- łatwość w prowadzeniu i ustawieniu stentu w pozycji do pracy
- dobra widoczność na skopi
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - Do średnicy 3,5mm dostosowane do cewnika 5F – 30pkt.
12 | 1 | Cewniki z balonem RX uwalniające Paclitaxel | szt | oferta cenowa nr 3 - 1 950,00 netto; nr. 6 - 2 300,00 zł netto
- zakres wymaganych średnic balonu min. 2,5-4,0 mm
- zakres wymaganych długości balonu min. 15,0-30 mm
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- łatwość prowadzeniu i ustawieniu stentu w pozycji do pracy
- dobra widoczność na skopi
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - zakres średnic min 2,0-4,0 - 15pkt. - zakres długości min. 10-30mm - 15pkt.
13 | 1 | Cewniki do odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych dostosowane do cewników prowadzących o średnicy 6F | szt | oferta cenowa nr 2 - 600,00 netto; nr 3 500,00 zł netto; nr.6 - 510,00 zł netto
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- dobra widoczność na skopi
Cena: 80pkt. Funkcjonalność: 20pkt. - Dwie strzykawki w zestawie – 10pkt. - dystalne światło aspiracji większe od 0,9mm2 – 20pkt.
14 | 1 | Elekrody endokawitarne 6F,7F umożliwiające zastosowanie z dojścia przez tętnicę udową | szt | oferta cenowa nr 5 - 140,00 netto
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- łatwość ustawienia elektrody
- trwałe wygięcie końcówki prowadzącej
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. -Dostępne rozmiary 5 F – 10pkt. 4F – 10pkt. -Dostępne wersje z prostym i zagiętym końcem – 10pkt.
15 | 1 | Zestaw do usuwania ciała obcego z tętnic, z pętlą dostosowany do cewników prowadzących o średnicy 6F | szt | oferta cenowa nr 2 - 1 900,00 netto; nr 3 - 1 600,00 zł netto
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- łatwość obsługi i zakładania systemu
- możliwość precyzyjnego ustawienia system
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - Dostępne zestawy z różnym kątem ustawienia pętli – 30pkt.
16 | 1 | Balony tnące do zabiegów w przypadkach restenozy w stencie | szt | oferta cenowa nr 7 - 1 700,00 netto; nr.10 - 1700,00 zł netto
- zakres wymaganych średnic 2,0-4mm
- zakres wymaganych długości 6-15mm
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- dobra widoczność na skopi
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - Liczba ostrz tnących dla średnicy balonu 4,0 co najmniej 4 – 30pkt.
17 | 1 | Zestawy do pomiaru ciśnienia met. krwawą, dostosowane do systemu Allura Xper 20, | szt | brak odpowiedzi ofertowej - ostarnia cena z umowy
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - Zakres pomiaru przekraczający 60-250mmHg - 30pkt.
18 | 1 | Zestaw do protekcji dystalnej w zdegenerowanych pomostach aortalno-wieńcowych, dostosowane do pracy z cewnikiem prowadzącym 6F | szt | oferta cenowa nr 1 - 2 400,00 netto
- kompatybilne ze sprzętem współpracującym
- dobra widoczność na skopi
Cena: 70pkt. Funkcjonalność: 30pkt. - Możliwość wprowadzenia systemu po dowolnym prowadniku – 30pkt. - Konieczność użycia prowadnika w zestawie - 10pkt.

## Arkusz3
3410316 | 24 | 142096.5
2015 -maj | 8 | 1136772
2016 | 12 | 1705158
2017 | 4 | 568386
Przetarg 17/ZP/14
| wartość na 12 misiecy | 926553.6
Ilość z aneksu
182941.2
Zrealizowane
552880.08
Do realizacji wartościowo
414659.52
Zrealizowane ponad umowę
41 018,40 z