# EZ / 28 /63/ZP/ ............. / 2015/I.P.

Łódź, dnia 02.04.2015 r.

Nr sprawy 63/ZP/15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

ODPOWIEDZI  NA ZAPYTANIA

- Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.)  przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pakiet nr 2

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rozszerzaczy balonowych z balonem wykonanym z poliamidu, z cewnikiem o długości 200 cm i średnicy 1,9 mm,

pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.