EZ.28.42. ............. 2016.AG

Łódź, dnia 15.03.2016r.

Nr sprawy **42/ZP/16**

**Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na **dostawy materiałów opatrunkowych** dlaWojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

**Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw RP Dz. U. z 22.12.2015r. pod pozycją 2164 - tekst jednolity) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane w toku prowadzonej procedury oraz zmianę treści SIWZ.**

**I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści SIWZ:**

**Pytanie nr 1**

***Dotyczy: PAKIET NR 4 POZYCJA 1***

*Czy Załatwiający wymaga prześcieradeł składanych pojedynczo?*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 2**

***Dotyczy: Pakiet 5***

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków o gramaturze 14 g/m kw.*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 3**

***Dotyczy: Pakiet 6 poz. 2***

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o obwodzie 100-150 cm?*

**Odpowiedź: W rozdziale I SIWZ, Zamawiający dopuścił tolerancję rozmiaru (+/- 10%).**

**Pytanie nr 4**

***Dotyczy: Zadanie nr 5***

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 12 g/m2 z wszytą gumką.*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 5**

***Dotyczy: Zadanie nr 7***

*Prosimy zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 5cm x 5,7cm spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 6**

***Dotyczy: Zadanie nr 7***

*Prosimy o wyrażenie zgodny na wycenę opatrunków za op. = 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zaoferowanych opakowań. W przypadku odpowiedzi negatywnej zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wyceny na podstawie cen jednostkowych netto obliczonych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Uzasadniamy to faktem, iż w przypadku produktów o cenie netto nieprzekraczającej 1,00 PLN, zmiana (+/-) ceny netto o chociażby
1 gr powoduje niekorzystną kilkuprocentową różnicę w cenie jednostkowej netto. Wycena na podstawie cen jednostkowych netto obliczonych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku pozwoli na zaoferowanie przedmiotu zamówienia w niższej cenie. Tym samym, aprobata niniejszego stanowiska umożliwi większej liczbie Wykonawców na złożenie ważnych i zdolnych do rywalizacji cenowej ofert w postępowaniu przetargowym.*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 7**

***Dotyczy: Pakiet nr 7 poz. 1***

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji opatrunku bez metki. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 8**

***Dotyczy: Pakiet nr 7 poz. 1***

*Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji opatrunku w rozmiarze 7 x 9 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 9**

***Dotyczy:* *Pakiet nr 5***

*Czy można zaoferować**czepek wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 14g/m2 lub czepek wykonany
z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania czepka wykonanego z włókniny polipropylenowej
o gramaturze 14g/m2, dopuszcza natomiast z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2.**

**Pytanie nr 10**

***Dotyczy:* *Pakiet nr 7***

*Czy Zamawiający wymaga, aby opatrunki w pakiecie 7 posiadały potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32).Oznacza to, że opatrunki są bezpieczne w stosowaniu zarówno dla pacjenta jak i Personelu szpitala.*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 11**

***Dotyczy: Załącznik nr 1a Pakiet 3***

*Poz. 1-3 – Czy należy zaoferować wyroby zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne wykorzystywane na blokach operacyjnych? Tylko tak zaklasyfikowany wyrób gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta.*

*Poz. 1-3 – Czy należy zaoferować wyroby sterylizowane w parze wodnej, metodzie najbezpieczniejszej dla pacjenta?*

**Odpowiedź:**

**W zakresie pozycji Poz. 1-3 – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**W zakresie pozycji Poz. 1-3 – Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 12**

***Dotyczy: Pakiet 9***

*Poz. 1 – Czy należy zaoferować kompresy gazowe zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne wykorzystywane na blokach operacyjnych? Tylko tak zaklasyfikowany wyrób gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta.*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 13**

***Dotyczy: Pakiet 10***

*Poz. 1 – Czy należy zaoferować gazę zaklasyfikowaną do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny wykorzystywany na blokach operacyjnych? Tylko tak zaklasyfikowany wyrób gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta.*

*Poz. 1 – Czy należy zaoferować gazę sterylizowana w parze wodnej, metodzie najbezpieczniejszej dla pacjenta.*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 14**

***Dotyczy: Pakiet 12 Poz. 1***

*Czy należy zaoferować komplet odzieży operacyjnej wykonany z włókniny o gramaturze co najmniej 45 g/m2?*

**Odpowiedź: W pakiecie nr 12 Zamawiający wymaga zaoferowania jednorazowego podkładu ochronnego.**

**Pytanie nr 15**

***Dotyczy: pytania dotyczące umowy***

*Zważywszy na treść § 1 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?*

*Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie
z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji
o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie może zagwarantować realizacji umowy w całości lecz oświadcza, że oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością w oparciu o dane z lat ubiegłych. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania umowy w całości ze względu na to, że faktyczne zapotrzebowanie na zamawiany towar uzależnione będzie od czynników niezależnych od Zamawiającego, to jest od ilości pacjentów oraz rodzaju świadczeń zdrowotnych udzielanych im przez Zamawiającego. Zamawiający deklaruje jednak, że nie zawrze umowy na ten sam zakres przedmiotowy zamówienia z innym podmiotem.**

**Pytanie nr 16**

***Dotyczy: pytania dotyczące umowy***

*Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczania na fakturze numeru zamówienia? (§ 2 ust. 9 umowy)*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 17**

***Dotyczy: pytania dotyczące umowy***

*Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości umowy brutto” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy brutto”?*

*Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana proporcjonalnie do wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 18**

***Dotyczy: pytania dotyczące umowy***

*Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. c), d) i e) wzoru umowy słowa „opóźnienie”, „opóźnienia” zostały zastąpione odpowiednio słowami „zwłokę”, „zwłoki”?*

*Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 19**

***Dotyczy: pytania dotyczące umowy***

*Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 2 wzoru umowy wykreślić słowa „w szczególności”? W razie odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie – o jakie konkretnie przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy chodzi w § 8 ust. 2 wzoru umowy (poza przypadkami wymienionymi w tym przepisie po słowach „w szczególności”)?*

*Aktualna treść § 8 ust. 2 wzoru umowy nie precyzuje wystarczająco przesłanek rozwiązania umowy i dlatego wymaga doprecyzowania. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym np. w wyroku z dnia 31 sierpnia 2011 r. KIO 1758/11 „…możliwość odstąpienia od umowy musi być bardzo precyzyjnie określona i nie można grozić zastosowaniem tej sankcji bez względu na okoliczność zawinienia czy przyczynienia się do powstania strat przez wykonawcę.”*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji wzoru umowy w tym zakresie.**

**Pytanie nr 20**

***Dotyczy: pytania dotyczące umowy***

*Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?*

*Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wyjaśnia, iż możliwość rozwiązania umowy została uzależniona od powtarzających się przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (więcej niż 3 razy). W związku z powyższym wyznaczenie Wykonawcy dodatkowego terminu na prawidłową realizację umowy nie znajduje uzasadnienia.**

**Pytanie nr 21**

***Dotyczy: pytania dotyczące umowy***

*Jaka jest treść Polityki Bezpieczeństwa Informacji, o której mowa w § 10 ust. 3 i 4 wzoru umowy?*

*Jeżeli wykonawca ma się zobowiązać do przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa Informacji, to musi znać jej treść.*

**Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ze wzoru umowy ust. 3 i 4 § 10.**

**Pytanie nr 22**

***Dotyczy: pytania dotyczące umowy***

*Zważywszy, że § 11 ust. 1 wzoru umowy zawiera oświadczenie wykonawcy, iż jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego, jaki jest aktualnie stan majątkowy Zamawiającego? Proszę o krótki opis. Czy Zamawiający zalega
z płaceniem swoich zobowiązań?*

**Odpowiedź:**

**Stan majątkowy Zamawiającego jest co do zasady stabilny, jednakże Zamawiający posiada opóźnienia
w płatnościach należności na rzecz kontrahentów wynoszące nawet kilka miesięcy. Powyższe jest skutkiem obciążenia Szpitala znaczną stratą z lat ubiegłych i koniecznością obsługi zaległych zobowiązań.**

**Sytuacja majątkowa Zamawiającego wg stanu na dzień 30.01.2016r.**

**1. Aktywa trwałe:** 184 838 328,52 zł

**2. Aktywa obrotowe:** 87 309 512,60 zł

**3. Suma pasywów:** 272 147 841,12 zł

**4. Zobowiązania i rezerwy:** 296 536 456,28 zł

 **a) zobowiązania krótkoterminowe:** 94 204 071,52 zł

**w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług:**

* **objęte spłatami ratalnymi** 12 137 116,94 zł
* **wymagalne** 7 741 321,21 zł

**Pytanie nr 23**

***Dotyczy: pytania dotyczące umowy***

*Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 3 wzoru umowy w zdaniu drugim zostało dodane następujące wyrażenie „chyba że zwłoka w zapłacie ceny za dostarczony towar przekracza 60 dni”? § 11 ust. 3 wzoru umowy ma na celu zmuszenie wykonawcy do dostarczania towaru nawet pomimo braku zapłaty za wcześniejsze dostawy. Wykonawca nie powinien być jednak zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy, a w konsekwencji zagrozić zdolności wykonawcy do dalszego wykonywania zamówienia publicznego. Skuteczność § 11 ust. 3 wzoru umowy może być kwestionowana np. na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego.*

*Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.*

*Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 24**

***Dotyczy:* *Pakiet 2, pozycja 1***

*Czy Zamawiający dopuści pakiet kompresów jałowych z nitką RTG 17N 16 W 7,5x7,5 cm pakowane po 10 sztuk
w opakowaniu jednostkowym, z jednoczesnym przeliczeniem ilości do 500 opakowań?*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 25**

***Dotyczy:* *Pakiet 2, pozycja 1***

*Czy Zamawiający dopuści pakiet kompresów jałowych z nitką RTG 17N 16 W 7,5x7,5 cm pakowane po 20 sztuk
w opakowaniu jednostkowym?*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 26**

***Dotyczy:* *Pakiet 4, pozycja 1***

*Czy Zamawiający dopuści prześcieradło niejałowe o gramaturze 45 g/m2, spełniające pozostałe parametry SIWZ?*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 27**

***Dotyczy:* *Pakiet 4, pozycja 2***

*Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli jednorazowej, niejałowy, składający się z powłoki 210x160 cm, powłoczki 70x80 cm, prześcieradła 210x150 cm o gramaturze 25 g/m2?*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 27**

***Dotyczy:* *Pakiet 4, pozycja 2***

*Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli jednorazowej, niejałowy, składający się z powłoki 210x160 cm, powłoczki 70x80 cm, prześcieradła 210x150 cm o gramaturze 40 g/m2?*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 28**

***Dotyczy:* *Pakiet 4, pozycja 2***

*Zwracam się z prośbą o odstąpienie wymogu pościeli nadającej się do sterylizacji parą wodną w procesie zwalidowanym.*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 29**

***Dotyczy:* *Pakiet 4, pozycja 2***

*Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pościeli z możliwością sterylizacji tlenkiem etylenu?*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 30**

***Dotyczy:* *Pakiet 5***

*Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepku pielęgniarskiego z wszytą gumką o gramaturze 20g/m2 ?*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 31**

***Dotyczy:* *Pakiet 5***

*Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepku pielęgniarskiego z wszytą gumką o gramaturze 18g/m2 ?*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 32**

***Dotyczy:* *Pakiet 9***

*Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w rozmiarze przybliżonym do opisanych tj, 10x10 cm?*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 33**

***Dotyczy:* *Pakiet 9***

*Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów pakowanych po 100 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem ilości do 1750 opakowań?*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 34**

***Dotyczy:* *Pakiet 13***

*Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompletu odzieży operacyjnej wykonanej z antystatycznej włókniny SMS składającego się z bluzy z krótkim rękawem, z trzema kieszeniami na części przedniej oraz spodni wiązanych na troki. Obwód pasa w spodniach 130 cm +/- 2 cm, obwód klatki piersiowej bluzy: 136 cm +/- 1,5 cm, rozmiar XXL?*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 35**

***Dotyczy: pak. 2 poz. 1***

*Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pozycji 1 pakietu zawierającego 10 szt. kompresów gazowych jałowych z nitką RTG ( 17N.,12 w) 7,5 cm x 7,5 cm , z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie,** **z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.**

**Pytanie nr 36**

***Dotyczy:* *pak. 8 poz. 1***

*Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić w w/w pozycji przylepiec na tkaninie wiskozowej? Wiskoza jest materiałem oddychającym, o wysokich parametrach w zakresie pochłaniania wilgoci, z tego względu jest szczególnie przyjazna dla skóry pacjenta.*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 37**

***Dotyczy:* *pak. 8 poz. 2***

*Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 przylepca różniącego się nieznacznie parametrami
tj. o wymiarach 2,5 cm x 9 m, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?*

**Odpowiedź: W rozdziale I SIWZ, Zamawiający dopuścił tolerancję rozmiaru (+/- 10%).**

**Pytanie nr 38**

***Dotyczy:* *pak. 13 poz. 1***

*Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu nieznacznie różniącego się parametrami, składającego się z bluzy z wycięciem w kształcie V obszytym tasiemką pod szyją i trzema kieszeniami oraz spodni wiązanych w pasie trokami, wykonanego z antystatycznej włókniny SMS 45g/m² w kolorze ciemnoniebieskim,
o wymiarach dla rozmiaru XXXL – obwód pasa – 138 cm, obwód klatki piersiowej – 144 cm?*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 39**

***Dotyczy:* *Wzoru Umowy***

*Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,5%
w § 6 ust. 1 lit. c) oraz lit. d). Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane
i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.*

**Odpowiedź: Zamawiający stosuje ujednolicone stawki kar umownych we wszystkich zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstraszający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników, oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 40**

***Dotyczy:* *Wzoru Umowy***

*Prosimy o modyfikację zapisu § 11 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: „W przypadku opóźnienia Zamawiającego w dokonaniu płatności przekraczającego 55 dni od dnia płatności określonego na fakturze, Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych dostaw do czasu uregulowania przez Zamawiającego zaległości przekraczających termin płatności określony na fakturze o 55 dni. W takim przypadku Zamawiający nie ma prawa naliczać kar umownych za opóźnienie w dostawie towaru.”*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 41**

***Dotyczy:* *Pakiet 2, poz. 1***

*Czy Zamawiający dopuści pakiet kompresów pakowany po 10 szt? Pozostałe parametry bez zmian.*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.**

**Pytanie nr 42**

***Dotyczy:* *Pakiet 3, poz. 3***

*Czy Zamawiający dopuści pakiet tupferów pakowanych po 200 szt? Pozostałe parametry bez zmian.*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 43**

***Dotyczy:*** ***Pakiet 5, poz. 1***

*Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 14g/m2? Pozostałe parametry bez zmian.*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 44**

***Dotyczy:*** ***Pakiet 5, poz. 1***

*Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 27g/m2? Pozostałe parametry bez zmian.*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 45**

***Dotyczy:*** ***Pakiet 6, poz. 2***

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek rozmiar L o obwodzie pasa 100-150 cm?*

**Odpowiedź: W rozdziale I SIWZ, Zamawiający dopuścił tolerancję rozmiaru (+/- 10%).**

**Pytanie nr 46**

***Dotyczy:*** ***Pakiet 6, poz. 3***

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek rozmiar XL o obwodzie pasa 130-170 cm?*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 47**

***Dotyczy:* *SIWZ***

*Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?*

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 48**

***Dotyczy:* *SIWZ***

*Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach?*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie nr 49**

***Dotyczy:* *SIWZ***

*Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 50**

***Dotyczy:* *SIWZ***

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 51**

***Dotyczy:* *SIWZ***

*Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej?*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 52**

***Dotyczy:* *SIWZ***

*Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach produktowych?*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 53**

***Dotyczy:* *SIWZ***

*Producenci asortymentu medycznego ustalają wymogi odnośnie przewożenia produkowanych przez nich wyrobów
w odpowiednich temperaturach oraz przy określonej wilgotności. W związku z tym czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do stawianych przez producentów wymogów? W załączeniu przykładowe wytyczne jednego z największych producentów przyrządów infuzyjnych, przedłużaczy do pomp, strzykawek na terenie Polski.*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 54**

***Dotyczy:* *SIWZ***

*Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?*

**Odpowiedź: Towar dostarczany jest do magazynu Apteki Szpitalnej**

**Pytanie nr 55**

***Dotyczy:* *SIWZ***

*Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców beż udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 56**

***Dotyczy:* *SIWZ***

*Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np.
z oponami lub innymi produktami niemedycznymi*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 57**

***Dotyczy:* *SIWZ***

*Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr.6): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie nr 58**

***Dotyczy:* *SIWZ***

*Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr.6; pozycje: 2,3): pieluchomajtek dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy?*

*Zastosowanie w pieluchomajtce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszta związane z usługami prania pościeli.*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 59**

***Dotyczy:* *SIWZ***

*Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr.6; pozycje: 2,3): pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu?*

*Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 60**

***Dotyczy:* *SIWZ***

*Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr.6; pozycje: 2,3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji?*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 61**

***Dotyczy:* *SIWZ***

*Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr.6; pozycje: 2,3): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor?*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 62**

***Dotyczy:* *SIWZ***

*Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr.6; pozycja 2): pieluchomajtki dla dorosłych
o rekomendowanym obwodzie co najmniej 92-144cm?*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 63**

***Dotyczy:* *SIWZ***

*Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr.6; pozycja 3): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm?*

*Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 64**

***Dotyczy:* *SIWZ***

*Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr.6; pozycja 1): podkładów higienicznych o poziomie chłonności co najmniej 1750ml?*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 65**

***Dotyczy:* *Pakiet nr 6, L.p. 2 i 3***

*czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności min. 2110 g wg normy ISO 11948 – 1? Podkreślić należy,
iż różnica chłonności proponowanych przez nasza firmę pieluchomajtek w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego wynosi zaledwie 4,6%. Taka różnica nie ma wpływu na obniżenie jakości użytkowania przy obsłudze pacjenta, co potwierdzają niepublikowane badania przeprowadzone w szpitalach, z których wynika, iż różnica 30% jest niezauważalna dla użytkownika i nie zmniejsza komfortu w ich użytkowaniu.*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 66**

***Dotyczy:* *Pakiet nr 6***

*Zwracamy się z prośbą o podanie częstotliwości dostaw, tj. ile razy w miesiącu będzie zamawiany towar, oraz jakiej będzie on wielkości (ile sztuk)? Odpowiedź na powyższe pozwoli na przedstawienie prawidłową wycenę oferty. Jeśli Zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie określić przyszłych zamówień, zwracamy się z prośbą o podanie informacji o częstotliwości dostaw pieluchomajtek z okresu obowiązywania umowy w latach 2015 i 2014.*

**Odpowiedź: Według potrzeb Zamawiającego.**

**Pytanie nr 67**

***Dotyczy:* *Pakiet nr 6, L.p. 2***

*Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o rekomendowanych obwodzie 100 – 150 cm?*

**Odpowiedź: W rozdziale I SIWZ, Zamawiający dopuścił tolerancję rozmiaru (+/- 10%).**

**Pytanie nr 68**

***Dotyczy:* *Pakiet 6, L.p. 3***

*Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie 130-170 cm, dla wagi pacjenta powyżej 85 kg?*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 69**

***Dotyczy:******Pakiet 6, L.p. 3***

*Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie 100-150 cm, niezależnie od nazwy handlowej i rozmiarowej produktu?*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 70**

***Dotyczy:******Pakiet 6***

*Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni, czyli wykonanych w całości z warstw przepuszczających powietrze? Podkreślić należy, ze zewnętrzna „oddychająca” warstwa spełnia szczególnie ważną rolę w trakcie użytkowania pieluchomajtki, ponieważ nie tylko zatrzymuje ciecz, ale również przepuszcza powietrze i tym samym ogranicza powstawanie odparzeń, w przeciwieństwie do zewnętrznej warstwy wykonanej z materiałów nieprzepuszczających powietrze, np. folii lub oddychająco podobnych.*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 71**

***Dotyczy:******Pakiet 6***

*Czy Zamawiający wymaga aby pieluchomajtki wyposażone były w dwa elastyczne ściągacze taliowe (przód/tył pieluchomajtki)?*

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**II.** **Zamawiający zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację wzoru umowy
w następującym zakresie:**

§8 w zakresie ust. 2, §10 wykreślony ust. 3 oraz 4 zmodyfikowany wzór umowy w załączeniu.

**III. Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 22.12.2015r. pod pozycją 2164 - tekst jednolity) Zamawiający przedłuża następujące terminy:**

* Termin składania ofert określony w rozdziale IX pkt. 2 SIWZ – **na dzień 25.03.2016r. do godziny 10.00**
* Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XIII SIWZ – **na dzień 25.03.2016r. o godzinie 11.00**

**Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

**Załącznik nr 3**

***Zamiana z dnia 21.03.2016r.***

**UMOWA NR wzór 42/ZP/16**

**z dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

zawarta przez:

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi**

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem **0000004955** , REGON 000295403, NIP 729 - 23 - 45 - 599)

z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowany przez **................................**

zwany dalej **Zamawiającym**

z

 firmą ...................................................................................................................

(REGON ............................................... NIP ..........................................................)

z siedzibą w ...................................., ulica ........................................................,

wpisaną do ............................................. pod numerem .......................................

reprezentowaną przez............................................................................................,

zwaną dalej **Wykonawcą**

wyłonioną w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 22.12.2015r. pod pozycją 2164 - tekst jednolity) **na dostawę materiałów opatrunkowych** obowiązująca od dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ do dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_o łącznej wartości ................................ zł brutto (słownie: .............................................................)

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

* + - 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa **materiałów opatrunkowych** wyszczególnionego asortymentowo
			i cenowo w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanych dalej również **towarem** lub **wyrobem** za ogólną cenę brutto nie przekraczającą .............. zł ( słownie: ................. złotych ).
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik Apteki Szpitalnej ……………. lub osoba przez niego upoważniona. Tel. 42 689-51-01, fax 42 689-51-02, e-mail. apteka@kopernik.lodz.pl
2. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi sukcesywnie w okresie **\_\_\_ miesięcy** na podstawie zamówień cząstkowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania umowy w całości. Realizacja umowy uzależniona jest od faktycznej ilości pacjentów dla których leczenia niezbędny okaże się zakup towaru danego rodzaju.

**§ 2**

**REALIZACJA DOSTAW**

1. Zamówienie cząstkowe na dostawę towaru, zawierające zestawienie asortymentowo – ilościowe uzależnione od bieżącego zapotrzebowania na towary, Zamawiający prześle do Wykonawcy za pośrednictwem faksu na nr ................................................... lub via e-mail …………………………….. .
2. Osobą upoważnioną do składania zamówienia jest Kierownik Apteki Szpitalnej…………………………., lub inna upoważniona przez niego do tej czynności osoba.
3. Za dowód złożenia danego zamówienia przez Zamawiającego, a tym samym otrzymania go przez Wykonawcę, uznaje się potwierdzenie nadania zamówienia faksem lub via e-mail z faksu lub komputera Zamawiającego na powyżej wskazany numer faksu Wykonawcy lub jego adres e-mail.
4. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o istniejących brakach towaru, natychmiast po otrzymaniu zamówienia w formie faksu.
5. Zamówiony towar dostarczony będzie w terminie **do 3 dni roboczych**, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, od daty złożenia danego zamówienia przez Zamawiającego na faks lub e-mail Wykonawcy podany w niniejszej umowie.
6. Wykonawca dostarczy zamówiony towar nowy wolny od wad fizycznych i prawnych do wskazanego na zamówieniu Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika przy ul. Pabianickiej 62 w Łodzi, w dzień roboczy w godzinach 8.00 – 14.00, oryginalnie zapakowany, wraz z oryginałem faktury i dwoma jej kopiami pozwalającym Zamawiającemu przyjąć do magazynu, w zgodzie z obowiązującym prawem, przedmiot danej dostawy.
7. Towar powinien być wydany w opakowaniu określonym Polskimi Normami lub normami branżowymi, a jeśli nie ma norm to w opakowaniu odpowiadającym właściwości towaru i środka transportu.
8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wyroby medyczne z terminami ważności nie krótszymi niż **12** **miesięcy** licząc od dnia ich dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy zawierającej towar o krótszym niż wskazany w umowie terminie ważności.
9. Faktura oraz inny dokument potwierdzający dostawę winny bezwzględnie obejmować wyroby tylko z niniejszej umowy i zawierać wskazanie numeru niniejszej umowy oraz numeru zamówienia (zamówień), w związku
z którymi nastąpiła dostawa.
10. Zamawiający zobowiązuje się do każdorazowego odbioru zamówienia dostarczonego zgodnie ze złożonym co do ilości i tożsamości zamówieniem oraz do zapłaty uzgodnionej ceny.
11. Dostawa przedmiotu umowy odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

**§ 3**

**DOKUMENTY**

1. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy będzie o jakości zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ, ze złożoną przez niego ofertą przetargową oraz posiadać będzie wymagane prawem pozwolenia, dopuszczenia do obrotu i atesty.
2. Wykonawca, bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych przez niego, w ramach niniejszej umowy Zamawiającemu, wyrobów medycznych zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie
w ww. zakresie, pod rygorem całkowitej i wyłącznej odpowiedzialności Wykonawcy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji.
3. Towar powinien być każdorazowo wydany w opakowaniu określonym Polskimi Normami lub normami branżowymi, a jeśli nie ma norm – w opakowaniu odpowiadającym jego właściwości oraz właściwości środka transportu, a w szczególności w opakowaniu zaopatrzonym we wskaźnik temperatury.

**§ 4**

**ZAPŁATA ZA TOWAR**

1. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane
w wystawionej przez niego fakturze w ciągu 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiekolwiek błędy pod względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie przez Wykonawcę skorygowana, natomiast termin płatności dla dostawy, której ta faktura dotyczy, będzie biegł na nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej. Korekta faktur VAT powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia błędów przez Zamawiającego.
4. Data dostarczenia danej faktury do Zamawiającego nie może być wcześniejsza niż dzień dostawy przedmiotu umowy którego ta faktura dotyczy.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

**§ 5**

**REKLAMACJE**

1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub braków ilościowych w dostarczonym towarze Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub dostarczy brakujący towar zgodnie z zamówieniem (co do rodzaju, jakości) – w terminie nie dłuższym niż 8 dni roboczych od zgłoszenia danej reklamacji, (co do ilości) – w terminie nie dłuższym niż …. dni roboczych od zgłoszenia danej reklamacji,
2. Reklamacje Zamawiającego składane będą w formie faksu na numer: ……………………. . Reklamacja uznana zostanie za złożoną w sytuacji posiadania przez Zamawiającego dowodu jej przesłania na ustalony przez strony numer faksu.
3. Termin płatności faktur dotyczących dostawy, w której został stwierdzony wadliwy towar, rozpoczyna swój bieg od dnia wymiany wadliwego towaru na wolny od wad.
4. Dostarczenie faktur korygujących nastąpi w ciągu 3 dni od daty dostarczenia towaru wadliwego.
5. Poza uprawnieniami wymienionymi w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą towarów będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamych co do rodzaju i ilości, w dostępnej dawce, niekoniecznie zgodnej z umową, nawet bez konieczności zawiadamiania o tym i wzywania Wykonawcy do wykonania niezrealizowanej w terminie dostawy lub wzywania Wykonawcy do wymiany wadliwych rzeczy, a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienia nie zamykają Zamawiającemu drogi do żądania kar umownych, o których mowa w § 6 poniżej, przy czym za dzień zrealizowania dostawy przyjmuje się dzień jej zrealizowania przez Wykonawcę zastępczego.
6. Postępowanie reklamacyjne określone w niniejszym paragrafie nie wyklucza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi przy sprzedaży określonych w kodeksie cywilnym. Zamawiający ma prawo wyboru reżimu realizacji reklamacji.
7. Wykonawca dostarczy zamówiony towar do apteki szpitalnej z dwunastomiesięcznym terminem ważności, chyba ze na pisemną prośbę wykonawcy kierownik apteki wyrazi zgodę na krótszy termin. Zgoda ta musi zostać wyrażona w formie pisemnej.

**§ 6**

**KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającego kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

a/ jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostaw lub przerwie wykonywanie dostaw towaru, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto – chyba że nie ponosi winy;

b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto;

c/ za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 2% wartości nie dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba że nie ponosi winy;

d/ za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 2% wartości towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba, że nie ponosi winy;

e/ za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa a § 3 pkt. 1 i 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowna w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba, że nie ponosi winy.

1. Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych należności z tytułu kar umownych z wzajemnych wierzytelności Wykonawcy wynikających z wystawionych przez niego faktur.

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego jeżeli szkoda, która została wyrządzona Zamawiającemu, przewyższa wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych.

**§ 7**

**ZMIANY UMOWY**

* 1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących sytuacjach:
1. wprowadzenia produktu zmodyfikowanego lub udoskonalonego spełniającego parametry wymagane
w SIWZ, pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż produkt objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana produktu może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu w którym dotychczasowy produkt zostanie wykreślony i zastąpiony produktem zmodyfikowanym lub udoskonalonym.
2. wycofania produktu z produkcji. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż produkt objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana produktu może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu mocą którego nastąpi wykreślenie z umowy produktu wycofanego z produkcji i zastąpienie go produktem zamiennym.
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto towarów nabywanych na podstawie niniejszej umowy przy pozostawieniu cen netto bez zmian. Zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek którejkolwiek ze stron.
4. zmiany polegającej na zamianie niewykorzystanego asortymentu obejmującego powyższą umowę na asortyment już wykorzystany z tej umowy z zastrzeżeniem, iż całkowita wartość brutto umowy nie może ulec zmianie, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. zmiany przedmiotowej/ produkt zamienny jeśli wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową oraz przy zachowaniu ceny jednostkowej, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. wydłużenia, na okres do kolejnych 2 miesięcy, okresu trwania umowy – w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 w terminie na jaki umowa została zawarta,
7. zakupu u Wykonawcy w miejsce wyrobu wskazanego w załączniku nr 1 do umowy odpowiednika tego samego lub innego producenta po cenie nie wyższej niż cena zawarta w umowie za dany wyrób,
w wypadku gdy będzie to uzasadnione potrzebami terapeutycznymi lub innymi potrzebami Zamawiającego;
8. zmiany cen na korzyść Zamawiającego – w każdym przypadku; , zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Przesunięć ilościowo-asortymentowych pomiędzy poszczególnymi pakietami z zastrzeżeniem, że całkowita wartość brutto umowy nie może ulec zmianie, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
	1. Całkowita wartość umowy brutto w całym okresie obowiązywania umowy może ulec zwiększeniu jedynie w zakresie proporcjonalnym do ewentualnej podwyżki stawki podatku VAT, jeśli będzie miała w czasie obowiązywania umowy miejsce. Zamawiający może jednak postanowić, wedle swojego uznania, że pozostawia całkowitą wartość umowy brutto na dotychczasowym poziomie przy jednoczesnym odpowiednim skróceniu czasu obowiązywania umowy lub zmniejszeniu ilości nabywanych produktów leczniczych/towarów/wyrobów medycznych.

**§ 8**

**ROZWIĄZANIE UMOWY**

* + - 1. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
			2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym:

- w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w razie powtarzających się opóźnień w dostawie towaru (więcej, niż 3) lub powtarzających się dostaw towaru wadliwego, niezgodnego z SIWZ lub z zamówieniem (więcej, niż 3),

* + - 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w następujących sytuacjach:
		1. w razie pogorszenia sytuacji finansowej Zamawiającego w trakcie trwania umowy,

 b) w razie zmiany metody leczenia skutkującej spadkiem ilości zamówień jednostkowych.

* + - 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub jej części w sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**§ 9**

**ZAKAZ CESJI WIERZYTELNOŚCI I OBOWIĄZEK INFORMOWANIA**

* + 1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
		2. Każda ze stron zobowiązana jest:

a) powiadomić niezwłocznie drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały miejsce
w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych,

* + 1. złożyć komplet dokumentów wskazujących następcę prawnego.

**§ 10**

**AUDIT I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI**

* + - 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu u Wykonawcy zgodnie z punktem 7.4.1 normy EN ISO 9001:2008 oraz normą ISO 27001:2007.
			2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.

**§ 11**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

* + - 1. Wykonawca oświadcza że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2 ustawy k.c.
			2. W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do pozasądowego, polubownego załatwienia sprawy, a gdy nie odniesie to skutku, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą zastosowanie art. 552 KC.

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - formularz asortymentowo - cenowy

Załącznik nr 2 - kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru NIP

Załącznik nr 3 - kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru REGON

Załącznik nr 4 - kopia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

.................................. ........................................

**Wykonawca Zamawiający**