Łódź, dn. 15.06.2016 r.

Nr sprawy 104/ZP/16

EZ.28.104.816.2016.BWCH

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

ODPOWIEDZI  NA PYTANIA

Zgodnie z art. 38 ust. 2,6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu

- Zamawiający przekazuje  Wykonawcom odpowiedzi na pytania o następującej treści:

Pakiet 1 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera posiadającego artykulację 45 stopni w jedną stronę i 27 stopni w drugą stronę lub 45 stopni w obydwie strony po obrocie końcówki narzędzia oraz zaoferowanie zszywek o wysokości przed zamknięciem 2,5mm, 3,5mm, 4,8mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 1 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera posiadającego artykulację 45 stopni w jedną stronę i 27 stopni w drugą stronę lub 45 stopni w obydwie strony po obrocie końcówki narzędzia oraz zaoferowanie zszywek o wysokości przed zamknięciem 2,5mm, 3,5mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 1 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera posiadającego artykulację 45 stopni w jedną stronę i 27 stopni w drugą stronę lub 45 stopni w obydwie strony po obrocie końcówki narzędzia oraz zaoferowanie wyłącznie zszywek o wysokości przed zamknięciem 2,5mm, 3,5mm, 4,8mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 1 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera posiadającego artykulację 45 stopni w jedną stronę i 27 stopni w drugą stronę lub 45 stopni w obydwie strony po obrocie końcówki narzędzia oraz zaoferowanie wyłącznie zszywek o wysokości 2,5mm – po zamknięciu 1,0 mm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 1 poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera posiadającego artykulację 45 stopni w jedną stronę i 27 stopni w drugą stronę lub 45 stopni w obydwie strony po obrocie końcówki narzędzia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 1 poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera posiadającego artykulację 45 stopni w jedną stronę i 27 stopni w drugą stronę lub 45 stopni w obydwie strony po obrocie końcówki narzędzia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

II. W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiajacy przedłuża następujące terminy:

- termin składania ofert określony w rozdziale IX SIWZ do dnia 20.06.2016r. do godziny 10:00,

- termin otwarcia określony w rozdziale XIII SIWZ do dnia 20.06.2016 r. do godziny 11:00,

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.