# EZ .28.110. …… .2016.KJ                                                                                                   Łódź, dnia 27.06.2016r.

Numer sprawy: 110/ZP/16

# Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE 1

Do pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści  port naczyniowy ‘standardowy’ wykonany w tytanu do długotrwałej chemioterapii w zestawie z akcesoriami wprowadzającymi: port żylny, jednokomorowy, kształt delty, wielkość podstawy portu 26.3mm , waga 11.8gram, wysokość 12.5mm,objętość komory lekowej 0.6ml , 3wypustki ułatwiające palpacyjne znalezienie portu pod skórą pacjenta, posiadające membranę umożliwiającą do 2000 wkłuć ,port umożliwiający wykonywanie badań TK i MR, z możliwością podawania kontrastu bo badań do 300psi.

Cewnik 6 FR , długość 750mm, z oznakowaną na cewniku długością (oznakowanie co 1 cm, opis co 5 cm), poliuretanowy, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu, średnica wewnętrzna 1,3mm,spełniający pozostałe wymagania Siwz?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 2

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wymaga, by port był wykonany w całości z tytanu?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE 3

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy zamawiający wymaga bocznego ułożenia kaniuli wyjściowej portu, umożliwiającego laminarny, wirujący przepływ płynu?

Uzasadnienie: laminarny przepływ płynu zmniejsza ryzyko zakażenia, redukuje liczbę komplikacji i prowadzi do efektywnego oczyszczenia całej komory portu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIE 4

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważne porty o parametrach jak poniżej?

Według Wykonawcy jedyna różnica polega na parametrach: waga, wysokość, kształt komory, długość i rozmiar cewnika, średnica membrany; oraz ilości i rodzaju akcesoriów potrzebnych do założenia portu, co nie ma wpływu na długotrwałą chemioterapię i nie zmienia przeznaczenia przedmiotu zamówienia.

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wyjaśnienie, jakie cechy oferowanego produktu nie spełniają cech równoważności.

#### Port CT i MRI

-wypełnione silikonem otwory mocujące, ułatwiające eksploatację po ukończeniu terapii

-duża średnica przegrody daje lepszą dostępność

-laminarny, wirujący przepływ płynu, uzyskany dzięki bocznemu ustawieniu kaniuli wyjściowej.

- silikonowy cewnik z atraumatyczną końcówką

- możliwość wspomaganego podawania kontrastu do badań TK, MR do 300PSI

| Materiał | Wysokość portu (mm) | Waga portu (g) | Podstawa portu (mm) | Średnica membrany (mm) | Cewnik | Średnica wewnętrzna cewnika (mm) | Średnica zewnętrzna cewnika (mm) | Rozmiar (Fr) | Długość cewnika (mm) | Objętość portu (ml) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tytan | 13,5 | 12,5 | 26,8 | 11,9 | Silikonowy/ Fluoromax dołączany | 1,4 | 2,5 | 7,5 | 660 | 0,7 |
| Tytan | 13,5 | 12,5 | 26,8 | 11,9 | Carbothane/ dołączany | 1,5 | 2,7 | 8,0 | 660 | 0,7 |

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 5

Dotyczy części nr 1:

Czy Zamawiający dopuści porty naczyniowe do podawania chemioterapii różniące się względem SIWZ:

- puliuretanowy cewnik 7,8 Fr (rozszerzadło o rozmiarze 8,5 Fr)

- w kształcie krateru o podstawie okrągłej

- małe otwory przeznaczone do przyszycia portu (wrastanie tkanki w ograniczonym stopniu)

- wysokość portu 14,7 mm, ciężar 10g

- silikonowa membrana o średnicy 11,4mm z możliwością do 2000 wkłuć

- cewnik oznaczony co 5 cm i opisany co 10 cm

- cewnik o średnicy wewnętrznej 1,6 mm, średnicy zewnętrznej 2,6 mm, długości  760 mm

- możliwość zastosowania portu w CT do iniekcji pod wysokim ciśnieniem (300 psi) oraz w MRI

- zestaw wprowadzający zawiera: cewnik, 1 łącznik zintegrowany z dyszą portu ( w proponowanym rozwiązaniu nie ma potrzeby dodawania drugiego łącznika), prostą igłę 20G, igłę zagiętą 20G, tępą igłę, hal żylny, cienkościenną igłę wprowadzającą 18G, zestaw kaniula rozrywalna/ rozszerzadło rozmiar 8,5Fr, prowadnicę „J”, igłę do wlewu z odpinanymi  skrzydełkami i mechanizmem zabezpieczającym przed samozakłuciem w rozmiarze 20Gx25mm, drenem i zaciskiem, dwie strzykawki, przyrząd do tunelizacji.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

II. Zgodnie z dyspozycja art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża następujące terminy:

- Termin składania ofert określony w rozdziale IX pkt. 2 SIWZ – na dzień 30.06.2016r. do godziny 10.00

- Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XIII SIWZ – na dzień 30.06.2016r. o godzinie 11.00

Pozostałe  postanowienia  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia nie ulegają  zmianie.