Załącznik  nr 2b do SIWZ

Nr sprawy 159/ZP/16

Zmiana

_______________________________

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zamawiający

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93 – 513 Łódź

Pakiet 1

| Warunki bezwzględnie wymagane | Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisać tak/nie |
| --- | --- |
| Igły do termoablacji: - dł. igły 25 cm część grzewcza 30mm -dł. igły 20 cm część grzewcza 20mm -dł.igły 15 cm część grzewcza 10mm - wiązkowa 3 w 1 , dł.25 cm, część grzewcza do 30 mm |  |
| w komplecie sterylny prowadnik umożliwiający wprowadzenie wszystkich igieł w wiązce równoległej, do bezpośredniego połączenia z aparatami posiadanymi przez Szpital tj. COOL-tip RFAblation System E Series oraz COOL-tip RF System Radionics |  |
| min. 2 lub 4 szt. elektrod powrotnych hydrożelowych (w zależności od zaleceń producenta), |  |
| opakowanie zapewniające odpowiednią sterylność tj. typu plastik i papier |  |

Pakiet 2

| Warunki bezwzględnie wymagane | Potwierdzenie parametrów bezwzględnie wymaganych. Wpisać tak/nie |
| --- | --- |
| Jednorazowe elektrody bierne z warstwą przewodzącego hydrożelu |  |

| ..................................... dn. .............. 2016r. Miejscowość / Data |  |
| --- | --- |
|  | .......................................................................................... Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |